# Приложение №13

# к Техническому заданию

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания

оборудования на постоянном торце главного корпуса на 2012год

| № | Наименование | Кол-во, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка Ду400/10, ручная | 2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задвижка Ду400/25 -электрофицированная -ручная | 1 1 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задвижка Ду-300/25 ручная | 2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задвижка Ду-250/25 ручная | 5 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задвижка Ду-250/10 ручная | 2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задвижка Ду-200/10 ручная | 6 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задвижка Ду-150/25 ручная | 3 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задвижка Ду-100/25 ручная | 4 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задвижка Ду-100/10 ручная | 1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задвижка Ду-80/25 ручная | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задвижка Ду-80/10 ручная | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Задвижка Ду-50/10 ручная | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вентиль Ду-80/64 ручной | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вентиль Ду-65/16 ручной | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Вентиль Ду-50/40 ручной | 4 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Вентиль Ду-32/40 ручной | 3 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вентиль Ду-25/40 ручной | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вентиль Ду-15/25 ручной | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вентиль Ду-20(380/280) ручной | 7 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вентиль Ду-10(380/280) ручной | 2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТО-техническое обслуживание

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                                                      С.В. Груздев