# Приложение №14

# к Техническому заданию

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания

оборудования пожаротушения котлов на 2012год

| № | Наименование | Кол-во, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлы БКЗ-420/140 ст.№1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка Ду150/25 - ручная -электрофицированная | 3 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 2 | Задвижка Ду150/16 ручная | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 3 | Задвижка Ду100/25 ручная | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 4 | Задвижка Ду100/16 ручная | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 5 | Вентиль Ду-50/16 ручной | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| Котлы КВГМ-100 ст. №4,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задвижка Ду150/16 ручная | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 7 | Вентиль Ду-50/16 ручной | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |

ТО-техническое обслуживание

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                                                     С.В. Груздев