# Приложение №15

# к Техническому заданию

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания оборудования РРОУ;БРОУ;РОУ;ПСВК на 2012год

| № | Наименование | Кол-во, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка Ду175(140/570) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 2 | Регулирующий клапан Ду-175(140/570) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 3 | Регулирующий клапан Ду-65(230/230) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 4 | Обратный клапан Ду-65(230/230) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 5 | Вентиль Ду65 (230/230) -ручной - электрофицированный | 3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 6 | Вентиль Ду20 (140/570; 380/280) ручной | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 7 | Вентиль Ду10 (140/570;380/280) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 8 | ГПК-РРОУ;БРОУ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 9 | ГПК-РОУ-10/1,2;ПСВК | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 10 | ИПК-РРОУ;БРОУ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 11 | ИПК-РОУ-10/1,2;ПСВК | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 12 | РТ РОУ-10/1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 13 | Задвижка Ду500/25 электрофицированная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 14 | Задвижка Ду400/25 электрофицированная | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 15 | РД Ду-300/64 электр. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 16 | Задвижка Ду-250/25 электрофицированная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 17 | Задвижка Ду-300/25 электрофицированная | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 18 | Задвижка Ду-150/25 электрофицированная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 19 | Задвижка Ду-100/16 электрофицированная | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 20 | Задвижка Ду-50/10 электрофицированная | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 21 | Вентиль Ду50/40 ручной | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 22 | Вентиль Ду65/40 ручной | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 23 | Вентиль Ду25/40 ручной | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 24 | ПСВК-315 №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |

ТО - техническое обслуживание

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                                                       С.В. Груздев