# Приложение №3

# к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Главный  инженер

Петрозаводской ТЭЦ

______________ В.А. Карпов

“____”_____________ 2011 г.

| График технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования водогрейной котельной на 2012 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования |  | январь | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| 1 | ДВ-800 №2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Эжектор ЭПД 2/150-В |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Эжектор №2(пусковой) |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фильтр насоса СН-1 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 5 | Фильтр насоса СН-2 |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фильтр насоса СН-4 |  | ТО |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фильтр насоса СН-5 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фильтр насоса НСВ-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 9 | Фильтр насоса НСВ-3 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 10 | Арматура, шт | ТО | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  |
|  |  | ТР | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  |

ТО - техническое обслуживание, ТР - текущий ремонт

Начальник КТЦ ПТЭЦ                                                   Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                       С.В. Груздев