|  |  | # Приложение №7 # к Техническому заданию УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания оборудования котла БКЗ-420-140 ст. №2 на 2012год.

| № | Наименование | Шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка Ду300 (140/570) | 1 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задвижка Ду250 (140/570; 240/250)эл. | 5 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задвижка Ду175(140/570) -эл. с приводной головкой КЗ -с приводной головкой ЦЗ | 1 1 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задвижка Ду225 (240/250) эл. с приводной головкой КЗ. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задвижка Ду100 (140/570;240/250) -ручные -электрофицированные | 2 12 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГПК | 3 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИПК | 3 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | РПК-250 (240/250) | 1 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РПК-100 (240/250) | 1 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РТ Ду65 (230/230) | 5 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РТ Ду20 (230/230) | 5 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обратный клапан Ду250 (240/250) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вентиль Ду65 (380/280) -ручные - электрофицированные | 21 4 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вентиль Ду20 (140/570; 380/280) -ручные -электрофицированные | 227 37 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  | ТО |
| 15 | Вентиль Ду10 (140/570;380/280) | 140 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  | ТО |
| 16 | Обратный клапан Ду20 (380/280) | 10 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задвижка Ду400/25 ручные | 2 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Задвижка Ду250/25 -ручные -электрофицированные | 3 1 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Задвижка Ду150/25 ручная | 1 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задвижка Ду100/25 ручная | 2 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задвижка Ду80/10 ручная | 5 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обратный клапан Ду400/10 | 1 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обратный клапан Ду200/10 | 1 |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Предохранительный клапан Ду80/16 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 25 | РНП, РПП | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 26 | Холодильники пробоотборных точек | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |

ТО - техническое обслуживание

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                                                            С.В. Груздев