ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров                      на ЮжнойТЭЦ-22 филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”»

( номер закупки по ГКПЗ – 1122/4.20-3457)

ОКВЭД 45.21.4  ОКДП 4530015

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: :  г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание: тел. 901-48-91: Начальник ТТЦ Сильваненок Владимир Николаевич

Период выполнения работ:

Начало                август 2013 г.

Окончание         октябрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 20 000 тыс. руб. без учета НДС,

Стоимость оборудования – 8 600 тыс. руб. без учета НДС,

Стоимость СМР – 11 400 тыс. руб. без учета НДС

в том числе:

- 2013 год - 5 000 тыс. руб. без учёта НДС;

IV кв - 5 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- 2014 год - 5 000  тыс. руб. без учёта НДС;

- 2015 год - 5 000 тыс. руб. без учёта НДС

- 2016 год – 5 000 тыс. руб. без учёта НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Согласно ст. 48.1, п. 10.1 Градостроительного кодекса РФ, Южная ТЭЦ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

-  выполнить работу по прокладке полиэтиленовых труб противопожарных сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров без демонтажа   существующих дефектных  металлических трубопроводов.

На момент проведения работ старые пожарные сети остаются в работе.

- Описание и основные технические характеристики существующих трубопроводов водяного и пенного пожаротушения:

- Трубопроводы металлические проходят под землёй на одном уровне (4 м), на расстоянии 50 см. друг от друга, длина каждого по 1150м;

- Рабочее давление в трубопроводе пенного пожаротушения – 10 кгс/см²,

- Рабочее давление в трубопроводе водяного пожаротушения – 12 кгс/см²,

-  количество гидрантов в колодцах: - на трубопроводе пенного пожаротушения -9шт;

- на трубопроводе водяного пожаротушения-18шт.

Необходима их замена на гидранты Н-2,5 чугунные в новых колодцах  с отсекающими задвижками.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по «Реконструкция сетей пенного и водяного пожаротушения мазутных резервуаров на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1

Начало                август 2013 г.

Окончание          октябрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 36 |
| 2 | Разработка грунта | м3 | 4970 |
| 3 | Прокладка подземного пенного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 200мм в грунте | м | 1150 |
| 4 | Прокладка подземного водяного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 300мм в грунте | м | 1150 |
| 5 | Установка задвижек отсечных перед гидрантами HAWLE, Д 100 РN 16 | шт. | 27 |
| 6 | Установка гидрантов пожарных Н-2,5 чугунных | шт | 27 |
| 7 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах состоящие из элементов(1 кольца с лазом ПК-10-09, 1 кольца с днищем ДК -10-09, 1 люка) | шт. | 27 |
| 8 | Промывка трубопроводов | м | 2300 |
| 9 | Гидроиспытания трубопроводов | шт. | 2 |
| 10 | Восстановление асфальтобетонных покрытий | м3 | 36 |
| 11 | Восстановление откосов и газонов | м2 | 1960 |

Дополнительные требования:

- Работы проводить в период с мая по октябрь;

-При проведении работ обеспечивать максимальную работоспособность существующих трубопроводов пенного и водяного пожаротушения, для чего существующие трубопроводы не демонтировать.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты  ввода оборудования в        эксплуатацию.

Перечень прилагаемой документации:

- Паспорта на гидранты;

-паспорта на задвижки;

-Сертификаты на применяемые детали;

-Акты на скрытые работы;

- Акты гидравлических испытаний.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

при выполнении работ.

Выполнение требований:

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.” (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007)  и  относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по модернизации данного вида оборудования не менее 3-х лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства: раздел III Ведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, – земляные работы п.3.1., устройство наружных сетей водопровода  п.16.1., п.16.2., п.16.

Приказ №624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании;

Объект, согласно ст. 48.1, п. 10.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным объектам.

-наличие лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах ОЗП предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе в программе «А0» по Е-mail: Lyalyakina. VU@.tgc1) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- копия свидетельства о регистрации предприятия;

- копии доверенности ( при подписании договора со стороны Подрядчика на первым лицом).

2.2. Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительно-монтажных  работ

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- в случае использования сварки руководствоваться требованиям РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении к Субподряду:

-	     Наличие свидетельства СРО на ген. подряд  на особо опасном объекте.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора ОЗП, изложенным в закупочной документации;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1.Оборудование и  материалы, поставку которых производит Подрядчик

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 11 Д 200мм | м | 1150 |
| 2 | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 17 Д 315/110/315мм | м | 1150 |
| 3. | Тройники сварные ПНД ПЭ100, SDR 17 200/110/200 | шт | 9 |
| 4. | Задвижки HAWLE, Д 100 РN 16 | Шт | 27 |
| 5. | Тройники сварные ПНД ПЭ100, SDR 17 315/110/315 | шт | 18 |
| 6. | Гидранты пожарные | шт | 27 |
| 7. | Отводы сварные 90, 60 град. Из ПНД | шт | 20 |
| 8. | Круглые колодцы из сборного железобетона состоящие из элементов (1 кольца с лазом ПК-10-09, 1 кольца с днищем ДК -10-09, 1 люка) | шт | 27 |