ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по текущему ремонту и техническому обслуживанию  оборудования 
Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Пограничная, 25. Петрозаводская ТЭЦ

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Поздеев Василий Александрович, тел. (8142) 59-23-31

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник теплотехнического сектора Ширяев Василий Васильевич, тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 март 2012 г.

Окончание          декабрь 2014 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». При обосновании стоимости работ Генподрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2. Требования к выполнению работ.

Цель работы: устранение дефектов оборудования, возникших в процессе эксплуатации, восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

2.1. Техническая характеристика объекта:

Состав тепломеханического оборудования Петрозаводской ТЭЦ:

- котлы барабанные газо-мазутные БКЗ – 420 -140 – НГМ4 – 3 шт.;

- котлы водогрейные газо-мазутные КВГМ-100 – 2 шт.;

- турбина паровая ПТ- 60/75 - 130/13 – 1 шт.;

- турбина паровая Т – 110/120 – 130 – 4 – 2 шт.;

- оборудование котлотурбинного цеха;

- оборудование топливного цеха;

- оборудование химического цеха;

- общестанционное вспомогательное оборудование.

С составом оборудования необходимо ознакомиться на Петрозаводской ТЭЦ, контактное лицо - начальник сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ

Поздеев Василий Александрович, тел. (8142) 59-23-31

2.2. Номенклатура и объемы выполняемых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования должны соответствовать нормативам, утвержденным на Петрозаводской ТЭЦ.

2.3. Периодичность работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2012 год для каждого вида оборудования устанавливается в соответствии с разработанными на 2012 г. графиками (приложения №№ 1-17 к Техническому заданию) и должны выполняться в соответствии с ними начиная с даты подписания Договора на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования ПТЭЦ.

2.4. Периодичность работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования на 2013 и 2014 годы будут установлены соответствующими графиками, разработанными Заказчиком и предоставленными Генподрядчику соответственно за 6 месяцев предшествующих планируемому году.

2.5.  Кроме того, в период  технического обслуживания и текущего ремонта оборудования Петрозаводской ТЭЦ должны выполняться работы по устранению дефектов и неисправностей, возникших в процессе эксплуатации.

2.6. Номенклатура, объемы и сроки выполнения работ будут уточняться на основании ежемесячных планов ремонта оборудования, составляемых Заказчиком накануне каждого отчетного месяца, а также по результатам дефектации на момент производства работ.

2.7. Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования будет производиться на основании Актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с ценовой политикой компании при производстве ремонтных, наладочных и других работ по поддержанию энергетического оборудования ОАО «ТГК-1» в надлежащем состоянии.

2.8. При актировании работ сторонних организаций Генподрядчик обязан документально подтвердить их фактические затраты.

2.9. Взаимоотношения Заказчика и Генподрядчика будут регулироваться договором генподряда, составленным по прилагаемой форме.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Генподрядной организации на ремонт  оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

1. Генподрядчик должен обеспечить:

Выполнение требований:

1.1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

1.2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

1.3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

1.4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

1.5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

1.7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

1.8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

1.9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

1.10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

1.11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

1.13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

1.14. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

1.15. РНД «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций». ВПО Союзэнергоремонт» Центральное конструкторское бюро. Харьковский филиал. 1984г. Документация находится на Петрозаводской ТЭЦ.

1.16. СО 153-34.25.401 (РД 34.25.401) Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 31.05.77; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».– М.: СПО Союзтехэнерго, 1978.– 32 c.

1.17. СО 34.26.609-97 (РД 34.26.609-97) Методические указания по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций: /Утв. РАО «ЕЭС России» 26.02.97; Разраб. Департамент Ген. инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО «ЕЭС России»; Срок действ. установлен с 01.06.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 16 с.

1.18. СО 34.26.617-97 (РД 34.26.617-97) Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.

1.19. СО 34.26.618-96 (РД 153-34.1-26.618-96) Типовая инструкция по проектированию, изготовлению, монтажу и техническому обслуживанию поворотно-дисковых клапанов питания котлов: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 25.12.96; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.12.99. М.: СПО ОРГРЭС, 2000.– 19 с.

1.20. СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-54 и РВП-68. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.21. СО 34-38-20163-95 (ТУ 34-38-20163-95) Осевые дымососы ДОД-28,5 и ДОД-31,5. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.22. СО 34-38-20184-94 (ТУ 34-38-20184-94) Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.23. СО 34-38-20189-94 (ТУ 34-38-20189-94) Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.24. СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.25. СО 34-38-20226-95 (ТУ 34-38-20226-95) Вентилятор типа ВДН-25х2. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.26. СО 34-38-20230-94 (ТУ 34-38-20230-94) Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.27. СО 34-38-20402-94 (ТУ 34-38-20402-94) Вентиляторы горячего дутья ВГДН-21М, ВГДН-17, ВГДН-15, ВГД-15,5у, ВНД-13,5у. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.97.

1.28. СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. c 01.01.95.

1.29. СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 07.12.84; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.07.86.– М.: Рот. ВТИ, 1986.– 16 c.Изменение № 1 к РД 34.30.601-84.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 1 с.

1.30. СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР, Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: Энергия, 1967.– 128 c.

1.31. СО 34-38-20241-95 (ТУ 34-38-20241-95) Цилиндры турбины паровой ПТ 60/75-130-13 ЛМЗ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.32. СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС». /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.33. СО 34-38-20346-95 (ТУ 34-38-20346-95) Система регулирования турбины паровой ПТ 60/75-130/13 ЛМЗ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.06.96.

1.34. СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых электрических станций. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.35. СО 34-38-20140-94 (ТУ 34-38-20140-94) Арматура газопроводов ТЭС. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.36. СО 34-38-20380-95 (ТУ 34-38-20380-95) Взрывозащищенные электроприводы к трубопроводной арматуре. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.37. СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.38. СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.39. СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапаны регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. c 01.01.96.

1.40. СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапаны запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. c 01.01.96.

1.41. СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.42. СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.43. СО 34-38-20130-94 (ТУ 34-38-20130-94) Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.44. СО 34-38-20074-96 (ТУ 34-38-20074-96) Насосы Д6300-27, Д4000-22 (32Д-19). /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.97.

1.45. СО 34-38-20111-96 (ТУ 34-38-20111-96) Насос центробежный ЦН 400-105-У4 (ЗВ-200х2). /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.97.

1.46. СО 34-38-20289-95 (ТУ 34-38-20289-95) Насосы центробежные Д 630-90, Д 1250-125, Д 1600-90. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.47. СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.48. СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32-80 м3/ч. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.49. СО 34-38-20309-95 (ТУ 34-38-20309-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. c 01.01.96.

1.50. СО 34-38-20362-95 (ТУ 34-38-20362-95) Насосы ПЭ580-185-3, ПЭ580-195. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.51. СО 34-38-20383-95 (ТУ 34-38-20383-95) Насос СЭ 1250-140-11. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

1.52. СО 34-38-20195-94 (ТУ 34-38-20195-94) Подогреватели мазута ПМ, ПМР. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

1.53. ТУ 34-38-20118-95. Типовая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

1.54. ПБ 12-529-03 правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

1.55. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

1.56. Технические условия на ремонт оборудования заявленного в техническом задании.

1.57. РД 34.17.424-87. Методические указания по расследованию причин повреждений металла лопаточного аппарата и дисков паровых турбин электростанций.

1.58. РД 34.30.601. Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов.

1.59. РД 153-34.1-17.462-00. Методические указания о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта.

1.60. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

1.61. СО 34.30.609-2003. Инструкция по проведению эксплуатационных очисток маслосистем турбогенераторов с применением водных растворов биологически разлагаемых моющих средств.

1.62. Предписание ПП-01-2002 об оформлении результатов балансировочных работ на турбогенераторах.

1.63. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.64. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

1.65. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

1.66. Тепловые   и   гидравлические  электростанции.   Методика  оценки   качества   ремонта   энергетического оборудования. Стандарт организации ОАО «РАО ЕЭС России» 2007 г.

2. Запасные части и материалы:

2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляет Заказчик в рамках запланированного финансирования ремонтной программы.

2.1.1.  Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

- вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут поставляются подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2.2. Подрядчиком могут поставляться вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации в пределах согласованной с Заказчиком стоимости Работ и материалов. При наличии материалов на складе заказчика Генподрядчик получает их у Заказчика.

2.3.Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Стоимость запасных частей и материалов должна входить в стоимость предложения.

2.4. Материалы и оборудование Генподрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

2.5. Генподрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

2.6. Генподрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.7. Генподрядчик самостоятельно обеспечивает доставку запасных частей и материалов к месту производства работ.

2.8. Генподрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.9. При выполнении теплоизоляционных работ Генподрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

2.10. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100000122 | Баббит Б83 | кг | 50,3 |
|  | 100000259 | Болт М24х150 | шт | 8 |
|  | 100000260 | Болт М30 МТ139292 | шт | 4 |
|  | 100000261 | Болт М36*4-285 | шт | 2 |
|  | 100000262 | Болт М48 | шт | 14 |
|  | 100000263 | Болт МТ 139409 ЦВД | шт | 4 |
|  | 100000264 | Болт МТ 158283 ЦСД | шт | 10 |
|  | 100000274 | Болт стыковой с гайкой 22х135 | шт | 37 |
|  | 100000275 | Болт стыковой с гайкой 24х150 | шт | 38 |
|  | 100000276 | Болт черный 20х25 | шт | 26 |
|  | 100000276 | Болт черный 20х25 | шт | 2,6 |
|  | 100000279 | Болт М18х100 | шт | 7,5 |
|  | 100000279 | Болт М18х100 | шт | 2 |
|  | 100000280 | Болт М18х120 | шт | 15 |
|  | 100000281 | Болты специальн. М48 левый | шт | 10 |
|  | 100000370 | Букса Д12 В1291524 | шт | 1 |
|  | 100000371 | Букса Д30 (блок золотников) 1235611 | шт | 1 |
|  | 100000373 | Букса клап. автозатвора Д150 1142703 | шт | 2 |
|  | 100000374 | Букса клапана | шт | 1 |
|  | 100000375 | Букса МТ169960 | шт | 1 |
|  | 100000376 | Букса сервомотора НДД СТ 222877 | шт | 1 |
|  | 100000409 | Вал | шт | 1 |
|  | 100000411 | Вал ВД 15,5 б/у | шт | 2 |
|  | 100000411 | Вал ВД 15,5 б/у | шт | 1 |
|  | 100000411 | Вал ВД 15,5 б/у | шт | 1 |
|  | 100000412 | Вал ВДН | шт | 1 |
|  | 100000413 | Вал ВРГ | шт | 1 |
|  | 100000414 | Вал 1151798 | шт | 1 |
|  | 100000415 | Вал 18-0-12 к нас. 20НА-22х3 | шт | 1 |
|  | 100000416 | Вал 18-0-14 к нас. 20НА-22х3 | шт | 1 |
|  | 100000417 | Вал 2Г-26585 Д3200-75 | шт | 1 |
|  | 100000418 | Вал 4х секционного насоса | шт | 1 |
|  | 100000421 | Вал ВН 2/26 А | шт | 1 |
|  | 100000422 | Вал Д 200/95 | шт | 1 |
|  | 100000423 | Вал Д63-90 НОЗ.629.01.01.012 | шт | 1 |
|  | 100000424 | Вал дутьевого вентилятора котла КВГМ | шт | 4 |
|  | 100000426 | Вал дымососа КВГМ без подшип. | шт | 1 |
|  | 100000427 | Вал дымососа КВГМ с подшип. | шт | 1 |
|  | 100000428 | Вал дымососа котла КВГМ | шт | 2 |
|  | 100000429 | Вал К 290/30 | шт | 3 |
|  | 100000429 | Вал К 290/30 | шт | 1 |
|  | 100000430 | Вал К 90/55 | шт | 1 |
|  | 100000431 | Вал к насосу Д 1600/90 | шт | 1 |
|  | 100000432 | Вал к насосу 10НД6х1 | шт | 2 |
|  | 100000433 | Вал к насосу ВКО 1/16 | шт | 2 |
|  | 100000434 | Вал к насосу Д 1250/63 | шт | 2 |
|  | 100000434 | Вал к насосу Д 1250/63 | шт | 1 |
|  | 100000435 | Вал к насосу К20/30 | шт | 1 |
|  | 100000436 | Вал к насосу К45/55 | шт | 2 |
|  | 100000436 | Вал к насосу К45/55 | шт | 2 |
|  | 100000436 | Вал к насосу К45/55 | шт | 2 |
|  | 100000437 | Вал к насосу НПС65/35-500 | шт | 1 |
|  | 100000438 | Вал к насосу ПЭ/580 Н17.117.101.01 | шт | 1 |
|  | 100000439 | Вал Н13.159.00.008-02 | шт | 1 |
|  | 100000440 | Вал Н18.29.20.01-1 КС50-110 | шт | 2 |
|  | 100000440 | Вал Н18.29.20.01-1 КС50-110 | шт | 1 |
|  | 100000441 | Вал насос 5 НК 9х1 | шт | 1 |
|  | 100000442 | Вал насос К 90/85 | шт | 1 |
|  | 100000443 | Вал насос КС 20-110 | шт | 1 |
|  | 100000444 | Вал насос НКУ-250 | шт | 1 |
|  | 100000444 | Вал насос НКУ-250 | шт | 1 |
|  | 100000446 | Вал торсионный В1289800 | шт | 2 |
|  | 100000448 | Вал ч.257-01-00-09А 350Д90 | шт | 1 |
|  | 100000449 | Вал червячный Д1162772 | шт | 1 |
|  | 100000450 | Вал черт.2Г-15420 | шт | 1 |
|  | 100000451 | Вал черт.Н18.550.33.350-2 | шт | 1 |
|  | 100000488 | Валик Д40 СТ 159127 | шт | 4 |
|  | 100000489 | Валик Д50 МТ-159116 | шт | 1 |
|  | 100000490 | Валик Д50х110 М211566 | шт | 4 |
|  | 100000491 | Валик Д70 кулач. распред.устройств | шт | 1 |
|  | 100000492 | Валик Д70 МТ-209988 | шт | 1 |
|  | 100000493 | Валик Д70 СТ 159131 | шт | 4 |
|  | 100000494 | Валик МТ 159-116 | шт | 1 |
|  | 100000495 | Валик МТ 159127-1 | шт | 1 |
|  | 100000495 | Валик МТ 159127-1 | шт | 2 |
|  | 100000497 | Валик СТ 209084 | шт | 23 |
|  | 100000531 | Вентиль 1053-50-0 | шт | 1 |
|  | 100000532 | Вентиль 1053-50-ЭА | шт | 1 |
|  | 100000534 | Вентиль 15Ч14П Д-50 Р-16 | шт | 3 |
|  | 100000535 | Вентиль 838-65-Э | шт | 1 |
|  | 100000536 | Вентиль ВЗ 100-25-ОСБ | шт | 31 |
|  | 100000537 | Вентиль Ду 100 Ру 64 | шт | 1 |
|  | 100000538 | Вентиль Ду 15/63 | шт | 8 |
|  | 100000539 | Вентиль ДУ 150 ПУ 16 б/у | шт | 1 |
|  | 100000540 | Вентиль Ду 20/63 | шт | 7 |
|  | 100000541 | Вентиль ДУ 25 ПУ 25 б/у | шт | 4 |
|  | 100000542 | Вентиль ДУ 25 ПУ 64 б/у | шт | 2 |
|  | 100000543 | Вентиль Ду 25/40 | шт | 1 |
|  | 100000546 | Вентиль Ду 32/63 | шт | 2 |
|  | 100000547 | Вентиль ДУ 40 ПУ 64 | шт | 1 |
|  | 100000548 | Вентиль Ду 40/63 | шт | 1 |
|  | 100000550 | Вентиль Ду 50/140 | шт | 1 |
|  | 100000551 | Вентиль ДУ 65 ПУ 25 б/у | шт | 1 |
|  | 100000552 | Вентиль ДУ 80 ПУ 100 б/у | шт | 1 |
|  | 100000553 | Вентиль ДУ 80 ПУ 64 б/у | шт | 1 |
|  | 100000554 | Вентиль ДУ 80 ПУ 80 б/у | шт | 1 |
|  | 100000555 | Вентиль Ду150 Ру40 | шт | 1 |
|  | 100000556 | Вентиль Ду25/63 | шт | 4 |
|  | 100000557 | Вентиль э/м 15кч888р 1СВМ | шт | 2 |
|  | 100000559 | Вентиль прив.ст. Ду40 Ру240 | шт | 1 |
|  | 100000560 | Вентиль с фланц. 15х63 | шт | 3 |
|  | 100000561 | Вентиль с фланц. Ду20 Ру16 б/у | шт | 9 |
|  | 100000563 | Вентиль ст.приварной Ду100 Ру100 | шт | 1 |
|  | 100000565 | Вентиль фланцевый ДУ-32/25 | шт | 1 |
|  | 100000566 | Вентиль чугунный 15ч8п ДУ-32 | шт | 12 |
|  | 100000569 | Вентилятор ВГДН -17 | шт | 1 |
|  | 100000570 | Вентилятор ВЦ 4-70-6,3 7,5 /1500 | шт | 1 |
|  | 100000571 | Вентилятор осевой ВО 06-300 нр.6.3 | шт | 4 |
|  | 100000595 | Обойма вкладыша 216356, 026676 (2 части) | шт | 1 |
|  | 100000596 | Вкладыш В1216257 | шт | 1 |
|  | 100000597 | Вкладыш В1216258 б/у | шт | 1 |
|  | 100000598 | Вкладыш верхний 216-04-1к нас ХП90/49 | шт | 1 |
|  | 100000599 | Вкладыш задний Д80 В-1216258 б/у | шт | 1 |
|  | 100000600 | Вкладыш МТ 157083 | шт | 1 |
|  | 100000601 | Вкладыш подшип.резерв. возбуд. ПТ60 | шт | 1 |
|  | 100000602 | Вкладыш подшипн. возбудителя Д80H80 б/у | шт | 1 |
|  | 100000602 | Вкладыш подшипн. возбудителя Д80H80 б/у | шт | 1 |
|  | 100000603 | Вкладыш подшипника возбудителя Т100 | шт | 1 |
|  | 100000604 | Вкладыш подшипника Д300 | шт | 2 |
|  | 100000605 | Вкладыш противошумный Антифоны | шт | 28 |
|  | 100000607 | Вкладыш эл/двигателя ПЭ 580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100000654 | Втулка | шт | 4 |
|  | 100000654 | Втулка | шт | 20 |
|  | 100000655 | Втулка Н18.38.40.06 КСВ 320-160-2 | шт | 2 |
|  | 100000656 | Втулка Н19.15.30.04 СЭ500/70/16 | шт | 1 |
|  | 100000656 | Втулка Н19.15.30.04 СЭ500/70/16 | шт | 1 |
|  | 100000658 | Втулка 1185510 рычага клапана | шт | 8 |
|  | 100000658 | Втулка 1185510 рычага клапана | шт | 6 |
|  | 100000659 | Втулка 161641 | шт | 1 |
|  | 100000660 | Втулка 18-0-7 к нас.20НА-22х3 | шт | 2 |
|  | 100000661 | Втулка 870-300-13 | шт | 2 |
|  | 100000662 | Втулка автомата безопасности | шт | 2 |
|  | 100000664 | Втулка вала защитная Н18.2 КС50/110 | шт | 2 |
|  | 100000665 | Втулка вращающаяся черт.1 | шт | 1 |
|  | 100000666 | Втулка Д1182198 | шт | 1 |
|  | 100000667 | Втулка дистанционная Д3200-75 | шт | 4 |
|  | 100000667 | Втулка дистанционная Д3200-75 | шт | 2 |
|  | 100000668 | Втулка защит. к нас.ФГ Н14.461.00.01-2 | шт | 1 |
|  | 100000669 | Втулка защитн. Д3200-75 | шт | 2 |
|  | 100000669 | Втулка защитн. Д3200-75 | шт | 2 |
|  | 100000670 | Втулка защитн. Д630-90 НОЗ.629.01.01.019 | шт | 1 |
|  | 100000670 | Втулка защитн. Д630-90 НОЗ.629.01.01.019 | шт | 2 |
|  | 100000671 | Втулка защитн. К 290/30 | шт | 5 |
|  | 100000671 | Втулка защитн. К 290/30 | шт | 2 |
|  | 100000672 | Втулка защитн. к насосу Д 1600/90 | шт | 4 |
|  | 100000673 | Втулка защитн. к насосу Д 1250/63 | шт | 8 |
|  | 100000674 | Втулка защитн. Н01.139.00 к нас.К20/30 | шт | 4 |
|  | 100000675 | Втулка защитн. насос К 45/55 | шт | 1 |
|  | 100000675 | Втулка защитн. насос К 45/55 | шт | 1 |
|  | 100000677 | Втулка защитн. Насос НКУ-250 | шт | 4 |
|  | 100000680 | Втулка защитн.Н13.159.00 АХ280/42И | шт | 2 |
|  | 100000681 | Втулка защитная д-14058 насос КС125/140 | шт | 1 |
|  | 100000681 | Втулка защитная д-14058 насос КС125/140 | шт | 5 |
|  | 100000682 | Втулка защитная К 90/55 | шт | 1 |
|  | 100000683 | Втулка к клапану регулир. 100283 | шт | 3 |
|  | 100000685 | Втулка концевая 2НСП 65/35-500 | шт | 2 |
|  | 100000686 | Втулка КОС 1200 Д1162879 | шт | 1 |
|  | 100000687 | Втулка крестовины 18-0-16э | шт | 2 |
|  | 100000688 | Втулка лабиринтная 392-175/95-14 | шт | 2 |
|  | 100000688 | Втулка лабиринтная 392-175/95-14 | шт | 1 |
|  | 100000689 | Втулка латунная | шт | 2 |
|  | 100000690 | Втулка МТ 159832-1 | шт | 1 |
|  | 100000691 | Втулка МТ 189519 | шт | 2 |
|  | 100000692 | Втулка МТ 212540 | шт | 1 |
|  | 100000693 | Втулка МТ 224 к регул. клапану Д125 | шт | 2 |
|  | 100000694 | Втулка МТ 229423 рекон. клапана Д125 | шт | 6 |
|  | 100000695 | Втулка МТ 29212 регул. клапана Д125 | шт | 5 |
|  | 100000696 | Втулка МТ-159827 | шт | 3 |
|  | 100000696 | Втулка МТ-159827 | шт | 1 |
|  | 100000697 | Втулка МТ-160273 | шт | 2 |
|  | 100000699 | Втулка Н18,63,40,07 к КСВ 320/160 | шт | 2 |
|  | 100000699 | Втулка Н18,63,40,07 к КСВ 320/160 | шт | 3 |
|  | 100000704 | Втулка плавающая СТ 157121 | шт | 3 |
|  | 100000706 | Втулка разрезная черт.18-0 | шт | 3 |
|  | 100000707 | Втулка регул. клапана 159832-2 | шт | 1 |
|  | 100000710 | Втулка сальника ВК 2/26 А | шт | 1 |
|  | 100000711 | Втулка сальниковая защит. ЦН 400/105 | шт | 2 |
|  | 100000712 | Втулка сервомотора Д 1131450 | шт | 2 |
|  | 100000713 | Втулка средняя-17 НПС65/35-500 | шт | 1 |
|  | 100000714 | Втулка СТ 185233 | шт | 4 |
|  | 100000715 | Втулка СТ245016 | шт | 3 |
|  | 100000717 | Втулка упл. 806.15.133.01Р к ПЭ580-185 | шт | 1 |
|  | 100000717 | Втулка упл. 806.15.133.01Р к ПЭ580-185 | шт | 2 |
|  | 100000718 | Втулка уплотн. -18 НПС65/35-500 | шт | 2 |
|  | 100000719 | Втулка уплотн.-17 НПС65/35-500 | шт | 2 |
|  | 100000721 | Втулка упорная регул.клап. Д1091684 | шт | 2 |
|  | 100000722 | Втулка упругая ч.У132.01.01 ксв320/160 | шт | 49 |
|  | 100000724 | Втулка ч.819.01.140.02 СЭ 1250-140 | шт | 2 |
|  | 100000725 | Втулка ч.Н.18.23.10.12 насос КС 50/110 | шт | 7 |
|  | 100000726 | Втулка-13 НПС65/35-500 | шт | 1 |
|  | 100000782 | Гайка гидропяты ПЭ 580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100000782 | Гайка гидропяты ПЭ 580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100000786 | Гайка И 481-74м | шт | 12 |
|  | 100000788 | Гайка колпачк. М80*4 СТ 217109 | шт | 16 |
|  | 100000789 | Гайка колпачк. 139411 | шт | 2 |
|  | 100000790 | Гайка 76*4 СТ198431 | шт | 9 |
|  | 100000791 | Гайка колпачк. Д30 | шт | 4 |
|  | 100000792 | Гайка колпачк. Д36 | шт | 2 |
|  | 100000793 | Гайка колпачк. М 24 МТ-156903 | шт | 12 |
|  | 100000794 | Гайка колпачк. М180х4 | шт | 2 |
|  | 100000795 | Гайка колпачк. М30 | шт | 15 |
|  | 100000796 | Гайка колпачк. М30х2 | шт | 8 |
|  | 100000797 | Гайка колпачк. 100*4 СТ218391 | шт | 7 |
|  | 100000798 | Гайка колпачк. М36 МТ 15822 | шт | 6 |
|  | 100000800 | Гайка колпачк. М48х3 СТ-161469 | шт | 38 |
|  | 100000801 | Гайка колпачк. М48х3 ЦСД ЭП44 | шт | 49 |
|  | 100000802 | Гайка колпачк. М56х4 | шт | 4 |
|  | 100000802 | Гайка колпачк. М56х4 | шт | 34 |
|  | 100000802 | Гайка колпачк. М56х4 | шт | 4 |
|  | 100000802 | Гайка колпачк. М56х4 | шт | 4 |
|  | 100000803 | Гайка колпачк. М64х4 | шт | 15 |
|  | 100000804 | Гайка колпачк. 13020 | шт | 5 |
|  | 100000813 | Гайка М18 | шт | 14 |
|  | 100000816 | Гайка М2 33*1,5 | шт | 3 |
|  | 100000818 | Гайка М27 | шт | 14 |
|  | 100000819 | Гайка М30х2 | шт | 8 |
|  | 100000819 | Гайка М30х2 | шт | 312 |
|  | 100000819 | Гайка М30х2 | шт | 8 |
|  | 100000821 | Гайка М48х3 СТ-158442 | шт | 22 |
|  | 100000822 | Гайка М56х4 | шт | 25 |
|  | 100000824 | Гайка М60-4 | шт | 18 |
|  | 100000825 | Гайка М8 | шт | 4,5 |
|  | 100000831 | Гайка оц.М 30 | шт | 36 |
|  | 100000832 | Гайка ротора к насосу ЦНСМ300/240 | шт | 1 |
|  | 100000900 | Гильза защит. к нас. 10НД6х1 | шт | 2 |
|  | 100000908 | Гильза ч.Н12.224.01.064.03 10НД6Х1 | шт | 2 |
|  | 100000936 | Грундбукса-2 к насосу НПС65/35-500 | шт | 2 |
|  | 100001056 | Диск гидавлической пяты МС-30-0107 | шт | 3 |
|  | 100001057 | Комплект дисков диафрагмы (4шт) | шт | 1 |
|  | 100001065 | Диск разгр. к нас.КС 32/150 | шт | 10 |
|  | 100001238 | Задвижка 30C 65НЖ Д-200 Р-25 | шт | 1 |
|  | 100001241 | Задвижка ДУ 300 ПУ 25 | шт | 2 |
|  | 100001243 | Задвижка Ру25 Ду100 | шт | 2 |
|  | 100001245 | Задвижка 30Б2бк ДУ 32 РУ 16 | шт | 1 |
|  | 100001248 | Задвижка 30с572 нж ДУ400 | шт | 2 |
|  | 100001249 | Задвижка 30с927нж Ду-500 Ру-25 | шт | 1 |
|  | 100001250 | Задвижка 30с927нж Ду-800 Р1-25 | шт | 1 |
|  | 100001251 | Задвижка 30с927нжДУ500 | шт | 1 |
|  | 100001253 | Задвижка 30Ч6БР Д-100 Р-10 под.эл.пр. | шт | 1 |
|  | 100001255 | Задвижка 883-100-Э-01 | шт | 1 |
|  | 100001255 | Задвижка 883-100-Э-01 | шт | 1 |
|  | 100001256 | Задвижка газовая ДУ 200 | шт | 2 |
|  | 100001257 | Задвижка газовая ДУ 250 | шт | 2 |
|  | 100001262 | Задвижка ДУ 100 РУ 16 | шт | 1 |
|  | 100001267 | Задвижка Ду 150 ПУ 40 (без эл.привод) | шт | 2 |
|  | 100001267 | Задвижка Ду 150 ПУ 40 (без эл.привод) | шт | 2 |
|  | 100001269 | Задвижка Ду 150 Ру 40 под эл.привод | шт | 1 |
|  | 100001271 | Задвижка Ду 175/140 | шт | 3 |
|  | 100001274 | Задвижка Ду 200/16 | шт | 2 |
|  | 100001276 | Задвижка Ду 250 РУ25 под эл привод | шт | 1 |
|  | 100001278 | Задвижка Ду 250/16 | шт | 1 |
|  | 100001279 | Задвижка Ду 250/25 | шт | 1 |
|  | 100001283 | Задвижка Ду 300 ПУ 16 ручн. | шт | 1 |
|  | 100001285 | Задвижка под электропривод Ду300 Ру16 | шт | 3 |
|  | 100001288 | Задвижка Ду 350 Ру 16 | шт | 1 |
|  | 100001290 | Задвижка Ду400 Ру16 под электроприв. б/у | шт | 2 |
|  | 100001293 | Задвижка Ду 400/10 | шт | 1 |
|  | 100001295 | Задвижка Ду 50 ПУ 63 | шт | 1 |
|  | 100001296 | Задвижка Ду 50/10 | шт | 2 |
|  | 100001298 | Задвижка Ду 600мм/25 | шт | 1 |
|  | 100001298 | Задвижка Ду 600мм/25 | шт | 1 |
|  | 100001304 | Задвижка Ду125 Ру10 | шт | 2 |
|  | 100001305 | Задвижка Ду200 Ру64 | шт | 1 |
|  | 100001306 | Задвижка Ду80 | шт | 1 |
|  | 100001308 | Задвижка ЗКЛ-2-16 ДУ250 | шт | 3 |
|  | 100001309 | Задвижка ЗКЛ-2-16 ДУ300 | шт | 4 |
|  | 100001310 | Задвижка руч. приварная Ду 200 Ру 25 | шт | 1 |
|  | 100001312 | Задвижка ручная № 18 Ду 100 Ру 16 | шт | 1 |
|  | 100001313 | Задвижка ручная № 21 Ду 100 Ру 16 | шт | 2 |
|  | 100001314 | Задвижка ручная Ду 200 Ру 16 | шт | 2 |
|  | 100001319 | Задвижка под электропривод Ду600 Ру25 | шт | 1 |
|  | 100001325 | Задвижка фл. эл.прив. ст. Ду500 | шт | 1 |
|  | 100001326 | Задвижка фл. чуг. Ду 250 Ру 25 | шт | 1 |
|  | 100001327 | Задвижка фл.чуг. руч.прив.Ду300 Ру10 | шт | 2 |
|  | 100001330 | Задвижка эл.прив. ст. Ду250 Ру25 | шт | 1 |
|  | 100001331 | Задвижка эл.прив. чуг. Ду300 Ру10 | шт | 1 |
|  | 100001332 | Задвижка эл.прив.чуг. Ду250 Ру25 | шт | 1 |
|  | 100001333 | Задвижка эл.привод. Ду 250 Ру 25 | шт | 1 |
|  | 100001334 | Задвижка эл.приводн. Ду 300 Ру 25 | шт | 1 |
|  | 100001335 | Задвижка под электропривод Ду150 Ру40 | шт | 1 |
|  | 100001385 | Затвор диск.АА 1.514,1522 FE ДУ100-10 | шт | 2 |
|  | 100001386 | Затвор диск.АА 1.514,1522 FE ДУ150-10 | шт | 1 |
|  | 100001387 | затвор диск.АА 1.514,1522 FE ДУ80-10 | шт | 1 |
|  | 100001744 | Клапан Д150 ЦВД букса В-1206505 | шт | 1 |
|  | 100001745 | Клапан Д-20 Р-250 720-20-ОА-01 | шт | 1 |
|  | 100001746 | Клапан Д-20 Р-380 720-20-ОА | шт | 1 |
|  | 100001747 | Клапан обратный Ду300 Ру25 | шт | 1 |
|  | 100001749 | Клапан ДУ 150 РУ 40 | шт | 1 |
|  | 100001751 | Клапан запорн. 15 с 51 п3 Ду32 Ру25 | шт | 4 |
|  | 100001752 | Клапан конденсата СТ 202280 | шт | 1 |
|  | 100001753 | Клапан КОП 19ч 21бр Д-200 Ру 16 | шт | 1 |
|  | 100001754 | Клапан непрерывной продувки | шт | 4 |
|  | 100001759 | Клапан обратный ДН-50 | шт | 6 |
|  | 100001760 | Клапан обратный ДН-80 | шт | 6 |
|  | 100001761 | Клапан обратный Ду 150/25 | шт | 1 |
|  | 100001762 | Клапан обратный Ду 400 Ру 25 | шт | 1 |
|  | 100001763 | Клапан обратный ДУ-32 | шт | 2 |
|  | 100001767 | Клапан предохранительный Ду 400 | шт | 1 |
|  | 100001768 | Клапан Р-25 15кг 32п Д-25мм | шт | 6 |
|  | 100002019 | Колесо предвключенное к КСВ 320-160 | шт | 1 |
|  | 100002019 | Колесо предвключенное к КСВ 320-160 | шт | 1 |
|  | 100002020 | Колесо рабочее к нас.КС50/110 | шт | 1 |
|  | 100002020 | Колесо рабочее к нас.КС50/110 | шт | 2 |
|  | 100002023 | Колесо раб. к нас. КС32/150 | шт | 2 |
|  | 100002023 | Колесо раб. к нас. КС32/150 | шт | 3 |
|  | 100002024 | Колесо раб. к нас.КС32-150 Н18.30.20.24 | шт | 2 |
|  | 100002024 | Колесо раб. к нас.КС32-150 Н18.30.20.24 | шт | 1 |
|  | 100002025 | Колесо раб.ступени к нас.ЦНСМ300/ | шт | 1 |
|  | 100002025 | Колесо раб.ступени к нас.ЦНСМ300/ | шт | 1 |
|  | 100002027 | Колесо рабочее 216-03-01 ХП-90/49И | шт | 1 |
|  | 100002028 | Колесо рабочее 2-4 ст.КС 50/110 | шт | 1 |
|  | 100002029 | Колесо рабочее 257.01.00.03 350Д90 | шт | 1 |
|  | 100002031 | Колесо рабочее | шт | 2 |
|  | 100002032 | Колесо рабочее В-26164 Д3200-75 | шт | 1 |
|  | 100002039 | Колесо рабочее к насосу Д 1250/63 | шт | 1 |
|  | 100002039 | Колесо рабочее к насосу Д 1250/63 | шт | 1 |
|  | 100002040 | Колесо рабочее к насосу Д 200/36 | шт | 1 |
|  | 100002041 | Колесо рабочее к насосу Д 200/95 | шт | 1 |
|  | 100002042 | Колесо рабочее к насосу Д 630/90 | шт | 1 |
|  | 100002043 | Колесо рабочее к насосу.АХ/И | шт | 2 |
|  | 100002044 | Колесо рабочее к насосу.К20/30 | шт | 2 |
|  | 100002045 | Колесо рабочее левое насос КС20-110 | шт | 2 |
|  | 100002046 | Колесо рабочее левое ЦН 400/105 | шт | 1 |
|  | 100002047 | Колесо рабочее нас.300Д90 256.01.00.03 | шт | 1 |
|  | 100002048 | Колесо рабочее Насос 5НК 9х1 | шт | 1 |
|  | 100002049 | Колесо рабочее насос К 45/55 | шт | 2 |
|  | 100002049 | Колесо рабочее насос К 45/55 |  | 2 |
|  | 100002050 | Колесо рабочее Насос К 90/85 | шт | 2 |
|  | 100002051 | Колесо рабочее правое ЦН 400/105 | шт | 1 |
|  | 100002052 | Колесо рабочее Ф540 к насосу Д 1600/90 | шт | 1 |
|  | 100002053 | Колесо рабочее Д 1600/90 | шт | 1 |
|  | 100002054 | Колесо рабочей 2-4ступени к нас.ЦНС | шт | 5 |
|  | 100002055 | Колесо ч.Н14.461.00.006-1 ФГ 115 | шт | 2 |
|  | 100002055 | Колесо ч.Н14.461.00.006-1 ФГ 115 | шт | 1 |
|  | 100002056 | Колесо ч.Н17.59.102 ПЭ580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100002057 | Колесо ч.Н18.23.20.01 КС80/155 | шт | 3 |
|  | 100002057 | Колесо ч.Н18.23.20.01 КС80/155 | шт | 1 |
|  | 100002057 | Колесо ч.Н18.23.20.01 КС80/155 | шт | 1 |
|  | 100002058 | Колесо ч.Н18.38.30.02 1ст 320-160. | шт | 1 |
|  | 100002059 | Колесо ч.Н18.38.30.03. КСВ 320-160. | шт | 2 |
|  | 100002098 | Кольцо 46-2 к насосу НПС65/35-500 | шт | 8 |
|  | 100002102 | Кольцо граф. ОНП-80-202 НПС65/35-500 | шт | 5 |
|  | 100002103 | Кольцо графит. КГФ-Г-П1 300х270х15 | шт | 8 |
|  | 100002103 | Кольцо графит. КГФ-Г-П1 300х270х15 | шт | 4 |
|  | 100002104 | Кольцо графит. КГФ-Г-П2 300х270х15 | шт | 3 |
|  | 100002106 | Кольцо графит. МД-100 250х210х15 | шт | 18 |
|  | 100002107 | Кольцо графитовое КГФ-Г-48*32*8 | шт | 10 |
|  | 100002108 | Кольцо графитовое КГФ-Г-64х44х10 | шт | 20 |
|  | 100002108 | Кольцо графитовое КГФ-Г-64х44х10 | шт | 10 |
|  | 100002109 | Кольцо графитовое КГФ-Г-О 64х44х10 | шт | 12 |
|  | 100002110 | Кольцо графитовое МД-100 62х36х13 | шт | 20 |
|  | 100002110 | Кольцо графитовое МД-100 62х36х13 | шт | 10 |
|  | 100002111 | Кольцо Д1023549 | шт | 12 |
|  | 100002113 | Кольцо защит. Г-310-21 Д 12500-24 | шт | 2 |
|  | 100002114 | Кольцо защит. раб.кол. к СЭ1250/140/11 | шт | 8 |
|  | 100002114 | Кольцо защит. раб.кол. к СЭ1250/140/11 | шт | 4 |
|  | 100002115 | Кольцо защитное | шт | 4 |
|  | 100002116 | Кольцо защитное насос К 45/55 | шт | 4 |
|  | 100002117 | Кольцо к клапану Д90 | шт | 4 |
|  | 100002118 | Кольцо к предохр. клапану | шт | 8 |
|  | 100003920 | Подушка гидропяты ПЭ580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100003920 | Подушка гидропяты ПЭ580-185/200 | шт | 1 |
|  | 100003921 | Подушка пяты черт.Н18,23,1 | шт | 4 |
|  | 100003923 | Подшипник 6-326 | шт | 1 |
|  | 100003927 | Подшипник 11208 | шт | 2 |
|  | 100003928 | Подшипник 113 А | шт | 2 |
|  | 100003929 | Подшипник 114 | шт | 4 |
|  | 100003932 | Подшипник 12210 | шт | 2 |
|  | 100003933 | Подшипник 126 | шт | 1 |
|  | 100003933 | Подшипник 126 | шт | 1 |
|  | 100003938 | Подшипник 180501 | шт | 3 |
|  | 100003939 | Подшипник 180609 | шт | 5 |
|  | 100003939 | Подшипник 180609 | шт | 4 |
|  | 100003943 | Подшипник 203 | шт | 1 |
|  | 100003944 | Подшипник 203(6203) | шт | 2 |
|  | 100003950 | Подшипник 20703 К | шт | 1 |
|  | 100003952 | Подшипник 210 | шт | 2 |
|  | 100003955 | Подшипник 213 А | шт | 4 |
|  | 100003956 | Подшипник 213(6213) | шт | 1 |
|  | 100003957 | Подшипник 221 | шт | 1 |
|  | 100003958 | Подшипник 2226 | шт | 2 |
|  | 100003960 | Подшипник 22352 | шт | 1 |
|  | 100003961 | Подшипник 2306 | шт | 1 |
|  | 100003962 | Подшипник 2306 КМ | шт | 1 |
|  | 100003963 | Подшипник 2307 КМ | шт | 2 |
|  | 100003964 | Подшипник 2310 | шт | 2 |
|  | 100003965 | Подшипник 2311 К1М | шт |  |
|  | 100003965 | Подшипник 2311 К1М | шт | 1 |
|  | 100003966 | Подшипник 2312 | шт | 2 |
|  | 100003967 | Подшипник 2314 КМ | шт | 1 |
|  | 100003968 | Подшипник 2316 | шт | 1 |
|  | 100003968 | Подшипник 2316 | шт | 1 |
|  | 100003969 | Подшипник 2320 | шт | 2 |
|  | 100003971 | Подшипник 2326 М | шт | 1 |
|  | 100003972 | Подшипник 3003156 | шт | 1 |
|  | 100003973 | Подшипник 303 | шт | 2 |
|  | 100003976 | Подшипник 310 А | шт | 4 |
|  | 100003980 | Подшипник 316 | шт | 1 |
|  | 100003980 | Подшипник 316 | шт | 2 |
|  | 100003981 | Подшипник 32226 | шт | 1 |
|  | 100003982 | Подшипник 3230 | шт | 1 |
|  | 100003983 | Подшипник 324 | шт | 1 |
|  | 100003984 | Подшипник 326 | шт | 1 |
|  | 100003984 | Подшипник 326 | шт | 1 |
|  | 100003985 | Подшипник 3520 | шт | 2 |
|  | 100003986 | Подшипник 3528 | шт | 2 |
|  | 100003988 | Подшипник 3628 | шт | 1 |
|  | 100003990 | Подшипник 3640 | шт | 1 |
|  | 100003991 | Подшипник 3652 | шт | 1 |
|  | 100003991 | Подшипник 3652 | шт | 1 |
|  | 100003992 | Подшипник 4074110 | шт | 1 |
|  | 100003994 | Подшипник 46118 | шт | 1 |
|  | 100003995 | Подшипник 46216 | шт | 1 |
|  | 100003997 | Подшипник 46308 | шт | 5 |
|  | 100003998 | Подшипник 51113 | шт | 1 |
|  | 100004000 | Подшипник 5-122 | шт | 1 |
|  | 100004006 | Подшипник 60205(6205-Z) | шт | 8 |
|  | 100004008 | Подшипник 60305(6305-Z,6305-2RS) | шт | 4 |
|  | 100004016 | Подшипник 6-322 | шт | 2 |
|  | 100004020 | Подшипник 66322 | шт | 2 |
|  | 100004021 | Подшипник 66410 | шт | 2 |
|  | 100004024 | Подшипник 70-324 | шт | 1 |
|  | 100004025 | Подшипник 7203 | шт | 2 |
|  | 100004026 | Подшипник 7204 | шт | 2 |
|  | 100004030 | Подшипник 7309 | шт | 1 |
|  | 100004032 | Подшипник 7310 | шт | 3 |
|  | 100004032 | Подшипник 7310 | шт | 2 |
|  | 100004033 | Подшипник 7507 | шт | 1 |
|  | 100004033 | Подшипник 7507 | шт | 2 |
|  | 100004034 | Подшипник 7609 | шт | 2 |
|  | 100004035 | Подшипник 80018 | шт | 5 |
|  | 100004038 | Подшипник 80318 | шт | 1 |
|  | 100004041 | Подшипник 8108 | шт | 1 |
|  | 100004044 | Подшипник 8112 | шт | 1 |
|  | 100004044 | Подшипник 8112 | шт | 3 |
|  | 100004046 | Подшипник 8115 | шт | 1 |
|  | 100004054 | Подшипник 8214 | шт | 1 |
|  | 100004057 | Подшипник 8218 | шт | 2 |
|  | 100004058 | Подшипник 8220 | шт | 2 |
|  | 100004058 | Подшипник 8220 | шт | 1 |
|  | 100004059 | Подшипник 8222 | шт | 1 |
|  | 100004061 | Подшипник 943170 | шт | 3 |
|  | 100005011 | Секция КС50/110 | шт | 5 |
|  | 100005072 | Спираль левая ч.08.2886.020 | шт | 6 |
|  | 100005073 | Спираль правая ч.08.2886 Т-1/2,2/2 | шт | 3 |
|  | 100005113 | Сталь круг Д 24 | тн | 9,6 |
|  | 100005115 | Сталь круг Д 40 5м | тн | 50 |
|  | 100005120 | Сталь лист. 1,5 мм г/к 1250х2500 | тн | 7 |
|  | 100005121 | Сталь лист. нерж. 9мм. 1500х6000 | тн | 229 |
|  | 100005124 | Сталь лист.нерж. 5мм СТ 0.8 Х18Н10Т | тн | 29,4 |
|  | 100005126 | Сталь листовая ст.20 6мм ГОСТ-19903 | тн | 418 |
|  | 100005128 | Сталь листовая оцинкованная 1.5мм | тн | 5 101 |
|  | 100005130 | Сталь полосовая 100х10 17м ГОСТ 103-76 | тн | 133,65 |
|  | 100005137 | Сталь угловая 125х125 ГОСТ 8509-93 | тн | 117 |
|  | 100005958 | Цевка | Шт. | 27 |
|  | 100005993 | Червяк Г1234088 | Шт. | 1 |

Примечание:

"Материалы заказчика" могут быть уточнены по наличию на складах ТГК-1 на момент выполнения работ.

3. Требования заказчика к персоналу генподрядной организации

3.1. Наличие у Генподрядчика обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

  - выполнять работы, заявленные в Техническом задании;

  - выдачи нарядов, распоряжений;

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - выполнять специальные работы.

3.2. При проведении технического обслуживания тепломеханического оборудования Генподрядчик обязан:

  - иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все обслуживаемое оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее - СО 34.04.181 -2003);

  - выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на обслуживаемое оборудование;

  - назначить ответственных исполнителей работ по техническому обслуживанию;

  - оформлять журналы технического обслуживания по видам оборудования, в которые должны вноситься сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях;

  - вести систематический контроль за своевременным проведением и выполненным объемом работ при техническом обслуживании;

  - нести полную ответственность до момента окончания работ, за сохранность
оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления заказчиком;

  - совместно с эксплуатационными цехами составлять проекты планов технического обслуживания;

  - производить учет и анализ, накапливать сведения о неисправностях, отказах в работе, повторяемости дефектов, ресурсе работы оборудования;

  - своевременно оформлять техническую документацию на техническое обслуживание;

  - давать предложения по составу работ по техническому обслуживанию и периодичности (составлять графики) их выполнения для каждого вида оборудования;

  - назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке
технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

3.3. При проведении текущих ремонтов оборудования Генподрядчик обязан:

  - руководствоваться  нормативно-технической и технологической документацией на все ремонтируемое оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5 СО 34.04.181 -2003;

  - выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое оборудование;

  - назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

  - сдать Заказчику законченные работы с предоставлением отчетной ремонтной документации, оформленной в соответствии с СО 34.04.181-2003.

  - разрабатывать и согласовывать с Заказчиком графики ремонтов, проекты производства работ и ведомости планируемых работ по ремонтам (капитальным, средним и текущим) тепломеханического оборудования Петрозаводской ТЭЦ;

  - составлять технологические карты на однотипные часто повторяющиеся работы по ремонту отдельных узлов технологического оборудования;

  - определять потребность в запасных частях, оборудовании, материалах, своевременно давать предложения начальникам производственных цехов Петрозаводской ТЭЦ по формированию заявок;

  - при необходимости осуществлять восстановление деталей и узлов в заводских условиях;

  - осуществлять доставку деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными графиками работ;

  - выполнять контрольные обходы оборудования;

  - оперативно проводить работы в нерабочее время;

  - в случае возникновения аварийных отказов оборудования Петрозаводской ТЭЦ приступить к немедленному устранению возникших неисправностей не позднее 2-х часов с момента уведомления;

  - обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения;

  - выполнять гарантийные обязательства по безвозмездному устранению дефектов, выявляемых в гарантийный период;

  - обеспечить наличие у своих работников однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Требования заказчика к генподрядной организации

Участник обязан:

  - иметь производственно-техническую базу, расположенную в г. Петрозаводске, для обслуживания выполнения работ по текущему ремонту тепломеханического оборудования Петрозаводской ТЭЦ;

  - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

  - все работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию выполнять своими инструментами и приспособлениями;

  - должен иметь опыт выполнения работ, заявленных в техническом задании, не менее 5 лет;

  - на момент подачи конкурсной заявки должен иметь  свидетельство    НАКС о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

  - на момент подачи предложения должен иметь лицензию на проведение газоопасных работ.

  - на момент подачи предложения обязан ознакомиться с объектом по месту;

  - работники Генподрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Генподрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

  - Генподрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность генподрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

  - Генподрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

  - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций.

- Требования к субподрядчикам

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Генподрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

  - Генподрядчик должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - Генподрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

5. Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно. Участник у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурсной процедуры по определению исполнителя работ:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

23. Монтажные работы.

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.

23.4. Монтаж оборудования котельных.

24. Пусконаладочные работы:

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов.

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>.

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования<*>.

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки.

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.11. Тепловые электростанции.

6. Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником открытого запроса предложений в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на открытый запрос предложений конвертов с Предложениями.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.