Приложение №1

к порядку представления

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

по ремонту кровли зданий Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-471)

| Код закупки по ОКДП | 4540010 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | 45.22 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Сыроежко Григорий Григорьевич – начальник РХУ

тел: 8(812) 901-47-91;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      июль 2013г.

Окончание                октябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- предельная цена закупки:

___650__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____550___тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____100___тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- ориентировочная стоимость материалов   327  тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ориентировочная стоимость ЗиП _0   тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Выполнение комплекса ремонтных работ по замене горючей кровли главного корпуса на трудносгораемую из материала «Изопласт»

Требования к сметно-договорной документации:

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Требования к проекту объемов выполняемых работ.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны подрядчика не первым лицом).

Краткие технические характеристики

| Мягкая кровля здания распредустройства |  |
| --- | --- |
| тип здания | промышленное здание |
| тип кровли | мягкая кровля по цементной стяжке |
| год строительства | 1982 |
| длина | 42 метра |
| ширина | 14 метров |
| отметка кровли | 6,8 метра |

Укрупненная ведомость планируемых работ по «ремонту кровли зданий ТЭЦ»

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов, в том числе установка лебедки грузоподъемностью до 0,5 т | м2 | 660 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных до 10%, толщина 20 мм | м2 | 80 |
| 3 | Огрунтовка стяжки под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой, в том числе ее приготовление | м2 | 660 |
| 4 | Устройство (комплекс работ) водоизоляционного кровельного ковра в 2 слоя из материала «Изопласт», верхний слой – ЭКП-5,0; нижний слой – ХПП-3,0 | м2 | 660 |
| 5 | Устройство примыканий рулонных из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 60 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м | м | 30 |
| 7 | Устройство покрытий свесов с желобами из кровельной листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м | 90 |
| 8 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации и неучтенных в ведомости планируемых работ | тыс. руб. | 19 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1 Требования к производству и качеству работ:

1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00).

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204).

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605).

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99.

-	Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Подрядчик должен руководствоваться:

- СО 34.21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. Глава 10. Ремонт кровель».

- Рекомендации по эксплуатации мягких кровель и их ремонту рулонными битуминозными наплавляемыми материалами;

- Рекомендации по охране труда при производстве кровельных работ;

- Рекомендации по обеспечению безопасности при производстве кровельных работ с применением мастичных, рулонных наплавляемых материалов и листовой стали;

- СНиП II -26-76 «Основные термины и определения».

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); произвести уборку рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента.

Акты сдачи – приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом; свидетельство СРО на выполнение данных работ не требуется.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) территориальным единичным расценкам ТЕР

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно монтажниками-кровельщиками.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, актов на скрытые работы;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных типов работ, которое должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- При несоблюдении требований раздела 1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.3 Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 1,61 |
| 2 | Битум нефтяной кровельный БНК-45/90 | кг | 165 |
| 3 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | кг | 297 |
| 4 | Мастика тиоколовая АМ-05 | кг | 17,86 |
| 5 | Изопласт ЭКП-5,0 материал для верхнего слоя | м2 | 865,8 |
| 6 | Изопласт ХПП-3,0 материал для нижнего слоя | м2 | 1082,4 |
| 7 | Сталь листовая оцинкованная 0,7мм | т | 1,17 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся в наличии на складе для выполнения данного типа работ отсутствуют.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.