# Расчёт максимальных цены  закупки

# «Ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ»

| № п/п | Наименование работ | Средний разряд | Трудоемкость чел-час. | Стоимость н/часа, руб./час. | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание котлоагрегатов. | 4 | 2 800 | 308 | 862 400,00 |
| 1.1 | Текущий ремонт паровой турбины ВК-50-90-2 ЛМЗ ст.№6, в том числе - устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов: - маслосистемы смазки, регулирования и защиты; - вакуумной системы; - системы парораспределения; - системы регенерации; | 4 | 1200 | 308 | 369 600,00 |
| 1.2 | Текущий ремонт паровой турбины ВР12-90/31 БМЗ ст.№7, в том числе - устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов: - маслосистемы смазки, регулиро- вания и защиты; - системы парораспределения; - охлаждения | 4 | 400 | 308 | 123 200,00 |
| 1.3 | Текущий ремонт парового котла ПК-10Ш ст. №3: в том числе - устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов: - Устранение дефектов, выявленных в процессе гидравлического испытания котла ПК-10Ш №3 рабочим давлением в период ТР (замена или отглушение отдельных дефектных труб (змеевиков) экранов, поверхностей нагрева – в случае выявления дефектов). - Устранение дефектов, выявленных в процессе опрессовки ГВТ котла ПК-10Ш №3 в период ТР (устранение неплотностей в обшиве, газоходах, воздухопроводах, трубных систем воздухоподогревателей). - Текущий ремонт вентиляторов (тип ВД-20) ст. №3А и 3Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов. - Текущий ремонт дымососов ст. №3А и 3Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов, ревизией систем охлаждения и смазки. - Текущий ремонт шахтных мельниц ст. №3Б и 3В (тип ШМА 1660/2004) без выемки роторов с проверкой состояния подшипниковых узлов, брони корпусов. Устранение дефектов систем охлаждения валов, проверка и исправления центровок, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов. - Текущий ремонт питателей скребкового типа ст. №3Б и 3В с устранением дефектов корпусов, скребковых цепей (по необходимости) скребков, столов, ремонтом редукторов и подшипниковых узлов. | 4 | 400 | 308 | 123 200,00 |
| 1.4 | Текущий ремонт парового котла ПК-10Ш ст. №6: в том числе - устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов: - Устранение дефектов, выявленных в процессе гидравлического испытания котла ПК-10Ш №6 рабочим давлением в период ТР (замена или отглушение отдельных дефектных труб (змеевиков) экранов, поверхностей нагрева – в случае выявления дефектов). - Устранение дефектов, выявленных в процессе опрессовки ГВТ котла ПК-10Ш №6 в период ТР (устранение неплотностей в обшиве, газоходах, воздухопроводах, трубных систем воздухоподогревателей). - Текущий ремонт вентиляторов (тип ВД-20) ст. №6А и 6Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов. - Текущий ремонт дымососов ст. №6А и 6Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов, ревизией систем охлаждения и смазки. - Текущий ремонт шахтных мельниц ст. №6Б и 6В (тип ШМА 1660/2004) без выемки роторов с проверкой состояния подшипниковых узлов, брони корпусов. Устранение дефектов систем охлаждения валов, проверка и исправления центровок, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов. - Текущий ремонт питателей скребкового типа ст. №6Б и 6В с устранением дефектов корпусов, скребковых цепей (по необходимости) скребков, столов, ремонтом редукторов и подшипниковых узлов. | 4 | 400 | 308 | 123 200,00 |
| 1.5 | Текущий ремонт парового котла ПК-10Ш ст. №9: в том числе - устранение выявленных в процессе эксплуатации дефектов: - Устранение дефектов, выявленных в процессе гидравлического испытания котла ПК-10Ш №9 рабочим давлением в период ТР (замена или отглушение отдельных дефектных труб (змеевиков) экранов, поверхностей нагрева – в случае выявления дефектов). - Устранение дефектов, выявленных в процессе опрессовки ГВТ котла ПК-10Ш №9 в период ТР (устранение неплотностей в обшиве, газоходах, воздухопроводах, трубных систем воздухоподогревателей). - Текущий ремонт вентиляторов (тип ВД-20) ст. №9А и 9Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов. - Текущий ремонт дымососов ст. №9А и 9Б без выемки роторов с регулировкой направляющих аппаратов, проверкой и исправлением центровки, ревизией с устранением дефектов подшипниковых узлов, ревизией систем охлаждения и смазки. | 4 | 400 | 308 | 123 200,00 |
| 2. | Техническое обслуживание и текущему ремонту вспомогательного оборудования | 4 | 3466 | 308 | 1 067 528,00 |
| 2.1 | Ремонт насосной установки холодной воды ст.№1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт насосной установки холодной воды ст.№2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт насосной установки холодной воды ст.№3 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт питательной насосной установки ст.№4 |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.9 | Ремонт циркуляционной насосной установки ст.№5 |  |  |  |  |
| 2.10 | Ремонт насосной установки гидрозолоудаления ст.№6 |  |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.12 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№2 |  |  |  |  |
| 2.13 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.14 | Ремонт насосной установки гидрозолоудаления ст.№4 |  |  |  |  |
| 2.15 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-25 |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№3 |  |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.18 | Ремонт питательной насосной установки ст.№9 |  |  |  |  |
| 2.19 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.20 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№1 |  |  |  |  |
| 2.21 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.22 | Ремонт насосной установки конденсата бойлеров ст.№1 |  |  |  |  |
| 2.23 | Ремонт обратного клапана Ду-100 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.24 | Ремонт насосной установки конденсата бойлеров ст.№2 |  |  |  |  |
| 2.25 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.26 | Ремонт питательной насосной установки ст.№8 |  |  |  |  |
| 2.27 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.28 | Ремонт насосной установки конденсата бойлеров ст.№5 |  |  |  |  |
| 2.29 | Ремонт обратного клапана Ду-100 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.30 | Ремонт насосной установки конденсата бойлеров ст.№3 |  |  |  |  |
| 2.31 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.32 | Ремонт насосной установки конденсата бойлеров ст.№4 |  |  |  |  |
| 2.33 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.34 | Ремонт питательной насосной установки ст.№10 |  |  |  |  |
| 2.35 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.36 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№4 |  |  |  |  |
| 2.37 | Ремонт обратного клапана Ду-300 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.38 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№5 |  |  |  |  |
| 2.39 | Ремонт обратного клапана Ду-300 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.40 | Ремонт сетевой насосной установки ст.№6 |  |  |  |  |
| 2.41 | Ремонт обратного клапана Ду-300 Ру-40 |  |  |  |  |
| 2.42 | Ремонт циркуляционной насосной установки насоса ст.№6 |  |  |  |  |
| 2.43 | Ремонт питательной насосной установки ст.№7 |  |  |  |  |
| 2.44 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.45 | Ремонт циркуляционной насосной установки ст.№7 |  |  |  |  |
| 2.46 | Демонтаж питательного насосного агрегата ст.№5 и установка на III оч. |  |  |  |  |
| 2.47 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.48 | Ремонт циркуляционного насосной установки ст.№8 |  |  |  |  |
| 2.49 | Ремонт питательной насосной установки ст.№6 |  |  |  |  |
| 2.50 | Ремонт обратного клапана Ду-250 Ру-150 |  |  |  |  |
| 2.51 | Ремонт перекачивающей насосной установки ст.№1 |  |  |  |  |
| 2.52 | Ремонт обратного клапана Ду-100 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.53 | Ремонт подпиточной насосной установки ст.№1 |  |  |  |  |
| 2.54 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-25 |  |  |  |  |
| 2.55 | Ремонт подпиточной насосной установки ст.№2 |  |  |  |  |
| 2.56 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-25 |  |  |  |  |
| 2.57 | Ремонт подпиточной насосной установки ст.№4 |  |  |  |  |
| 2.58 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.59 | Ремонт подпиточной насосной установки ст.№5 |  |  |  |  |
| 2.60 | Ремонт обратного клапана Ду-200 Ру-25 |  |  |  |  |
| 2.61 | Ремонт подпиточной насосной установки ст.№6 |  |  |  |  |
| 2.62 | Ремонт обратного клапана Ду-150 Ру-16 |  |  |  |  |
| 2.63 | Ремонт обратного клапана Ду-100 Ру-40 |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт насосных агрегатов турбоагрегатов 6, 7 | 4 | 600 | 308 | 184 800,00 |
| 3.1 | Ремонт пускового масляного насосного агрегата ТГ-6 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт аварийного масляного насосного агрегата ТГ-6 |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт конденсатного насосного агрегата ТГ-6 ст.№6А |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт конденсатного насосного агрегата ТГ-6 ст.№6Б |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт дренажного насосного агрегата ТГ-6 ст.№6А |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт масляного насосного агрегата водородных уплотнений ТГ-6 ст. №6А |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт масляного насосного агрегата водородных уплотнений ТГ-6 ст. №6Б |  |  |  |  |
| 3.8 | Ремонт газоохладительного насосного агрегата ТГ-6 ст.№6А |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт газоохладительного насосного агрегата ТГ-6 ст.№6Б |  |  |  |  |
| 3.10 | Ремонт пускового масляного насосного агрегата ТГ-7 |  |  |  |  |
| 3.11 | Ремонт аварийного масляного насосного агрегата ТГ-7 |  |  |  |  |
| 3.12 | Ремонт резервного масляного насосного агрегата ТГ-7 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонту и наладке опорно-подвесной системы главных паропроводов КА ст. №6 и 9 | 4 | 900 | 308 | 277 200,00 |
| 4.1 | Ремонт и наладка главного паропровода КА ст. №6 |  |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт и наладка главного паропровода КА ст. №9 |  |  |  |  |
| 5. | Котлоочистка котлов № 3, 6, 9 | 4 | 1000 | 308 | 308 000,00 |
| 5.1 | Очистка шнеков |  |  |  |  |
| 5.2 | Очистка каналов гидрозолоудаления |  |  |  |  |
| 5.3 | Очистка труб Вентури от отложений |  |  |  |  |
| 5.4 | Очистка пода топки, горизонтального газохода, холодной воронки |  |  |  |  |
| 5.5 | Очистка поверхностей нагрева котлов (обмывка) |  |  |  |  |
| 5.6 | Очистка скруббера от отложений механическим способом (сыпучие отложения) |  |  |  |  |
| 5.7 | Очистка гидрозатвора скруббера |  |  |  |  |
| 6. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | 4 | 974 | 308 | 299 992,00 |
|  | ИТОГО БЕЗ НДС |  |  |  | 2 999 920,00 |

Заместитель главного инженера ТЭЦ №8                                                            С.П. Жаринов