Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту кабельных коробов, кабельных и импульсных линий, стендов датчиков основного и вспомогательного оборудования

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-637)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-27; начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август          2011 г.

Окончание          декабрь       2011 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  800 000,00  руб.,

1-й квартал –                              	0,00  руб. без учета НДС;

2-й квартал –                	            0,00  руб. без учета НДС;

3-й квартал –                	      520 000,00  руб. без учета НДС;

4-й квартал –                         280 000,00  руб. без учета НДС;

В том числе: стоимость материалов  180 000  руб.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе

системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса кабельных коробов, кабелей, стальных импульсных линий, стендов датчиков, устройств теплового контроля основного и вспомогательного оборудования (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Коробка соединительная КС-10 | Блок №1 ТГ отм.4, КО отм.12; Блок №2 ТГ отм.4, КО отм.12; Блок №3 ТГ отм.4; Блок №4 ТГ отм.4,12, КО отм.12; |
| Коробка соединительная КС-20 | Блок №1 ТГ отм.4, КО отм.12, Блок №2 ТГ отм.4, КО отм.12; Блок №3 ТГ отм.4, КО отм.12; Блок №4 КО отм.12. |
| Коробка соединительная КС-40 | Блок №2 КО отм.12; Блок №3 ТГ ряд Б отм.4; Блок №4 ТГ отм.4,12; |
| Кабельный короб 100*100 | Блок №1 КО отм.12 |
| Кабельный короб 100*50 | Блок №1,2,4 отм. ДСП |
| Кабельный короб 200*150 | Блок №2,3,4 ТО отм.12, ТГ 2-3 подш. |
| Кабельный короб 400*150 | Блок №4 КО под отм.12 |
| Стенд датчиков | Блок №3 ДСП отм.24; Блок №4 ТО ряд Б (у колонны 12); ТО ряд Б (у колонны 15). |
| Кабель КВВГ 10*1,5 | Блок №2 сб.задв.216 - УКП задв.№416а. |
| Кабель КВВГЭ 27*1,0 | Блок №1,2,3 БЩУ пан.вибрации - СК подш. №2,3 ТГ. |
| Кабель КВВГЭ 14*1,0 | Блок №1,2,3 БЩУ пан.вибрации - МЩТ; БЩУ пан.вибрации - СК генератора. |
| Кабель КВВГЭ 10*1,0 | Бл.№1,2,3 БЩУ пан.вибрации - СК №1,2 ТГ; БЩУ пан.16 - СК ДА, ДВА; БЩУ пан.16 - СК ДБ, ДВБ. |
| Кабель КВВГЭ 4*1,0 | Блок №1,2,3 МЩТ - СК подш.№1-7; СК ДА, ДВА - подш.№1-4 ДА,ДВА; СК ДБ, ДВБ - подш.№1-4 ДБ,ДВБ; Блок №1,2,3,4 БЩУ пан.2 - ТО отм.4 стенд кислородомеров |
| Отборы на газовоздушном тракте РВП | Блок№1,2 РВП |
| Импульсные линии диам.14*2,0 | Блок №1,2,3,4 ПНД отм.4; ПСГ отм.0 |
| Импульсные линии диам.14*2,0 | Блок №3 ДСП отм.24 |
| Кабель КВВГЭ 4*1,0 | Блок №3 ДСП отм.24 датчики – БЩУ пан.4 |
| Конденсационные сосуды КС-25 | Блок №3 ДСП отм.24 |
| Кабель КВВГ 14*1,5 | Блок №4 Т.О.отм.9- сб.задвижек 412/3 |
| Импульсные линии диам.14*2,0 | ГРП отб устройства - датчики |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту кабельных коробов, кабельных и импульсных линий, стендов датчиков основного и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок №1-4, ГРП, КНД, ХВО, МХ, НГВС, ОС |  |  |
|  | Блок №1 |  |  |
|  | Турбина |  |  |
|  | Замена коробок соединительных; КС-10 КС-20 КС-40 | шт шт шт | 1 4 0 |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1,0 | м | 80 |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 280 |
|  | ПНД №1-4 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 12 |
|  | ПСГ №1,2 |  |  |
|  | СН-1А.Б |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации по термовиброконтролю подшипников | шт | 8 |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 8 |
|  | РОУ |  |  |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 1 |
|  | ДСП |  |  |
|  | Ремонт кабельного короба 100*50 с заменой крышек | м | 10 |
|  | Котел |  |  |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 180 |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 2 |
|  | Ремонт кабельного короба 100*100 с заменой крышек | м | 6 |
|  | РВП |  |  |
|  | Ремонт отборов газовоздушного тракта | шт | 8 |
|  | БЩУ |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях | шт | 6 |
|  | Блок №2 |  |  |
|  | Турбина |  |  |
| 1. | Замена кабеля КВВГ 10*1,5 | м | 50 |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1,0 | м | 80 |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 280 |
|  | Замена коробок соединительных; КС-10 КС-20 КС-40 | шт шт шт | 4 1 |
|  | Замена кабельного короба 200*150 | м | 0,7 |
|  | ПНД №1-4 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 10 |
|  | ПСГ №1,2 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 7 |
|  | СН-2А.Б |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации по термовиброконтролю подшипников | шт | 8 |
|  | ДСП |  |  |
|  | Ремонт кабельного короба 100*50 с заменой крышек | м | 5 |
|  | Котел |  |  |
|  | Замена коробок соединительных; КС-10 КС-20 КС-40 | шт шт шт | 3 1 1 |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 180 |
|  | РВП |  |  |
|  | Ремонт отборов газовоздушного тракта | шт | 6 |
|  | БЩУ |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях | шт | 6 |
|  | Блок №3 |  |  |
|  | Турбина |  |  |
|  | Замена соединительных коробок; КС-10 КС-20 КС-40 | шт шт шт | 1 1 1 |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1,0 | м | 80 |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 280 |
|  | Замена кабельного короба 200*150 | м | 0,7 |
|  | ПНД №1-4 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 8 |
|  | ПСГ №1,2 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 8 |
|  | СН-3А.Б |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации по термовиброконтролю подшипников | шт | 8 |
|  | ДСП |  |  |
|  | Замена датчиков уровня | шт | 3 |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков уровня | м | 20 |
|  | Прокладка кабеля КВВГЭ 4*1,0 | м | 150 |
|  | Замена конденсационных сосудов | шт | 3 |
|  | Изготовление и монтаж стенда для датчиков | шт | 1 |
|  | РОУ |  |  |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 1 |
|  | Котел |  |  |
|  | Замена коробок соединительных КС-20 | шт | 1 |
|  | Прокладка кабеля КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Прокладка кабеля КВВГЭ 4*1,0 | м | 180 |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 2 |
|  | БЩУ |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях | шт | 8 |
|  | Блок №4 |  |  |
|  | Турбина |  |  |
|  | Замена коробок соединительных; КС-10 КС-20 КС-40 | шт шт шт | 5 2 6 |
|  | Кабель КВВГЭ 27*1,0 | м | 80 |
|  | Кабель КВВГЭ 14*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Кабель КВВГЭ 4*1,0 | м | 280 |
|  | Демонтаж стенда датчиков | шт | 1 |
|  | Замена кабеля КВВГ 14*1,5 | м | 70 |
|  | Замена кабельного короба 200*150 | м | 0,6 |
|  | ПНД №1-4 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 12 |
|  | ПСГ №1,2 |  |  |
|  | Ремонт импульсных линий датчиков по уровню | м | 8 |
|  | СН-4А.Б |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации по термовиброконтролю подшипников | шт | 8 |
|  | ДСП |  |  |
|  | Ремонт кабельного короба 100*50 с заменой крышек | м | 3 |
|  | Ремонт кабельного короба 400*150 с заменой крышек | м | 20 |
|  | РОУ |  |  |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 2 |
|  | Котел |  |  |
|  | Замена коробок соединительных; КС-10 КС-20 | шт шт | 1 1 |
|  | Прокладка кабеля КВВГЭ 10*1,0 | м | 160 |
|  | Прокладка кабеля КВВГЭ 4*1,0 | м | 180 |
|  | Замена коробок соединительных КС-10 | шт | 2 |
|  | БЩУ |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях | шт | 6 |
|  | ГРП |  |  |
|  | Замена импульсных линий датчиков давления и расхода | м | 40 |
|  | ХВО |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях щита | шт | 6 |
|  | Монтаж датчиков по расходу хим.обессоленной, декарбонизованной воды и воды к осветлителям | шт | 6 |
|  | НГВС |  |  |
|  | Ремонт вторичной коммутации щита КИП | шт | 1 |
|  | МХ |  |  |
|  | Замена вторичных приборов на щите управления | шт | 3 |
|  | Ремонт вторичной коммутации в панелях щита | шт | 3 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

1. Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

-СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

-Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

-Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок     	 (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

-СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль серая | кг | 10,00 |
| 2 | Кисти | шт | 5,00 |
| 3 | Отрезные диски | шт | 10 |
| 4 | Ветошь | кг | 15 |
| 5 | Растворитель | л | 5 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 | кг | 5 |
| 7 | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 | кг | 4 |
| 8 | Кабель КВВГ 12*1,0 | м | 80 |
| 9 | Крышки для кабельного короба 400*150 | м | 20 |
| 10 | Крышки для кабельного короба 100*100 | м | 6 |
| 11 | Крышки для кабельного короба 100*50 | м | 8 |
| 12 | Кабельный короб 200*150 | м | 2 |
| 13 | Кабель КВВГ 12*1,0 | м | 80 |
| 14 | Кабель КВВГ нг 4*1,0 | м | 500 |
| 15 | Коробка соединительная КС-10у ТУ 4218-003-17416124-97 | шт | 5 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611201001300 | Контрольный кабель КВВГ 10х1.5 | м | 300 |
| 2 | 611201001400 | Контрольный кабель КВВГ 14х1.5 | т | 200 |
| 3 | 611201010000 | Контрольный кабель КВВГЭ 19х1.0 | м | 100 |
| 4 | 611201010000 | Контрольный кабель КВВГЭ 19х1.0 | м | 60 |
| 5 | 611201041000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 5х1.5 | м | 120 |
| 6 | 611201049000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 27х1.0 | м | 130 |
| 7 | 640000037290 | Коробки соединительные КС-10у ТУ 4218-003-17416124-97 | шт | 3 |
| 8 | 640000056680 | Коробки соединительные КС 40 ТУ4218-003-1746124-97 | шт | 13 |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611201040100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.0 |  | м | 100 |
| 2 | 611201042200 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 7х1.0 |  | м | 60 |
| 3 | 611201043100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1.0 |  | м | 90 |
| 4 | 611201049000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 27х1.0 |  | м | 160 |
| 5 | 640000056680 | Коробки соединительные КС 40 ТУ4218-003-1746124-97 |  | шт | 2 |
| 6 | 222010104000 | Сталь угл. 40х40 ГОСТ 8509-93 |  | т | 0,2 |
| 7 | 611201040000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.5 |  | м | 400 |
| 8 | 611201042200 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 7х1.0 |  | м | 200 |
| 9 | 611201043100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1.0 |  | м | 250 |
| 10 | 611201069700 | Кабель малогабаритный КМПВЭ 4х0,35 |  | м | 200 |
| 11 | 612300111000 | Монтажный провод МГШВ 0.35 |  | м | 500 |
| 12 | 612300113000 | Монтажный провод МГШВ 0.75 |  | м | 350 |
| 13 | 640000037290 | Коробки соединительные КС-10у ТУ 4218-003-17416124-97 |  | шт | 8 |
| 14 | 640000056670 | Коробки соединительные КС 20 ТУ4218-003-1746124-97 |  | шт | 6 |
| 15 | 640000056680 | Коробки соединительные КС 40 ТУ4218-003-1746124-97 |  | шт | 4 |
| 16 | 611201007000 | Контрольный кабель КВВГЭ 7х1.0 |  | м | 250 |
| 17 | 612402001000 | Осветительный провод ПВ-1 1.0 |  | м | 100 |
| 18 | 612403002000 | Осветительный провод ПВ-3 1.0 |  | м | 200 |
| 19 | 313333031001 | Трубы ГОСТ 8734-75 14х2.0мм ст20 гр.В |  | т | 0,1 |
| 20 | 611201040100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.0 |  | м | 600 |
| 21 | 611201042200 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 7х1.0 |  | м | 140 |
| 22 | 611201043100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1.0 |  | м | 250 |
| 23 | 611201067500 | Контрольный кабель КВВГ нг 7 х1,5 |  | м | 150 |
| 24 | 611201067600 | Контрольный кабель КВВГ нг14 х1,5 |  | м | 350 |
| 25 | 000000027150 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1,0 |  | м | 100 |
| 26 | 611201040100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.0 |  | м | 200 |
| 27 | 611201042200 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 7х1.0 |  | м | 100 |
| 28 | 611201049000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 27х1.0 |  | м | 120 |
| 29 | 612300115000 | Монтажный провод МГШВ 1.50 |  | м | 300 |
| 30 | 612402002000 | Осветительный провод ПВ-1 1.5 |  | м | 150 |
| 31 | 640000037290 | Коробки соединительные КС-10у ТУ 4218-003-17416124-97 |  | м | 10 |
| 32 | 640000056670 | Коробки соединительные КС 20 ТУ4218-003-1746124-97 |  | м | 7 |
| 33 | 640000056680 | Коробки соединительные КС 40 ТУ4218-003-1746124-97 |  | м | 6 |
| 34 | 611201066300 | Контрольный кабель КВВГнг 14х1,5 |  | м | 700 |