Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Установка приборов учета сточных вод ГЭС-2,3,10

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-708)

ОКВЭД – 40.11.52, ОКДП - 7499090

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

-  Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Нивский, Нива ГЭС-2  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

-  Мурманская обл., г. Кандалакша, Нива ГЭС-3  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

-  Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Зареченск, Иовская ГЭС-10  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Вед. инженер по ремонту КНГЭС   Егнедов Дмитрий Юрьевич  (моб. тел.:  +7 921 518 29 29)

Требования к срокам выполнения работ:

Начало          май 2013 г.

Окончание    декабрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1 550 тыс.  руб. без учета НДС, в том числе:

•  Стоимость оборудования и материалов  –  800  тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС;

2-й квартал -   200      тыс.  руб. без учета НДС;

3-й квартал -   1000    тыс.  руб. без учета НДС;

4-й квартал -   350      тыс.  руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиям  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции  2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

1. Цель работы: выполнение комплекса  работ по  установке приборов учета сточных вод ГЭС-2,3,10.

2. Описание и основные технические характеристики:

2.1. Нива ГЭС-2.

Удаленность ГЭС-2 от г. Кандалакша 17 км.

Система водоотведения безнапорная.

Глубина залегания трубопровода водоотведения   - 2м.

Диаметр трубопровода 150мм.

Примерное расстояние до сборки 0,4кВ - 100м.

2.2. Нива ГЭС-3.

Система водоотведения безнапорная.

Глубина залегания трубопровода водоотведения - 4м.

Диаметр трубопровода 500мм.

Примерное расстояние до сборки 0,4кВ - 200м.

2.3. Иовская ГЭС-10.

Удаленность ГЭС-10 от г. Кандалакша 105 км.

Система водоотведения безнапорная.

Глубина залегания трубопровода водоотведения - 1,5 ÷ 4м.

Диаметр трубопровода 150мм.

Примерное расстояние до сборки 0,4кВ - 150м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Установка приборов учета сточных вод ГЭС-2,3,10.»

Каскад Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:            01 мая  2013г.

Окончание:     31 декабря 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с необходимой документацией, чертежами существующих систем водоотведения ГЭС-2,3,10 с выездом непосредственно на объекты. Определение типа приборов учета сточных вод и мест их установки. | объект | 4 |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком схем установки приборов учета сточных вод ГЭС-2,3,10. Выдача схем установки приборов учета сточных вод ГЭС-2,3,10 Заказчику в 4 экземплярах и на цифровом носителе. | комплект | 1 |
| 3 | Приобретение и установка приборов учета сточных вод. | комплект | 4 |
| 4 | Выдача Заказчику комплекта отчетной документации по результатам проведения работ на бумажном носителе в 2 экземплярах. | комплект | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу организации-исполнителя

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

1.1.Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;

1.2. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность   в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02).

1.3. РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.4. РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок».

1.5. РД  34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.6.	Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения заявленных работ  не менее  5  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел II, п. 4.2. раздел III, п. 17.1; 17.3; 17.4  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

ГЭС-2,3,10  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Обеспечить наличие у работников   организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

2.1.7.  Работники организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.1.9. При обосновании  стоимости работ исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов,  и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения КНГЭС  производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных  работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- электрогазосварочных;

- работ с электро- и пневмоинструментом.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.7. Досконально знать технологию работ.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.11. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты КНГЭС; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.12.    Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

2.2.13. Обеспечить своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

2.2.14. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.15. Режим работы   организации - исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Соисполнителя Исполнитель должен иметь Свидетельство о членстве в СРО с разрешением на исполнение функций генерального Исполнителя (п. 33.1.11 раздела III Перечня…);

- при необходимости проведения отдельных видов работ соисполнителем, объем работ, выполняемый Соисполнителем, должен быть не более 30% от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений  подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Объем и номенклатура оборудования и  материалов для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, определяется на стадии выбора типа необходимого оборудования и поставляется Исполнителем.

Приложения:

1.	Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

2.	Приложение № 2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

3. Схема сетей канализации ГЭС-2 – на 1 листе в 1 экз.

4. Схема сетей канализации ГЭС-3 -  на 1 листе в 1 экз.

5. Чертеж септика ГЭС-10 - на 1 листе в 1 экз.

6. ГЭС-10. Чертеж сетей канализации административного корпуса

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                              решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.