Приложение №2

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Наименование закупки: Услуги по эксплуатации и техническому сопровождению 
помещений БЦ "Арена Холл"

Номер закупки по ГКПЗ: 9601/7.35-772

Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами или посредством привлекаемых третьих лиц оказать Заказчику следующие услуги, необходимые для поддержания нормального состояния и функционирования Инженерного оборудования Помещений:

- Предоставление услуг круглосуточной Аварийно-диспетчерской службы.

- Планово-профилактическое обслуживание (далее по тексту – ППО*) инженерного оборудования, иные сопутствующие услуги. Развернутый перечень Услуг представлен в приложении 2.1.

- Оказание услуг по заявкам Заказчика.

* Под понятием ППО в п.2. подразумевается:

- Проведение персоналом Исполнителя систематических плановых осмотров инженерного оборудования, проводимых с периодичностью, указанной в приложении №2.1, с целью контроля его технического состояния;

- Оказание персоналом Исполнителя услуг по текущему ремонту инженерного оборудования – устранение выявленных дефектов в результате проведения плановых осмотров;

- Проведение персоналом Исполнителя регламентных работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования, проводимых с периодичностью, указанной в приложении №2.1.

Начальник Сервисного отдела АСД 	В.В. Флерко