ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг 
по эксплуатации и техническому сопровождению помещений БЦ "Арена Холл"

ГКПЗ № 9601/7.35-772

Код по ОКВЭД: 70.32.2

Код по ОКДП: 7020020

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

- Предмет: право заключения Договора на оказание услуг по оперативно-техническому и планово-профилактическому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций (далее - Инженерное оборудование), находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО «ТГК-1» (далее – Заказчик), и иных сопутствующих услуг в арендуемых Заказчиком помещениях Бизнес-Центра «Арена Холл» (далее – Услуги).

- Место оказания Услуг: арендуемые Заказчиком помещения, расположенные на 1-6 этажах и в подвале вторичного объекта недвижимости (далее – Здание) по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корп. 2, литера «А», (далее – Помещения).

- Предельная стоимость услуг: 5 682,00 тыс.руб. без учета НДС.

- Требования к срокам выполнения работ: 
Начало: 	январь 2013 года.
Окончание: 	декабрь 2013 года.

- Время работы офиса: 
Понедельник – четверг……с 8:30 до 17:20 
Пятница…………………….с 8:30 до 16:20
Диспетчерские службы заказчика работают круглосуточно.

- Состав обслуживаемых «Помещений» представлен на План-схемах (Приложение №1).

- График работы персонала Исполнителя и время оказания Услуг представлены в Приложении №3.

- Площадь арендуемых «Помещений» составляет 8 235,4 м2.

- Перечень Услуг представлен в Приложении №2.

- Услуги, указанные в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию, оказываются для круглосуточного поддержания в исправном техническом состоянии «Инженерного оборудования», расположенного в «Помещениях», являющихся их неотъемлемой частью и необходимых для нормального и комфортного обеспечения жизнедеятельности Заказчика в указанных «Помещениях».

- Здесь и далее по тексту под понятием «Инженерное оборудование» подразумевается:

  - система отопления «Помещений» и ее составные части;

  - системы вентиляции и кондиционирования «Помещений» и ее составные части;

  - система горячего и холодного водоснабжения «Помещений» и ее составные части;

  - системы бытовой канализации «Помещений» и ее составные части;

  - система электроснабжения, электрооборудования и освещения «Помещений» и ее составные части;

  - система автоматической пожарной сигнализации;

  - система оповещения о пожаре.

- На основании настоящего Технического задания Исполнитель должен предоставить Заказчику Калькуляцию стоимости Услуг (за месяц) с учетом НДС.

- Услуги, предусмотренные Приложением №2 к настоящему Техническому заданию, должны оказываться квалифицированным, аттестованным персоналом Исполнителя, либо силами привлекаемых третьих лиц, имеющих соответствующие необходимые допуски (разрешения) и профессиональные навыки, в соответствии с требованиями технической документации, законодательства Российской Федерации и потребностями поддержания в исправном техническом состоянии «Инженерного оборудования», расположенного в «Помещениях», арендуемых Заказчиком.

- Услуги по договору предоставляются Исполнителем во время, согласованное с Заказчиком. При этом Услуги, препятствующие нормальной работе «Помещений» Заказчика, проводятся по согласованию с Арендодателем в нерабочее время без дополнительной оплаты.

- Исполнитель обязан при  оказании Услуг по настоящему договору в помещениях Заказчика соблюдать чистоту, а также произвести уборку после проведения любых работ в помещениях Заказчика для устранения возникших загрязнений своими силами и за свой счет. В случае порчи коврового покрытия или любого другого имущества Заказчика Исполнитель обязан произвести замену своими силами и за свой счет, согласовав с Заказчиком.

- При наличии замечаний к выполненным Услугам Исполнитель обязан устранить недостатки и уведомить Заказчика.

- Услуги должны выполняться с качеством, соответствующим требованиям соответствующих ГОСТ, Р и ТУ.

- Стоимость Услуг и порядок расчётов:

  - Стоимость Услуг, определённая в результате проведённого открытого запроса предложений, является фиксированной и не подлежит увеличению на весь срок действия Договора.

  - Оплата производится Заказчиком безналичным расчётом в течение 30 календарных дней с момента подписания ежемесячного Акта выполненных работ.

- При оказании Услуг Исполнителем обеспечение сохранности имущества Заказчика обязательно.

- Заказчик не предоставляет помещений Исполнителю для размещения его персонала, хранения расходных материалов, инструмента и оборудования.

- Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Заказчике и/или его контрагентах, если эти сведения стали известны работникам Исполнителя во время их работы.

Приложения:

- План-схемы;

- Перечень оказываемых Услуг;

  - Развернутый перечень оказываемых Услуг;

- График работы персонала Исполнителя и время оказания Услуг;

- Требования к участникам закупочной процедуры;

- Порядок оценки и ранжирования заявок;

- Проект договора;

- Анкета участника;

- Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров;

- Справка о материально-технических ресурсах;