Укрупнённая смета

на текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования оборудования ВК и КНД

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 1.1 | КВГМ-180. Ремонт вентилятора одностороннего всасывания ВДН-26 без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса: 2600 мм | шт | 2 | 44 253,00 |
| 1.2 | КВГМ-180. Ремонт дымососа двустороннего всасывания ДН-24х2 без выемки ротора с устранением дефектов проточной части удалением отложенной золы, при диаметре рабочего колеса: при диаметре рабочего колеса: 2400 | шт | 2 | 60 900,00 |
| 1.3 | КВГМ-180. Ремонт дымососа одностороннего всасывания ВГДН-17 без выемки ротора с дефектацией и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов от отложений золы, регулировкой направляющего аппарата, при диаметре рабочего колеса:1700мм | шт | 2 | 35 877,60 |
| 1.4 | ПТВМ 1-4. Ремонт осевого вентилятора ВЦ-14-46-6,3: диаметр рабочего колеса до 630мм | шт | 10 | 67 204,00 |
| 1.5 | ГМ 1-3. Ремонт дымососа одностороннего всасывания ДС 19-1 без выемки ротора с дефектацией и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов от отложений золы, регулировкой направляющего аппарата, при диаметре рабочего колеса: св. 1550 до 2000мм | шт | 3 | 53 816,40 |
| 1.6 | ГМ 1-3. Ремонт вентилятора одностороннего всасывания ВДН 15,5 без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса: свыше 1000 до 1550 мм | шт | 3 | 48 648,60 |
| 1.7 | ГМ 1-3 Ремонт калориферных установок с отглушкой дефектных труб: СО-110 (Тип калорифера КФБ-12) | т | 3 | 40 905,90 |
| 1.8 | КВГМ 5,6 Ремонт калориферных установок с отглушкой дефектных труб: СО-110 (Тип калорифера КВБ 12А-П) | т | 12 | 163 623,60 |
| 1.9 | Ремонт газомазутной горелки водогрейного котла ГМ №1-3 тип горелок БК-4 | шт | 12 | 65 192,40 |
| 1.10 | Ремонт газомазутной горелки водогрейного котла КВГМ №5,6 тип горелок ГМ конструкции "Энергомаш" | шт | 16 | 86 923,20 |
| 1.11 | Ремонт газомазутной горелки водогрейного котла ПТВМ №1,2 тип горелок РГМ -2-30 | шт | 10 | 54 327,00 |
| 1.12 | Ремонт газомазутной горелки водогрейного котла ПТВМ №3,4 тип горелок ГМУ-12М | шт | 10 | 54 327,00 |
| 1.13 | Ремонт и устранение дефектов ремонтных шиберов заслонок | шт | 10 | 29 870,00 |
| 1.14 | Ремонт и устранение дефектов одноосевых шиберов котлов | шт | 20 | 59 740,00 |
| 1.15 | Ремонт и устранение дефектов двухосевых шиберов котлов | шт | 4 | 20 184,00 |
| 1.16 | Ремонт клапанов (шиберов): пятиосных | шт | 12 | 111 360,00 |
| 1.17 | Итого: |  |  | 997 152,70 |
| 1.18 | Стоимость работ с учетом доплаты за вредные условия труда, к=1,022 | руб. | 1,022 | 1 019 090,06 |
| 1.19 | Итого по разделу: |  |  | 1 019 090,06 |
| 2 | Работы не учтенные базовыми ценами: |  |  |  |
| 2.1 | Устранение дефектов на водогрейных котлах ПТВМ-180 ст № 1,2,3,4 и их вспомогательном оборудовании по состоянию на начало ремонта. | чел/час | 902 | 246 400,00 |
| 2.2 | Устранение дефектов на водогрейных котлах КВГМ-180 ст №5,6 и их вспомогательном оборудовании по состоянию на начало ремонта. | чел/час | 451 | 123 200,00 |
| 2.3 | Устранение дефектов на газомазутных барабанных котлах ГМ-50-14 ст №1,2,3 и их вспомогательном оборудовании по состоянию на начало ремонта. | чел/час | 338 | 92 400,00 |
| 2.4 | Итого, стоимость работ не учтенных базовыми ценами: |  |  | 462 000,00 |
| 2.5 | Стоимость работ с учетом доплаты за вредные условия труда, к=1,022 | руб. | 1,022 | 472 164,00 |
| 2.6 | Итого по разделу: |  |  | 472 164,00 |
| 3 | Итого по разделам: |  |  | 1 491 254,06 |
| 4 | Материалы Подрядчика: |  |  |  |
| 4.1 | Круг отрезной 115х2,5х22 | шт | 50 | 606,00 |
| 4.2 | Круг отрезной 150х3х22 | шт | 50 | 1118,50 |
| 4.3 | Круг отрезной 230х2,5х22 | шт | 25 | 839,00 |
| 4.4 | Круг шлифовальные 125х6,0х22 | шт | 50 | 1491,50 |
| 4.5 | Итого, стоимость материалов Подрядчика: |  |  | 4055,00 |
| 5 | Итого, стоимость работ с учетом стоимости материалов Подрядчика: |  |  | 1 495 309,06 |