Техническое   задание № 16-582 Т

на открытый запрос предложений на право заключения договора поставки дизельного топлива летнего для создания аварийного запаса на ТЭЦ-14 филиала "Невский"

Предмет открытого запроса предложений – поставка дизельного топлива летнего для создания аварийного запаса на ТЭЦ-14 филиала "Невский"

Объем – в соответствии со спецификацией (Приложение №1)

Условия и форма оплаты:

–	за Товар, поставленный в период с 1 по 15 число (включительно) месяца поставки, оплата производиться до 15 числа (включительно) месяца, следующего после месяца поставки;

–	за Товар, поставленный в период с 16 по последнюю календарную дату месяца поставки (включительно), оплата производиться до последнего рабочего дня месяца (включительно), следующего после месяца поставки на основании счетов-фактур и товарных накладных, но не ранее 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления оригиналов указанных документов.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Лимитная (предельная) стоимость: 111 462,95 тыс. руб. без НДС.

Сроки поставки: сентябрь 2016г.

Условия поставки: доставка осуществляется Поставщиком в полном объеме на ТЭЦ-14.

Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4.

Отгрузочные реквизиты ТЭЦ-14 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»:

код предприятия – 1243, ж.д. станция  «Автово»

Октябрьской ж.д., код станции – 035508.

| Общие требования к условиям поставки: | ГОСТ 32511-2013 |  | Дизельное топливо ЕВРО летнее Сорт С (ДТ-Л-К5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель |  | Нефтеперерабатывающий завод. |
|  | Способ доставки |  | Четырехосные цистерны парка РЖД или арендованные и собственные цистерны с исправными нижними сливными приборами |
|  | Формирование цены |  | Цена включает стоимость 1 тонны дизельного топлива и стоимость доставки 1 тонны до станции назначения ТЭЦ-14. |
|  | Порядок расчетов |  | – за Товар, поставленный в период с 1 по 15 число (включительно) месяца поставки, оплата производиться до 15 числа (включительно) месяца, следующего после месяца поставки; – за Товар, поставленный в период с 16 по последнюю календарную дату месяца поставки (включительно), оплата производиться до последнего рабочего дня месяца (включительно), следующего после месяца поставки на основании счетов-фактур и товарных накладных, но не ранее 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления оригиналов указанных документов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. |
|  | Прочее |  | Транспортировка, маркировка и упаковка продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84. |
| Документы, которые Участники обязаны представить для подтверждения качества поставляемой продукции: |  |  | Паспорт качества изготовителя дизельного топлива, оформленный в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», и декларацию о соответствии топлива ТР ТС 013/2011. |
| Дополнительные требования |  | Если Поставщик не является непосредственным грузоотправителем, то в товаросопроводительных документах на поставляемый Товар должна быть информация о принадлежности данного Товара Поставщику. |  |
|  |  | При отгрузке дизельного топлива в арендованных или собственных цистернах Поставщик оплачивает все расходы, связанные с возвратом порожних цистерн, обеспечивает наличие в товаросопроводительных документах отметки об оплате порожнего пробега по станции приписки и всех реквизитов плательщика и грузополучателя порожних цистерн. Поставщик несет ответственность за последствия задержки возврата порожних цистерн из-за отсутствия в товаросопроводительных документах указанной информации. |  |

Приложение № 1

к техническому заданию

Спецификация

| Вид топлива: Дизельное топливо ЕВРО летнее Сорт С (ДТ-Л-К5) | Количество: 3 400 тонн. Срок поставки: сентябрь 2016 года |
| --- | --- |
| Технические характеристики: | - Цетановое число не менее 51 - Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с 2,00-4,50 - Температура вспышки в закрытом тигле, 0С выше 55 - Массовая доля серы, мг/кг не более 10,0 - Зольность, % не более 0,01 - Коксуемость, 10%-ного остатка, % не более 0,3 - Общее загрязнение, мг/кг не более 24 - Содержание воды, мг/кг не более 200 - Плотность при 15 °C, кг/м3 820-845 - Предельная температура фильтруемости, 0С не выше минус 5 |

Руководитель группы топливообеспечения ДРЗД                                                Г.З. Салихова

Приложение № 2

к техническому заданию

Требования к участникам

и документации, необходимой для представления.

1. Участник должен иметь положительный опыт работы поставок дизельного топлива и представить документы – сведения в произвольной форме – о производственных поставках дизельного топлива в течение 3-х лет, официальный отзыв об их выполнении.

2. Участник, не являющийся производителем дизельного топлива, должен доказать, что имеет соответствующие договорные отношения с производителем нефтепродуктов, позволяющими Участнику обеспечить выполнение обязательств перед Заказчиком. (В составе заявки необходимо предоставить договор).

3. Участник открытого запроса предложений должен представить подписанный со своей стороны Договор по форме, принятой у Заказчика (форма Договора прилагается).

4. Участник открытого запроса предложений должен включить в состав заявки Сертификат соответствия и Паспорт продукции на поставляемое дизельное топливо, оформленный в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. № 118.