## Лот1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-504 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2110/4.7-3133
Номер по ИП: 16-0433
Наименование по ГКПЗ: Камера цифровая окулярная
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001.
Адрес доставки: Мурманская область, г.Апатиты
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1. | Камера цифровая окулярная в комплекте с промышленным защищенным ноутбуком |  | шт | 1
Комплект:
Камера цифровая окулярная - 1 шт
Промышленный защищенный ноутбук - 1 шт
Драйвер для цифровой окулярной камеры под OS Windows 32 и 64 бита - 1 шт
Русскоязычная программа для управления камерой - 1 шт
Инструкция по эксплуатации - 1 шт
ИТОГО: |  |  |  | 1
Технические характеристики:
Цифровая окулярная камера:
1. Макс. разрешение и скорость съемки не менее 8 кадров/сек при разрешении 2048/1536;
2. Автоматический баланс белого;
3. Съемный окулярный адаптер для подключения камеры вместо окуляра;
4. Источник питания порт не менее USB 2,0;
5. Количество чувствительных элементов сенсора не менее 3 100 000 пиксел;
6. Размер пикселя не менее 3,2х3,2 мкм;
7. Размер матрицы камеры, дюйм не менее 1/2 дюйма (6,55 м х 4,92 мм);
8. Чувствительность не менее 1,0v/luxsec (550нм)
Промышленный защищенный ноутбук:
1. Ноутбук с экраном не менее 14 дюймов со светодиодной LED-подсветкой и антибликовым покрытием;
2. Центральный процессор не менее Intel Core i5 2500 МГц
3. Класс защиты IP53 с закрытыми заглушками разъемов;
4. Память не менее 4 Гб DDR3
5. Накопитель на жестком (HDD)или твердотелом (SSD) диске в съемном модуле, а также с амортизирующим креплением для защиты от ударов и вибраций не менее 500 Гб
6. Bluetooth, 3G, Wi-Fi
7. Водозащищенная сенсорная панель (touch pad) с двумя кномками: левая и правая