Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-35 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по подтверждению соответствия АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) ТЭЦ-5 требованиям

ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности)

ГКПЗ №1105/6.42-550

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник ЭЦ Моисеев Дмитрий Владимирович, тел. (812) 901-44-73

Период выполнения работ:

Начало                 январь        2016 г.

Окончание           декабрь      2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1026 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________1026________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Актуализация комплекта документации по МО АИИС КУЭ. Подготовка документации и проведение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) ОРЭ и присвоение класса системы.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по подтверждению соответствия АИИС КУЭ ТЭЦ-5 требованиям ОРЭМ

Начало            январь     2016 г.

Окончание      декабрь    2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация комплекта документации по МО АИИС КУЭ. |  |
| 1.1. | Подготовка комплекта оригиналов документов на средства измерений, входящих в состав АИИС КУЭ; | 1 шт. |
| 1.2. | Подготовка оригиналов документов по АИИС КУЭ как единичного средства измерений; | 1 шт. |
| 1.3. | Переоформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы по результатам проведенной экспертизы документов; | 1 шт. |
| 1.4. | Подготовка комплекта документации для передачи на экспертизу в ОАО «АТС»; | 1 шт. |
| 2. | Проведение мероприятий по установлению соответствия АИИС КУЭ |  |
| 2.1. | Разработка и согласование Программы и методики испытаний АИИС КУЭ на соответствие требованиям ОРЭ; | 1 шт. |
| 2.2. | Оформление протокола предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие требованиям ОРЭ; | 1 шт. |
| 2.3. | Подготовка и согласование Опросных листов; | 1 шт. |
| 2.4. | Подготовка Проекта актов согласования алгоритма расчета сальдо-перетоков электроэнергии; | 1 шт. |
| 2.5. | Подготовка комплекта документации для передачи на экспертизу в ОАО «АТС» | 1 шт. |
| 2.6. | Корректировка документации в случае появления замечаний, сделанных в ходе проведения экспертизы. | 1 шт. |

Особые условия:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Испытания АИИС КУЭ проводятся по разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком программе. Испытания необходимо провести до 30 июня 2016 г.

  - Документация должна разрабатываться с уровнем детализации (текстовой, графической) необходимым и достаточным для эксплуатации оборудования и программного обеспечения во всех режимах функционирования.

  - Должна быть обеспечена навигация по документации на электронных носителях. Структура и оформление документации должны обеспечивать быстрое отыскание необходимых сведений при проведении работ по эксплуатации.

По окончанию работ:

- выдача согласованного/утвержденного акта соответствия АИИС КУЭ ТЭЦ-5 требованиям ОРЭМ и присвоение класса системе в электронном виде (1 экз.), документы на CD/DVD/Flash-диске) и в бумажном виде (1 экз.).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- иметь опыт успешно реализованных проектов АИИС КУЭ с получением Акта соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности техническим требованиям ОРЭМ для АИИС КУЭ класса «А» - опыт работ не менее 3-х лет.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам – п. 5.4 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений», п. 5.5. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений», п. 5.6. «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем», п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» раздела II и п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов», п. 24.6 «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты», п. 24.8 «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока», п. 33.1.11 «Тепловые электростанции» раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-    персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

И. о. директора ТЭЦ-5 филиала

«Невский» ОАО «ТГК-1									Г. А. Кравцан

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЭЭ |  |  |  |