Техническое задание № 16-59 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Промывка канализационной сети гидродинамическим способом, откачка колодцев» ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-640)

Код закупки по ОКДП – 9010000, по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Малофеев Дмитрий Валентинович, тел 8 (812) 901-41-65

Начальник СЛиОП Малков Кирилл Александрович. тел. 8 (812) 901-41-94

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                        январь 2016г.

Окончание              декабрь 2016г.

Предельная цена закупки – 367 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 30 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 67 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 70 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 200 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Цель работы: очистка хозяйственно-бытовой и промливневой канализации.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ

на очистку систем канализации ТЭЦ-15, в количестве 5 шт.

Производство работ на объекте Заказчика осуществляется Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика.

В рамках ОЗП запрашивается цена за единицу выполняемых работ.

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Ориентировочный объём, п.м., шт | Предельная стоимость за единицу, руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промывка канализационных трубопроводов диаметром: Ду 160-250 -мм | Руб./п. м. | 300 | 167 |
|  | Ду 260-350 мм. | Руб./п. м. | 300 | 240 |
|  | Ду 360-450 мм. | Руб./п. м. | 300 | 340 |
|  | Ду 460-550 мм. | Руб./п. м. | 300 | 430 |
|  | Очистка колодцев от ила | Руб./шт. | 12 | 1200 |

Особые условия

1.	Выполнение требований:

1.1.	Требования к производству и качеству работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительством РФ от 29.07.2013 № 644;

- «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации СПб». Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 08.11.2012 № 148.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

По окончании работ составляются технические акты выполненных работ.

2.	Требования к подрядной организации:

Для выполнения заявленных работ свидетельство о членстве в СРО и специальные лицензии не требуются.

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- в смете к оферте и к договору должна быть приложена смета на выполнения каждого вида наименования работ согласно укрупнённой ведомости работ с указанием стоимости за единицу измерения (руб/м.п., колодец).

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом.

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, перевозку необходимых приборов и оборудования;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- желательно ознакомиться с объектом по месту.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- иметь успешный опыт работы по чистке канализации не менее 3 лет;

- для организации эффективной работы иметь достаточные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, а именно у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал для выполнения работ, по предмету открытого запроса предложений, в том числе водитель -	оператор илососной машины, а также, персонал, имеющий право быть производителем работ;

- иметь в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения работ в течение 24 часов по заявке ТЭЦ;

- иметь в собственности или в аренде технику, необходимую для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений, в том числе канало-промывочную машину;

- необходимо знать особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте должен находится в спецодежде с логотипом своей организации.

| Директор ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | А.Ю. Сидоров |
| --- | --- |

Визы:

Начальник ПТО Малофеев Д.В.

Начальник СЛиОП Малков К.А.