## Лот №1_Нф
Приложение 1
к техническому заданию № 16-109
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1648
Наименование по ГКПЗ: Высоковольтное оборудование для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д. 4
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Трансформатор ТЗЛМ-1 У2 | шт | 5
2 | Трансформатор ТЗЛМ-1 У2 пластик | шт | 5
3 | Регистратор срабатывания разрядников РР-1У1 | шт | 1
4 | Изоляторы ИО-6/3751У3 | шт | 12
5 | Изоляторы ИО-6/3,75 | шт | 12
6 | Изоляторы ОСК-4-6-Э УХЛ2 | шт | 15
7 | Изоляторы со шпилькой СА-3/6 | шт | 30
ИТОГО: |  |  | 80

## Лот №2_Колф
Приложение 1
к техническому заданию № 16-109
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1651
Наименование по ГКПЗ: Высоковольтное оборудование для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Трансформаторы ОСО-0.25-220/12В | шт | 4 | АТЭЦ: 184209, Мурманская обл., г.Апатиты
2 | Трансформаторы ОСО-0.50-220/36В | шт | 2
3 | Трансформатор безопасности 220/12 В (25кВА), ГОСТ 30030-93 | шт | 3 | п.Мурмаши, переулок Южный, д.1
4 | Трансформатор ЯТП 220/24В-400Вт, климатическое исполнение - Ip-30 | шт | 4
5 | Изоляторы ОСК-10-110-Б-4 УХЛ-1 ГОСТ Р 52082-03 | шт | 5
6 | Изолятор С4-80-II УХЛ1 | шт | 6
7 | Изолятор опорный ИТГ-10-1000-78 У3 | шт | 10
ИТОГО: |  |  | 34

## Лот №3_Кф
Приложение 1
к техническому заданию № 16-109
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1652
Наименование по ГКПЗ: Высоковольтное оборудование для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Ввод масло/воздух тип BRIT-R-90-110-550/800, кат.номер КН 1.9.003-RУ, 750А, с резиновой прокладкой для установки ввода. Фланец присоединения 9 отверствий (АВВ) |  | 4 | КВГЭС (186435 Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный бор, ул. Советская, 1А)
2 | Ввод масло/воздух тип BRIT-R-90-110-550/800, кат.номер KH 1.9.004-RУ, 800А, в комплекте с резиновой прокладкой для установки ввода. Фланец присоединения 9 отверствий (АВВ) |  | 4
3 | Изоляторы полимерные проходные ИПП-10/630-8-АУХЛ1 |  | 6
4 | Ограничители перенапряжения ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1 |  | 3
5 | Разъединитель РВЗ-10/630-II-У3-КЭАЗ с приводом ПР-10-1 |  | 3
6 | Разъединители РГНП-1-110/1000 УХЛ1 3-х пол.с прив.ПД-14-00УХЛ1и ПД-14-01Ухл1 с БУ-2-14 со шкафом управления приводом выносной |  | 1
7 | Разъединитель 3-х полюсный РГНП-2-110/1000 УХЛ1 с приводом ПД-14-00 УХЛ1 и ПРГ-01-6 УХЛ с блоком управления |  | 1
8 | Изоляторы ИПУ-10/1000-7.5У1 УХЛ1, на шинах 4 отверствия |  | 9
9 | Изоляторы ИОС-110/6001М УХЛ |  | 10 | 185013, г.Петрозаводск, ул.Пограничная, д.25
10 | Изоляторы ИОС-110/1250 1М УХЛ1 |  | 6
11 | Изоляторы ИОС-110/2000 1М УХЛ1 |  | 4
12 | Ограничители перенапряжения нелинейные ОПН 110/73-10/650 (II) 4 УХЛ1 |  | 6
ИТОГО: |  |  | 57