|  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1" |  |
| ___________________ А.Г. Соколов |  |
| "_____" __________________2015 г. |  |

Техническое задание на проведение

открытого запроса предложений

на поставку средств промывки газовых турбин для филиала «Невский»

№ 16-115

- Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: средства промывки газовых турбин

Сроки поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 50 (пятидесяти) дней с момента получения Заявки

Объем поставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Адрес поставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

- Требования к выполнению поставки

2.1.Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, гигиенический сертификат, паспорт безопасности, указания по утилизации, протокол испытаний, разрешение компании-изготовителя на применение средств промывки для указанных газовых турбин и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Предлагаемые аналоги продукции должны предварительно пройти апробацию на действующих промывочных устройствах (при наличии разрешений от компании «Ansaldo Energia» и компании «Siemens») и сопровождаться документацией, подтверждающей возможность использования моющих средств на установках промывки ТПМ01/ТПМ02; содержать разработку программы промывки, включающей в себя указания по технологии приготовления раствора и промывки, дозировку моющего средства и антифриза.

- Для использования средств промывки на газовых турбинах типа V64.3А необходимо согласование с компанией "Ansaldo Energia" на применение и разрешение на совместное применение антифриза и моющего раствора на действующей моющей установке (ТПМ02).

- Для использования средств промывки на газовых турбинах ГТЭ-160 пр-ва ОАО «ЛМЗ» (филиал ОАО «Силовые машины») необходимо согласование с компанией "Siemens" и разрешение на совместное применение антифриза и моющего раствора на действующей моющей установке (ТПМ01).

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия поставки:

- Доставка продукции осуществляется Поставщиком бортовым автотранспортом до склада Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции. Несвоевременное уведомление или не предупреждение о поставке будет являться основанием для отказа приёмки продукции в этот день.

- Поставку продукции необходимо произвести двумя партиями, ориентировочно в феврале и августе, после заявки Грузополучателя, с возможностью корректировки сроков поставки.

- Маркировка, упаковка, а также сопроводительная документация должны строго соответствовать специальным требованиям и являться заводскими.

- Паспорт качества, паспорт безопасности, разрешения на применение продукции и методики проверки качества материала предоставляются в день поставки продукции.

- Продукцию, не отвечающую требованиям ГОСТ или ТУ, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

- Поставляемая продукция должна соответствовать вышеуказанным требованиям, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, паспортами и прочими обязательными документами.

- Предпочтительно наличие склада в черте города СПб.

- Требования к участникам

  - Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

  - Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

  - Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

  - Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

  - Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложения:

1.Спецификации №1,2 на 2-х листах в 1 экз.;

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Ф.И.О. Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)901-37-00

Начальник службы производственно-

технологической комплектации                    		            	         О.А. Усенко