## 1501
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1501
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные импортные для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Кран шаровый для воды NAVAL PN40 284153 DN15 | шт | 15 | 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108
2 | Кран шаровый полнопрох. BALLOMAX Ру40 Ду20 п/приварку | шт | 25
3 | Кран шаровый VEXVE муфтовый Ру40 Ду15 серия 102 стандарт. проход | шт | 8 | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино
4 | Кран шаровый VEXVE муфтовый Ру40 Ду20 серия 102 стандартный проход | шт | 6
5 | Кран шаров. Naval Ру 40 284403 Ду 15 п/приварку, вода | шт | 15
6 | Кран шаровый для воды NAVAL PN40 284153 DN15 | шт | 12
7 | Кран шаровый Naval Ру40 281405 Ду20 п/приварку, L - 230 | шт | 25
8 | Кран шаровый Naval Ру40 281406 Ду25 п/приварку, L - 260 | шт | 4
9 | Кран шаровый Ру40 NAVAL 284405 Ду20 п/прив. | шт | 12
10 | Кран шаровый п/приварку NAVAL 284411 Ру25 Ду 80 | шт | 10
11 | Кран шаровый NAVAL Ру 25 Ду 100 п/прив. (284412) | шт | 20
12 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду32 серия 100 032 под приварку | шт | 5 | 198096, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4
13 | Кран шаров. VEXVE Ру40 Ду40 (100040) под приварку | шт | 4
14 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду20 (100020) под приварку | шт | 10
15 | Кран шаровый NAVAL Ру 40 Ду 40 п/прив. (284408) L-260 | шт | 4
16 | Кран шаровый NAVAL PN40 DN50 п/прив. (234409, L - 300) | шт | 2
17 | Кран шаровый Naval для воды Ру40 234509 Ду50 (235509) | шт | 6
18 | Кран шаровый фланцевый Naval Ру16 285511 DN80 | шт | 2
ИТОГО: |  |  | 185

## 1503
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1503
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Кран шаровый фланцевый Ру16 КШЦФ Ду50/40 ст.20 | шт | 4 | 198096, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4
2 | Кран шаровый КШЦФ Ду100 Ру16 Ст.20 | шт | 4
3 | Кран шаровый п/приварку Ру40 КШЦП Ду50 ст.20 полнопрох. | шт | 4
4 | Кран шаровый п/приварку Ру40 КШЦП Ду100 ст.20 полнопрох. | шт | 2
5 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10c9пМ Ду50 ТУ26-07-601-2001 | шт | 4
6 | Кран шаровый Ру1,6Мпа КШЦФ Ду150 полнопроходной, ст.20 | шт | 2
7 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.025.010-01 Ду25 ст.12Х18Н10Т | шт | 2
8 | Кран шаровый LD Ру4,0Мпа КШЦП Ду50 из ст.20 сварка/сварка полнопроход. | шт | 2 | 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия. д.33
9 | Кран шаровый LD Ру40 КШЦП Ду32 ст.20 п/сварку полнопроход. | шт | 8
10 | Кран шаровый полнопрох. LD Ру40 КШЦП Ду25 ст.20 (вода) | шт | 10
11 | Кран шаровый полнопрох. LD Ру40 КШЦП Ду20 ст.20 (вода) | шт | 10
12 | Кран шаровый полнопрох. п/сварку PN40 КШЦП DN40 ст.20 | шт | 2
13 | Кран шаровый полнопрох. LD КШЦП Ру4,0МПа Ду15 ст.20 | шт | 10
14 | Кран шаровый LD Ру2,5Мпа КШЦФ Ду100 ст.20 полнопроход | шт | 2
15 | Кран шаровый LD полнопрох. Ру25 КШЦФ DN 150 ст.20 | шт | 2
16 | Кран шаровый Ру40 КШЦП Ду20 ст.20 п/сварку полнопрох. | шт | 20 | 198188, Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6
17 | Кран шаровый п/приварку Ру40 КШЦП Ду50 ст.20 полнопрох. | шт | 20
18 | Кран шаровый фланцевый нержав. Ру16 КШ.Ф.50.16.01 Ду50 | шт | 5 | 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
19 | Кран шаровый LD Ру4,0Мпа КШЦП Ду50 из ст.20 сварка/сварка полнопроход. | шт | 5
20 | Кран шаровый станд/привар.соед. PN40 КШ.Ц.П.050.040.02 | шт | 5
21 | Кран шаров. фланцев. КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 с комплектом отв.фл. и крепежа (вода с мазутом) | комплект | 3
ИТОГО: |  |  | 126

## 1505
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1505
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пограничная, д.25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Кран шаровый межфланцевый Ру40 11с67п1сф Ду25, уплотнение маслостойкое | шт | 12
2 | Кран шаровый запорный Ру16 КШ-11с67п Ду150/146, фланцевый | шт | 2
3 | Кран шаровый LD КШЦП 032.040.02 с рыч., привар. | шт | 5
4 | Кран шаровый запорный Ру16 КШ-11с67п Ду125/123 п/приварку | шт | 2
5 | Кран шаровый стальной БИВАЛ Ру40 КШТ.11.015.40 C/C Ду15 для воды | шт | 8
6 | Кран шаровый стальной БИВАЛ КШТ.11.50.25 С/С Ду050 Ру 25 для воды | шт | 4
7 | Кран шаровый стальной БИВАЛ КШТ.11.080.25 С/С Ду080 Ру 25 для воды | шт | 2
8 | Кран шаровый стальной БИВАЛ КШТ.11.150.25 С/С Ду150 Ру 25 с мех.редукт., для воды | шт | 2
9 | Кран шаровый LD КШЦФР 250/200.016.02 с редуктором, отв.фл., крепежом, прокладками | комплект | 1
10 | Кран шаровый LD Ру 1,6Мпа КШЦФР 200/150.016.02 Ду200 с редуктором, отв.фл., крепежом, прокладками | комплект | 1
ИТОГО: |  |  | 39

## 1512
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1512
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Адрес доставки
1 | Кран шаровый Breeze Ру16 11с42п Ду50/49 фл.97мм | шт | 10 | 184040, Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Чкалова, д.42/18
2 | Кран шаровый Ру16 11с67п Ду80 L-210 (полнопроход.), с отв.фл. ГОСТ 12820-80 (кол-во крепеж.отв. 4), уплотнение маслостойкое, клим.исп. УХЛ, руч. | комплект | 3
3 | Кран шаровый ALSO КШФП Ду50 Ру4,0 ст.20 полнопроходной с отв.фл., крепежом, прокл. | комплект | 4
4 | Кран шаровый LD Ру 1,6Мпа КШЦФР 200/150.016.02 Ду200 с редуктором, отв.фл., крепежом, прокл. | комплект | 1
5 | Кран шаровый запорный муфтовый Ру16 КШМ 015.016.01.00 Ду15; L = 70; H = 60 ст.12Х18Н10Т | шт | 18 | Мурманская обл., п.Мурмаши, переулок Южный, д.1
6 | Кран шаровый запорный муфтовый Ру16 КШМ 020.016.01.00 Ду20; L = 70; H = 62 ст.12Х18Н10Т | шт | 12
7 | Кран шаровый запорный муфтовый Ру16 КШМ 025.016.01.00 Ду25; L = 82; H = 66 ст.12Х18Н10Т | шт | 12
8 | Кран шаровый запорный муфтовый Ру16 КШМ Ду32 ст.12Х18Н10Т | шт | 8
ИТОГО: |  |  | 68

## 1549
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №5
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1549
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные импортные для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
Адрес доставки: 186435, Карелия, Сегежский район, п.Каменный бор, ул.Советская, д.1А
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Кран шаровый фланцевый Naval Ру16 285511 DN80 | шт | 5
2 | Кран шаровый фланцевый Naval Ру16 285512 DN100 | шт | 5
3 | Кран шаровый фланцевый NAVAL PN40 285509 DN50 | шт | 6
ИТОГО: |  |  | 16

## 1503 нерж
Приложение 1
к техническому заданию № 16-11
СПЕЦИФИКАЦИЯ №6
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1503
Наименование по ГКПЗ: Краны шаровые стальные (нержавеющие) для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
Адрес доставки: 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Кран шаровый штуцерный нержав. PN 16 КШ.Ш.010.016-01 Ду10 с накидными гайками | комплект | 20
ИТОГО: |  |  | 20