## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-131
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1576
Наименование по ГКПЗ: Электроизмерительное оборудование для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Осциллограф-мультиметр АСК-2028 |  | шт | 1
2 | Вольтметр Э365.1-1 7,5кВ 6000/100. С калибровкой ЦСМ |  | шт | 2
3 | Амперметр Э365.1-1 600/5+8ПВ 061 236 переходная рам. С калибровкой ЦСМ |  | шт | 2
4 | Преобразователь активной и реактивной мощности Е849ЕР1 (0...5А) (80...120В)/(-5...0...5мА) (0,5%) ТУ4227-015-47113964-2012 |  | шт | 3
5 | Преобразователь активной и реактивной мощности Е849В1 (0...5А) (80...120В)/(4...20мА) (0,5%) ТУ4227-015-47113964-2012 |  | шт | 3
6 | Частотомеры Ц42304 Гц 45-55 100В кл. точности 0,5 В ОО |  | шт | 4
7 | Мегаомметр ЭСО-202/2Г 2500В |  | шт | 3
8 | Прибор Ф1760.1-АД, 0-5мА.шкала 0-100%, пит 6В цвет индикации красный , исп. горизонт |  | шт | 6
9 | Вольтметр Э365.1-1 500В+ 8ПВ 061 236 переходная рам. С калибровкой ЦСМ |  | шт | 2
10 | Мультиметр цифровой Fluke 115 |  | шт | 2
11 | Токовые клещи АС/DC APPA-30R |  | шт | 1
12 | Клещи токоизмерительные APPA A12R |  | шт | 1
13 | Амперметр Э365.1-2 1000А 200/5. С калибровкой ЦСМ |  | шт | 2
14 | Мегаомметр цифровой Е6-32, диапазон измерения: 1кОм - 300 ГОм, значение испытательного напряжения: 50 - 2500В(шаг 10 В), диапазон измерения переменного напряжения: 40 - 700 В, предел допустимой основной погрешности: (0,03*R+3емр.) |  | шт | 1
15 | Преобразователь частоты переменного тока ФЕ1858-АД, напряджение 100В, вых. сигнал (4-20мА) |  | шт | 6
ИТОГО: |  |  |  | 39