## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-141
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1584
Наименование по ГКПЗ: Аппаратура вибрационного контроля для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1 - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"; п.2-7 - 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1";
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Модуль вибромонитора ВМ-21о |  | шт | 10
2 | Вибропреобразователь МВ-43-5В-4М/МР (длина жгута 4 метра) |  | шт | 14
3 | Усилитель согласующий для ПЭВП (СИЭЛ-165...) |  | шт | 14
4 | Блок контрольно-измерительный 1606 |  | шт | 10
5 | Комплект соединителей клеммных для блока 1606 с кабелями |  | шт | 10
6 | Преобразователь абсолютного расширения СИЭЛ-1671 |  | шт | 3
7 | Датчик положения РК СИЭЛ-1672Д |  | шт | 3
ИТОГО: |  |  |  | 64

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-141
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1580
Наименование по ГКПЗ: Аппаратура вибрационного контроля для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Прибор контроля искривления ротора ВК-306ИСД в составе: преобразователь ВК-316ИС с каб. 5м, усилителем, пит. 24В, ±0,5мм, устан.зазор 1,5 мм ±0,1 мм, блок ВК-361ИСД, пит.220В, вых. 4-20мА, ±0,5мм, 4 реле, устан. площадка для ВК-316ИС |  | компл | 1
2 | Прибор измерения теплового расширения ВК-306ТРД в составе: преобразователь ВК-316ТР с каб. 5м, усилителем, пит. 24В, ±5мм, устан.зазор 1,5 мм, блок ВК-361ТРД, пит.220В, вых. 4-20мА, ±5мм, 4 реле, устан. площадка для ВК-316ТР |  | компл | 3
3 | Датчик вибрации вала ротора в бронерукаве ИПП-01 (L=100мм, длина кабеля 7 метров, длина бронерукава 6 метров) |  | шт | 2
4 | Датчик вибрации вала ротора в бронерукаве ИПП-01 (L=140мм, длина кабеля 7 метров, длина бронерукава 6 метров) |  | шт | 2
5 | Преобразователь для датчиков вибрации вала ИПП-01-2 |  | шт | 4
ИТОГО: |  |  |  | 12