## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами) | [6 empty] | ФОРМА №2
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый одноэтапный запрос предложений № 152 Лот № 1 от 08.12.2014 предлагаем поставку Химических приборов (далее - Продукция) для нужд филиала Невский ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок (указывается исчисление с момента ввода в эксплуатацию/поставки Товара/изготовления Товара
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Узел мембранный М 301/403/409 к анализатору кислорода "МАРК" | шт | 30 |  |  | 0 | 0
2 | Температурный предохранитель к анализатору кислорода "МАРК" | шт | 30 |  |  | 0 | 0
3 | Чувствительные элементы ТТЧЭ-2 УХЛ4 к ЩИТ-2 | комплект | 20 |  |  | 0 | 0
4 | Датчик рН тип РНЕР 112 SE диапазон 1...12, температура 0...80С, давление до 6 бар, монтажная длина 120мм, резьба PG13.5 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Гигрометр ВИТ-2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Электрод ЭСр-10106/3.5 К200 1,6 с поверкой | шт | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Блок гидродатчиков и управления БГУ УПП "КВАРЦ-УПП" | шт | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Блок управления УПП "КВАРЦ-УПП" | шт | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Датчик для промышленного кислородомера "КВАРЦ-02" | шт | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Датчик расхода УПП "КВАРЦ-УПП" | шт | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Холодильник отбора проб двухточечный Д-133 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.