## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-150
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1487
Наименование по ГКПЗ: Газоанализаторы и вспомогательные устройства к ним для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-2 - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"; п.3 - 195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.4 - 92289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Сигнализатор СТМ10-0004ДЦ УХЛ1 АПИ2 840075 |  | шт | 1
2 | Анализатор-сигнализатор взрывоопасности АСВ-2Н, 4 канала измерений, базовое исполнение |  | шт | 1
3 | Газоанализатор ДИСК-ТК Н2 в воздухе /0-2%/ |  | шт | 1
4 | Газоанализатор СГОЭС (метан), оптический, маркировка взрывозащиты 1ExIICT4 Gb; IP66; напряжение питания 24В; вых.сигн.: 4-20мА, RS-485, "сухие" контакты реле "Порог1,2" (НР), неисправность (НЗ), исполнение - алюминий |  | шт | 11
ИТОГО: |  |  |  | 14

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию №
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1488
Наименование по ГКПЗ: Газоанализаторы и вспомогательные устройства к ним для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-3 - 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.4-5 - 195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.6-9 - 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.10-12 - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Газоанализатор кислорода ПГК-06-25(21) диапазон 0-30%, жк-индикатор |  | шт | 1
2 | Сенсор кислорода для газоанализатора "Ока-92М" №(0310101) |  | шт | 1
3 | Датчик Д1М исп.1; метан, термокаталитический, в силуминовом корпусе, IP54; для газоанализатора Сигма-1М |  | шт | 10
4 | Газосигнализатор "ПИОН-СВ" серия ИГС-98 с выносным датчиком; контролируемый газ - пропан; с поверкой |  | шт | 1
5 | Газосигнализатор "Клевер-СВ" серия ИГС-98; контролируемый газ - кислород; с поверкой |  | шт | 1
6 | Измерительный преобразователь анализатора растворенного кислорода для Оксикон-02П |  | шт | 1
7 | Датчик анализатора кислорода для Оксикон-02П |  | шт | 1
8 | Газоанализатор-течеискатель ФП 22 на водород (АРТ23045) |  | шт | 1
9 | Газоанализатор-течеискатель ФП 22 на метан/пропан (АРТ23005) |  | шт | 1
10 | Газоанализатор ПГА-300; Комплектация: блок электроники, датчик термокаталитический с сенсором на СН4, датчик электрохимический ДГЭ-М2(СО) |  | шт | 1
11 | Газоанализатор Хоббит-Т-Н2 (водород) |  | шт | 1
12 | Газоанализатор кислородомер ОКА-92 |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 21