ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-148 У

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Организация цифровых каналов по ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) на участках

ГЭС-1- АТЭЦ, ГЭС-12-ПС-21, ГЭС-12 – основной  узел доступа филиала «Кольский»,

ГЭС-12 – резервный узел доступа филиала «Кольский»»

номер Инвест. проекта: № 15-1548

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.24-1855

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-1 | Мурманская обл., г/о г. Полярные Зори, пос. Зашеек, Нива ГЭС-1 |
| АТЭЦ | Мурманская обл., г. Апатиты, пром. площадка |
| ПС21 | Мурманская обл., г. Заполярный, промплощадка ГМК Печенганикель |
| ГЭС-12 | Мурманская обл., Кольский р-н, пос. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12); |
| основной узел доступа филиала «Кольский» | Мурманская обл., Кольский р-н, пос. Мурмаши, ул. Советская, д. 2 (АУ филиала «Кольский») |
| резервный узел доступа филиала «Кольский» | Мурманская обл., пос. Мурмаши, ул. Советская, д. 7 |

  - Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТБ  ПСДТУиИТ – Травкин Андрей Иванович, (812)901-32-80;

Начальник ССДиТУ филиала «Кольский», Воробьев Александр Юрьевич,  +7(81553)693-90.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:		январь 2016 г.

Окончание:		июль  2016 г.

  - Предельная цена закупки: 650,00 тыс. рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 47 000 000 000.

  - Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В  любом  случае  этот  срок  не должен   быть  менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

- Требования к выполнению работ.

2.1.Цель работы:

Монтаж оборудования, указанного в Таблице № 1, монтаж и пуско-наладка по присоединению сегментов сетей связи к  сети STM-1 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

В результате выполненных работ сегменты сети связи каскадов Нивских, Пазских и Туломских ГЭС филиала «Кольский» должны быть соединены в сеть STM-1  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

  - Описание и основные технические характеристики:

Таблица 1.

Список монтируемого оборудования

(оборудование Заказчика)

| № п/п | Оборудование | Количество пообъектно, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЭС1 | АТЭЦ | пс21 | ГЭС12 осн | УД ФК осн | ГЭС12 рез | УД ФК рез |
|  | FlexGain А155 Core 2G Базовый блок мультиплексора выделения/добавления, 21*2 Мбит/с, включая блоки вентиляции FAN и синхронизации HOLDOVER |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain A155 GFP Модуль Ethernet 10/100 Base Т (8 портов) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain А155 SТМ1 SFP Модуль STM-1 для установки SFP модуля оптического | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | FlexGain А155 CAB-POW /N Кабель питания |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain А155 САВ-2х21х2(12) Комплект из двух кабелей G.703 (120 Ом), 12м/для 21-го канала Е1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain А155 CAB-SYNC /N Кабель внешней синхронизации |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain А155 CAB-AUX Кабель управления (RS232) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | FlexGain A 155 SFP L1.2++ SFP модуль STM-1 (1550 нм, 0-34 дБ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | FlexGain A155 SFPL1.2 SFP модуль STM-1 (1550 нм, 0-28 дБ) |  |  |  | 1 |  |  |  |

Оборудование для монтажа передается Подрядчику со склада филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» после заключения Договора.

  - Требования к материалам необходимым для производства работ:

Для подключения SFP модулей STM-1 требуются оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC-5м в количестве – 8 шт. и FC/UPC-FC/UPC-25м в количестве - 2 шт.

  - Технические требования к выполняемым работам:

По всем нижеприведенным участкам производится прокладка оптических патч-кордов от оптических мультиплексоров FlexGain   до соответствующих оптических кроссов.

Участок ГЭС-1- АТЭЦ:

На ГЭС-1 и АТЭЦ в действующее оборудование FlexGain A155 смонтировать блоки STM-1 и SFP модули согласно списку Таблицы 1. Настроить STM-1.

Участок ГЭС-12 – основной  узел доступа филиала «Кольский»:

В основном шкафу ГЭС12 необходимо смонтировать комплект FlexGain A155 согласно списку Таблицы 1. На основной  узел доступа филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» установить в действующее оборудование FlexGain A2500 SFP-модуль. Настроить STM-1.

Участок ГЭС-12 - ПС-21:

На ПС-21 в действующий FlexGain A155 смонтировать блок STM-1 и SFP-модуль согласно списку Таблицы 1. Настроить STM-1.

Участок ГЭС-12 – резервный узел доступа филиала «Кольский»:

В резервном шкафу ГЭС12 необходимо смонтировать комплект FlexGain A155 согласно списку Таблицы 1. На резервном узле доступа филиала «Кольский» в действующий FlexGain A155 смонтировать блок STM-1 и SFP-модуль. Настроить STM-1.

Создание и проверка каналов Е1 2 Мбит/сек на участках:

ГЭС-9 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-10 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-11 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-3 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-2 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-1 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-12 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-12 – резервный узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-4 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-5 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-6 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-7 – основной  узел доступа филиала «Кольский», ГЭС-8 – основной  узел доступа филиала «Кольский».

  - При производстве работ необходимо выполнение требований:

- ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003;

- «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н);

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевые строительно-технологические норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

  - Общие требования:

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

- исполнитель обязан заключить с Заказчиком «Соглашение о конфиденциальности» (Приложение № 1 к данному Техническому заданию).

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, а также сведения:

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

  - Требования к оформлению доступа и допуска на объекты  филиала «Кольский»

- допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками;

- подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- для выполнения работ на объекте ПС-21 филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» «Колэнерго», расположенном на промплощадке ГМК «Печенганикель», необходимо самостоятельно оформить соответствующие пропуска;

- исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  без оформления временных пропусков.

  - Требования к производству работ.

- материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с настоящим техническим заданием;

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе, по результатам предоставить протоколы испытаний вновь созданных каналов Е1, согласованные с ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

- при комплексных испытаниях проводить  проверку работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных);

- необходимо оформление и ведение строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации;

- выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ;

- оформление всей необходимой технической документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде (PDF, AutoCAD, Visio) и на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров).

- Требования к подрядной организации.

  - Иметь опыт выполнения работ по  монтажу и пуско-наладке систем мультиплексирования и передачи данных не менее 3 лет.

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).   Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- перечень работ,  по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.

- сертификаты по обучению на монтаж и наладку применяемого оборудования (НАТЕКС FlexGain А155).

  - Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ;

3.4.Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

3.5.Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, приборы и специальные приспособления.

3.6.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов и своего персонала до места проведения работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

3.7.Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства по следующим пунктам раздела III «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624:

- п. 23.33 (Монтаж оборудования сооружений связи);

- п. 24.5 (Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов);

- п. 33.8 (Здания и сооружения объектов связи).

И.о. директора ПСДТУиИТ							А.В. Малафеев

Согласовано:

И.о. начальника ССДТУ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»					           А.В. Тереня

Приложение № 1

к Техническому заданию

Соглашение о конфиденциальности с российским

контрагентом – юридическим лицом

г. Санкт-Петербург						                             	«_____»___________2015 г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице и.о.директора ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», Малафеева А.В., действующего на основании доверенности № 788-2015 г. от 17.07.2015 г., с одной стороны, и ________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем _________________, в лице _______________( указать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора ________________ (указать номер, дату и/или вид договора) принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – Конфиденциальная информация), в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

носители информации - материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

гриф конфиденциальности - реквизит,  свидетельствующий о  конфиденциальности   информации, проставляемый на самом носителе данной информации.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну 
ОАО «ТГК-1», проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну _______ (указать наименование организации) проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

иные виды конфиденциальной информации _____________ (указать наименование организации):

Конфиденциально

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

3.2. В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации.

3.3. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками Сторон (нарочными).

3.4. Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

3.5. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.6. Использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, если:

а) от Стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация.

3.7. Обращаться с Конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации.

3.8. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов.

При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Конфиденциальной информации.

Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, а в ________________ (указать наименование организации) - на _____________ (указать наименование подразделения организации или должности).

5. Передающая Сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей все носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить один экземпляр носителя Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех носителей Конфиденциальной информации, переданных Передающей Стороной, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение ____ (цифрами и прописью) лет с даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, кор.2, лит. А, БЦ «Арена- Холл», ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 | (наименование организации1) индекс, адрес |
| --- | --- |
| И.о.директора ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | должность |
| __________________А.В.Малафеев (подпись) М.П. | _________________(инициалы фамилия) (подпись) М.П. |

____________________________________________________________

1 - При перечислении реквизитов организации указываются ИНН, ОГРН и др.