## 1532
Приложение 1
к техническому заданию № 16-153
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1532
Наименование по ГКПЗ: Блоки управления приводами для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Блок управления тип AMEХC 01.1, № 2211 MA 45074, KMS: TP 202/001, MSP: E 31-00-7-FF8EH, 3~380V, P=1.5 кВт, -40/+40 С IP 67, цепи упр: Modbus RTU, КOM №: 13185718 | шт | 1
2 | Блок управления AUMA MATIC АМ 01.1 для многооб. эл/прив. SA 07.1- SA 30.1, магн.пуск. до 1,5 кВт KMS: TP 110/301, КОМ №: 13184728 | шт | 1
3 | Блок управления AUMA MATIC АМ 02.1 для многооб. эл/прив. SA 07.1- SA 30.1, магн.пуск. до 7,5кВт KMS: TP 110/301, КОМ №: 13184595 | шт | 1
ИТОГО: |  |  | 3