## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-156
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1547
Наименование по ГКПЗ: Измерители-регуляторы, сигнализаторы для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термосопротивление ДТС014-50М.В3.20/2,5 |  | шт | 20
2 | Датчик-реле давления ДЕМ102-2-02-2 |  | шт | 1
3 | Датчик-реле давления ДЕМ102-1-01-2 |  | шт | 1
4 | Датчик-реле давления ДЕМ 202-1-01-2, рабочее давление от -0,09 до 3,0МПа, пределы уставок от 0,02 до 0,6МПа |  | шт | 1
5 | Датчик-реле давления ДЭМ-102-1-06-2 |  | шт | 1
6 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6 |  | шт | 2
ИТОГО: |  |  |  | 26

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-156
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1551
Наименование по ГКПЗ: Измерители-регуляторы, сигнализаторы для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термодат-29М5 (24 канала) 29М5/2Р/485/4М/F-PB/24УВ |  | шт | 2
2 | Вентиль ВИГ25-С14С14С |  | шт | 5
3 | Сигнализаторы горения СГ-01Ф |  | шт | 3
ИТОГО: |  |  |  | 10

## спец3
Приложение 1
к техническому заданию №
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1544
Наименование по ГКПЗ: Измерители-регуляторы, сигнализаторы для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-4 - 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"; п.5-8 - Мурманская обл., пос. Мурмаши, переулок Южный, д.1, филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Измеритель-регулятор ТРМ1-Щ11.У.Р |  | шт | 6
2 | Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Щ1.У.РР |  | шт | 3
3 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ212-Щ1.Р.Р |  | шт | 5
4 | Программируемое реле ОВЕН ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч |  | шт | 3
5 | Термопреобразователь дТС 034-50М.В3.20/2 |  | шт | 12
6 | Термопреобразователь ДТС045-50М.А3.60 |  | шт | 15
7 | Термопреобразователь ДТС045-50М.А3.100 |  | шт | 15
8 | Измеритель 2ТРМ1-Н.У.РР |  | шт | 2
ИТОГО: |  |  |  | 61