## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами) | [6 empty] | ФОРМА №2
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый одноэтапный запрос предложений № 165 Лот № 2 от 10.12.2014 предлагаем поставку Автоматических выключателей (далее - Продукция) для нужд филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок (указывается исчисление с момента ввода в эксплуатацию/поставки Товара/изготовления Товара
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Софтстартер PST175-600-70 90кВт 400В 175A (160кВт 400В 300A внутри треугольника) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-3,5Iн | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-2.5А-10Iн-500AC-У3 | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
4 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH941R 1п+N C6А 30мА тип АС (DSH941R AC-C6/0,03) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Автоматические выключатели ВА-47-29 16А 1р 16А хар-ка С | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
6 | Автоматические выключатели ВА-47-29 25А 1Р 25А хар-ка С 4,5 кА | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
7 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 57-75А MS495 управление ручкой (1SAM550000R1008) | шт. | 7 |  |  | 0 | 0
8 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей XT3N 250 MA 200 Im=1200...2400 3p F F (1SDA068074R1) | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
9 | Выключатель автоматический 70-90А для защиты электродвигателя MS495 управление ручкой 50кА (1SAM550000R1009) | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
10 | Автоматические выключатели S203 C10 ABB 3п 2CDS253001R0104 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
11 | Автоматические выключатели АВВ S203 С16 3п 2CDS253001R0164 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
12 | Автоматические выключатели АВВ S203 С25 3-х полюс. 6кА 2CDS253001R0254 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
13 | Автоматические выключатели АВВ S202 С16А 2-х полюс. 6кА 2CDS252001R0164 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0
14 | Выключатель автоматический 2-полюсной S202 C16 арт.2CDS252001R0164 | шт. | 20 |  |  | 0 | 0
15 | Автоматические выключатели IР 25А 6КА С S201 С25 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
16 | Автоматический выключатель двухполюсной 2А S202 С2 | шт. | 6 |  |  | 0 | 0
17 | Автоматический выключатель АBB MS495-100 50kA | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
18 | Выключатель пакетный взрывозащищенный 1ExGN25-90-(ВК25-G3/4)х1(D)-ХЛ1 | шт. | 24 |  |  | 0 | 0
19 | Автоматический выключатель S201 10А 1п 6 кА | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
20 | Автоматический выключатель S201 16А 1п 6 кА | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
21 | Выключатель автоматический S201 1.6А 1п 6 кА | шт. | 17 |  |  | 0 | 0
22 | Автоматический выключатель АВВ S202 2п 10А С | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
23 | Выключатель автоматический Legrand C16,1-фазный,1-позиционный,16А,10кА | шт. | 50 |  |  | 0 | 0
24 | Выключатель автоматический Legrand С25,1-фазный,1-позиционный,25А,6кА | шт. | 30 |  |  | 0 | 0
25 | Выключатель автоматический Legrand С63,3-фазный,3х -позиционный, 63А,10кА | шт. | 3 |  |  | 0 | 0
26 | Автоматический выключатель Legrand,3-х полюсный 25А,10кА | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Автоматический выключатель Legrand 1-однополюсный 16А,10кА | шт. | 40 |  |  | 0 | 0
28 | Автоматичкский выключатель АВВ SH202L 10A хар"С" 4,5 кА | шт. | 6 |  |  | 0 | 0
29 | Выводы силовые стационарного выключателя ABB ES XT4 (3шт) арт. 1SDA066901R1 | комплект | 6 |  |  | 0 | 0
30 | Переключатель OMU4PB 3-х поз.(1-0-2) (четырехуровневый) 10 А арт: 9CNB022532R6260 | шт. | 20 |  |  | 0 | 0
31 | Переключатель кулачковыйABB OMA4PB 2-позиционный 0-1 10 А арт: 9CNB022531R4330 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
32 | Кулачковый переключатель ABB OMURR3PB 3-позиционный (1R-0-2R) (трехуровневый) 10 А арт: 9CNB022532R6690 | шт. | 30 |  |  | 0 | 0
33 | Кулачковый переключатель ABB OMWS3PB 2-позиционный (1-2) (одноуровневый) 10 А арт:9CNB022533R0610 | шт. | 6 |  |  | 0 | 0
34 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А хар-ка С | шт. | 24 |  |  | 0 | 0
35 | Выключатель автоматический 3п 50А С ВА47-63 4,5кА ЭКФ пломба | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
36 | Пускатель Микростарт-Р МСТ-310Р | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
37 | Выключатель автоматический 3п 40А С SH203 6кА | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
38 | Выключатель автоматический 2п 10А UС K S282 6кА | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
39 | Выключатель автоматический 2п 6А UС K S282 6кА | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
40 | Автомат ABB Tmax T2N 3p 160 160А TMD 160-1600 3р F F (1SDA050960R1) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
41 | Автомат ABB Tmax T2N 3p 160 100А TMD 100-1000 F F, арт. 1SDA050958R1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Выключатель автоматический MS116-4.0 50 кА с регулир. тепловой защитой арт: 1SAM250000R1008 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
43 | Выключатель автоматический ВА-160А 16кА Tmax1B 63А Im=500А 3p FC Cu | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
44 | Выключатель автоматический 2п 6А С SH202L 4.5кА (SH202L C6) | шт. | 6 |  |  | 0 | 0
45 | Выключатель автоматический MS116-16.0 16 кА с регулир. тепловой защитой, арт:1SAM250000R1011 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
46 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей MS132-32 25кА с регулировкой тепловой защиты (1SAM350000R1015) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
47 | Выключатель автоматический MS132-25 50кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. рассципит. 10, арт.1SAM350000R1014 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
48 | Выключатель автоматический 2п 16А С SH202L 4,5кА | шт. | 7 |  |  | 0 | 0
49 | Автомат защиты двигателя ВАМУ 2,5 -4,0A | шт. | 24 |  |  | 0 | 0
50 | Блок-контакт БК-1-АП50Б-У3-КЭАЗ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
51 | Выключатель автоматический 3П3Т MIC.2.3 630A NSX630N арт LV432893 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0
52 | реле Relpol R15-2013-23-1024 WTLD24VDC с колодкой PZ с фиксатором PZ11 0031 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
53 | Реле Relpol R15-2013-23-5230-WLT230V AC с колодкой PZ 11 с фиксатором PZ11 0031 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
54 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0
55 | Цоколь для реле CR-M 2/4 ПК CR-M4LS логическая розетка | шт. | 12 |  |  | 0 | 0
56 | Реле промежуточное CR-M220DC4 220V 6A 4ПК(DC) (1SVR405613R9000) | шт. | 12 |  |  | 0 | 0
57 | Прерыватель питания ППБР-2, =110В перед/пр | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
58 | Прерыватель питания ППБР-1, ~220В 50Гц перед/пр | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
59 | Реле контроля напряжения CM-PBE 380/400В контроль обрыва фазы (1SVR550882R9500) | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
60 | Реле перегрузки тепловое TF42-3.1, диапазон уставки 2,30...3,10А, для контакторов AF09- AF38 1SAZ721201R 1033 ABB | шт. | 5 |  |  | 0 | 0
61 | Выключатель контрольный 5TT1303 230В 10А 1-10В EVG DINAMIC | шт. | 3 |  |  | 0 | 0
62 | Выключатель сумеречный с настенным датчиком IC2000 (CCT15368) | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.