## Спецификация Н.ф.
Приложение 1
к техническому заданию № 16-163
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1368
Наименование по ГКПЗ: резинотехнические изделия для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: согласно спецификации
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р, ТУ, № чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Пластина 2Н-1 МБС-С 2 мм 1х6м | ГОСТ 7338-90 | кг | 20 | Центральный склад №1 ЦТЭЦ, СПб, ул. Корабельная, д.4
2 | Пластина 2Н-1 МБС-С 4 мм 1х6м | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
3 | Пластина 2Ф-1 МБС-С 3 мм 1х1м | ГОСТ 7338-90 | кг | 5
4 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм 1,2х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
5 | Пластина 2Ф-1 МБС-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 5
6 | Пластина 1Н-1 МБС-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 140
7 | Пластина 2Н-1 МБС-С 3 мм шир 1400мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
8 | Пластина 2Н-1 МБС-С 4 мм шир. 1400мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
9 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм шир. 1400 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
10 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм шир. 1400 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
11 | Пластина 1Н-1 МБС-С 3 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 90
12 | Пластина 1Н-1 МБС-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 110
13 | Пластина 1Н-1-МБС-С- 1 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 25
14 | Пластина 2Н-1-МБС-С 2,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
15 | Пластина 1Н-1-МБС-С 2,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
16 | Пластина 2Ф-1-МБС-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 30
17 | Пластина 2Ф-1-МБС-С 10 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
18 | Рукав напорный 20х29 мм-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 40
19 | Рукав напорный I-9.0-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 100
20 | Рукав напорный Ш-9.0-2.0 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 100
21 | Рукав Б-2-32-10 10 м | ГОСТ 5398-76 | пог.м | 40
22 | Рукав Б-2-38-10 10м | ГОСТ 5398-76 | пог.м | 40
23 | Шнур резиновый 4С МБС 25 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 50
24 | Пластина 2Ф-1-МБС-М 10,0 мм 1х1м | ГОСТ 7338-90 | кг | 60 | ЦТЭЦ, СПб, ул. Новгородская, д. 11
25 | Ремень клиновой А-530 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 2
26 | Ремень клиновой А-560 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 2
27 | Ремень клиновой А-600 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 4
28 | Ремень клиновой А-1600 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 2
29 | Ремень клиновой А-1800 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 2
30 | Кольцо резиновое МУВП 19,5х10х5 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 40
31 | Кольцо резиновое МУВП 27х14х7 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 40
32 | Кольцо резиновое МУВП 35х18х9 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 60
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р, ТУ, № чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Адрес доставки
33 | Кольцо резиновое МУВП 45х24х11 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 60 | ЦТЭЦ, СПб, ул. Новгородская, д. 11
34 | Кольцо резиновое МУВП 56,5х30х14 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 60
35 | Кольцо резиновое МУВП 70х38х18 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 50
36 | Пластина 2Н-1 МБС-С 3 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50 | ТЭЦ-5, СПб, Октябрьская наб., д. 108
37 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 10
38 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 15
39 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 8 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
40 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 10 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
41 | Шнур резиновый 4С МБС 12 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
42 | Пластина 2Н-1-МБС-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 30 | ТЭЦ-7, СПб, ВО, Кожевенная линия, д. 33
43 | Пластина 2Н-1-МБС-С 8 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
44 | Трубка силик.медиц. 6х1,5мм | ТУ 9436-152-00149535-97 | кг | 10
45 | Трубка силик.медиц. 7х1,5 мм | ТУ 9436-152-00149535-97 | кг | 10
46 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 45 | ТЭЦ-17, СПб, ул. Жукова, д. 26
47 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 5 мм шир. 1000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 63
48 | Пластина 2Н-2-ТМКЩ-С-1-5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
49 | Пластина 1Ф-1 МБС-С 5 мм 1х1 м | ГОСТ 7338-90 | кг | 14 | ТЭЦ-21, ЛО, п. Ново Девяткино
50 | Пластина 1Ф-1 МБС-С 4 мм 1х1 м | ГОСТ 7338-90 | кг | 18
51 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм шир. 1400 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
52 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм 1х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
53 | Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С 4 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 45
54 | Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С 5 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 63
55 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
56 | Пластина вакуумная - 5 мм | ТУ 38-105116-81 | кг | 20
57 | Рукав напорный I-12.0-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 100
58 | Рукав напорный В(II)-10-20-31 | ГОСТ 18698-79 | пог.м | 20
59 | Рукав напорный В(II)-10-25-38 | ГОСТ 18698-79 | пог.м | 60
60 | Рукав резиновый В-2-25-10 | ГОСТ 5398-76 | пог.м | 30
61 | Шнур ТМКЩ 20х10мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 100
62 | Манжета 1-200х240 (200х240х15) | ГОСТ 8752-79 | шт. | 20
63 | Пластина 2Н-1-МБС-С 1,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50 | ТЭЦ-22, СПб, ул. Софийская, д. 96
64 | Пластина 2Н-1-МБС-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
65 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
66 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
67 | Пластина ТМКЩ-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 80
68 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 5 мм шир. 1000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
69 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 6 мм шир. 1000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
70 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 6 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
71 | Рукав напорный ВГ(III)-10-16-28 | ГОСТ 18698-79 | пог.м | 100

## Спецификация Кол.ф.
Приложение 1
к техническому заданию № 16-163
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1369
Наименование по ГКПЗ: резинотехнические изделия для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: согласно спецификации
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р, ТУ, № чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Резина пористая (губчатая) 5 мм | ТУ 38-105867-90 | кг | 7 | Центральный склад ф-ла Кольский, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пер. Южный, д.1
2 | Пластина трансформаторная УМ-5мм | ГОСТ 12855-77 | кг | 25
3 | Пластина 2Н-1 МБС-С 4 мм 1х6м | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
4 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
5 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм (1,2х5м) | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
6 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
7 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм 1х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
8 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм 1,2х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
9 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм (1,2х10м) | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
10 | Пластина 2Н-1-МБС-С 10,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
11 | Пластина 2Н-1-МБС-С 8 мм 1,2х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
12 | Пластина 2Н-1-МБС-С 8 мм (1,2х10м) | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
13 | Рукав напорный I-6.3-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 50
14 | Рукав напорный I-9.0-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 50
15 | Рукав напорный Ш-6.3-2.0 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 50
16 | Рукав напорный Ш-9.0-2.0 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 50
17 | Рукав напорный Б(I)-10-50-64 | ГОСТ 18698-79 | пог.м | 100
18 | Рукав Б-2-50-10 | ГОСТ 5398-76 | пог.м | 30
19 | Ремень клиновой В(Б)-1400 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 4
20 | Ремень клиновой В(Б)-2360 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 2
21 | Шнур резиновый 1-4С 4мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
22 | Шнур резиновый 1-4С 5 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
23 | Шнур резиновый 1-4С 8 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 60
24 | Шнур резиновый 1-4С 10 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
25 | Шнур резиновый 1-4С 12 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
26 | Плита 74.4001.001 к вагоноопрокидывателю (средних нагрузок) | ТУ 2500-376-00149245-99 | шт. | 10 | АТЭЦ, Мурманская обл., г. Апатиты
27 | Пластина 2Н-1 МБС-С 4 мм 1х6м | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
28 | Пластина 2Н-1 МБС-С 3 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
29 | Пластина 2Н-1 МБС-С 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 120
30 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
31 | Пластина 2Ф-1 МБС-С 6 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
32 | Пластина 2Н-1 МБС-С 6 мм 1х5м | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
33 | Пластина 2Ф-1-МБС-С 2,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 10
34 | Пластина 2Н-1-МБС-С 2,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 40
35 | Пластина 2Ф-1-МБС-С 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 15
36 | Пластина 2Н-1-МБС-С 8 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 80
37 | Пластина 2Н-1-МБС-С 10,0 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 80
38 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
39 | Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С 4 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
40 | Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С 5 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
41 | Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С 8 мм шир. 1200 | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
42 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-Т 20 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 60
43 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С-20 мм шир. 1200мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 100
44 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С- 40 мм 1000х1000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 200
45 | Рукав напорный 12х20-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 50
46 | Рукав напорный 10х17,5-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 30
47 | Рукав напорный 16х25-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 80
48 | Рукав напорный 18х27-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 30
49 | Рукав напорный 20х29-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 300
50 | Рукав напорный 25х35-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 20
51 | Рукав напорный 32х43-1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 80
52 | Рукав напорный 40х51.5-1.6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 50
53 | Рукав напорный 50*61,6 -1,6 | ГОСТ 10362-76 | пог.м | 50
54 | Рукав напорный I-6.3-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 60
55 | Рукав напорный I-9.0-0.63 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 120
56 | Рукав напорный Ш-6.3-2.0 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 60
57 | Рукав напорный Ш-9.0-2.0 | ГОСТ 9356-75 | пог.м | 120
58 | Рукав напорный ВГ(III) -10-100 | ГОСТ 18698-79 | пог.м | 10
59 | Рукав дюритовый 40У 12-7 | ТУ 005-6016-87 | пог.м | 10
60 | Рукав дюритовый 40У 54-7 | ТУ 005-6016-87 | пог.м | 3
61 | Трубка медицинская резиновая соединительная 6х1,5 | ГОСТ 3399-76 | кг | 3
62 | Трубка медицинская резиновая соединительная 8х1,5 | ГОСТ 3399-76 | кг | 2 | АТЭЦ, Мурманская обл., г. Апатиты
63 | Трубка медицинская прозр. ПВХ 4х1.5мм | ТУ 9398-285-00152106-2003 | кг | 3
64 | Трубка медицинская прозр. ПВХ 5х1.5мм | ТУ 9398-285-00152106-2003 | кг | 4
65 | Трубка силик.медиц.5х1.5мм | ТУ 9436-152-00149535-97 | кг | 3
66 | Трубка силик.медиц.6х1.5мм | ТУ 9436-152-00149535-97 | кг | 3
67 | Трубка силик.медиц.8х1,5мм | ТУ 9436-152-00149535-97 | кг | 2
68 | Ремень клиновой В(Б)-1600 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 4
69 | Ремень клиновой В(Б)-2000 | ГОСТ 1284.1-89 | шт. | 14
70 | Шнур шприцованный 5Р-129 6 мм |  | кг | 10
71 | Шнур резиновый 1-1С 12 мм | ГОСТ 6467-79 | кг | 30
72 | Кольцо резиновое МУВП 35х18х9 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 800
73 | Кольцо резиновое МУВП 45х24х11 | ТУ 2500-37600152106-94 | шт. | 240
74 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-10мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | кг | 40

## Спецификация Кар.ф.
Приложение 1
к техническому заданию № 16-163
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1370
Наименование по ГКПЗ: резинотехнические изделия для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г.* (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р, ТУ, № чертежа | Ед. изм. | Кол-во
1 | Пластина 1Ф-1 МБС-С 3 мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
2 | Пластина 1Ф-1 МБС-С 4 мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | кг | 20
3 | Техпластина 2Ф-1-АМС-М 8 мм 600х600 | ГОСТ 7338-90 | шт. | 2
4 | Техпластина 1Ф-1-МБС-С 6 мм 1000х6000 | ГОСТ 7338-90 | кг | 50
5 | Техпластина 2Ф-1-МБС-М 10,0 мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | шт. | 1
6 | Техпластина 2Ф-1-МБС-М 30 мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | шт. | 1
7 | Техпластина 2Ф-1-МБС-М 60 мм 720х720 | ГОСТ 7338-90 | шт. | 2
8 | Кольцо резиновое 082х088х36 СТП 098-2002 СБ-26 | ТУ 2512.003.45055793-98 | шт. | 4
9 | Кольцо резиновое 102-108-30 СТП 098-2002 СБ-26 | ТУ 2512.003.45055793-98 | шт. | 12
10 | Кольцо резиновое 135-140-36 СТП 098-2002 СБ-26 | ТУ 2512.003.45055793-98 | шт. | 4
11 | Кольцо резиновое 010х016х25-2-2 | ГОСТ 9833-73 | шт. | 14
*) Дата изготовления продукции должна быть не ранее 2016 г.