## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-170
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1297
Наименование по ГКПЗ: Аккумуляторные батареи для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25.
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Аккумулятор 6СТ-100 полярность прямая, ток770А,габариты 353*175*181,100А/ч | шт | 3
2 | Аккумулятор АКОМ 62А/Ч 12В | шт | 1
3 | Аккумулятор 6СТ-75 полярность прямая, ток 650А, габариты278*175*190, 75 А/ч | шт | 5
4 | Аккумулятор 6СТ-180 Varta полярность прямая, габариты 518*223*223 | шт | 2
5 | Аккумулятор 6СТ-132 полярность прямая, ток 860А, габариты 513*181*240, 132 А/ч | шт | 3
6 | Аккумулятор 6СТ-190Varta полярность прямая, ток 1100А габариты 513*223*223 180 А/ч | шт | 1
7 | Аккумулятор 6СТ-61 полярность прямая | шт | 4
8 | АКБ VARTA Silver Dynamic 52 А/ч 552401052 | шт | 1
9 | АКБ Varta Promotive Black 140 А/ч 630 014 068 полярность прямая 680A 514x218x208mm | шт | 6
ИТОГО: |  |  | 26

## Лист2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-170
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1298
Наименование по ГКПЗ: Аккумуляторные батареи для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, переулок Южный, д.1
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во
1 | Аккумуляторная батарея Deka 727 MF |  | шт | 6
2 | Аккумуляторная батарея Iskra 12V 190Ah R+ |  | шт | 22
3 | Аккумулятор 6СТ-60 полярность прямая |  | шт | 5
4 | Аккумулятор 6СТ-60 полярность обратная |  | шт | 6
5 | Аккумулятор 6СТ-90 полярность прямая, ток720А, габариты353*175*190, 90 А/ч |  | шт | 2
6 | Аккумулятор 6СТ-132 полярность прямая, ток 860А, габариты 513*181*240, 132 А/ч |  | шт | 10
7 | Аккумулятор 6СТ-190 полярность прямая, ток 1200А/ч, габариты 522*240*215, 190 А/ч | 2-клейма под болты 2- клейма конусные | шт | 4
8 | Аккумулятор 6СТ-190 полярность прямая, ток 1100 А/ч, габариты 490*240*215, 190 А/ч |  | шт | 4
9 | Секция аккумуляторов 2ТН-450 ТМ |  | шт | 32
ИТОГО: |  |  |  | 91

## Лист3
Приложение 1
к техническому заданию № 16-170
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1337
Наименование по ГКПЗ: Аккумуляторные батареи для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, г. Сакт-Петербург, ул. Корабельная, д.4
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | АКБ Titan Eurosilver 6СТ-110.1VL полярность прямая, ток 950 А габариты 353*175*190 | шт | 4
2 | Аккумулятор 6СТ-100 Varta полярность обратная, ток 830 А, габариты 353*175*190,100 А/ч | шт | 3
3 | АКБ BigCity 6СТ-132 (Казахстан) полярность прямая | шт | 4
4 | Аккумуляторная батарея тяговая свинцовая кислотная тип 2х20х3 PzS 160 номинальное напряжение 80v,160 Ah | шт | 2
5 | Аккумуляторная батарея тяговая свинцовая кислотная тип 2х20х3 PzS 280 номинальное напряжение 80v,280 Ah | шт | 1
6 | АКБ Varta Blue dynamic 574013068 полярность прямая, ток 680 А, габариты 278*175*190 | шт | 2
7 | АКБ Varta Black dynamic 610048068 полярность прямая, ток 680 А, габариты 347*173*234 | шт | 4
8 | АКБ Varta Blue dynamic 595405083 полярность прямая, ток 830 А, габариты 306*173*225 | шт | 5
9 | АКБ Varta Promotive Black 680033110 полярность прямая, ток 1100 А, габариты 513*223*223 | шт | 4
10 | АКБ Varta Blue dynamic 570412063 полярность обратная, ток 630 А, габариты 261*175*220 | шт | 2
11 | АКБ Varta Blue dynamic 560411054 полярность прямая, ток 540 А габариты 232*173*225 | шт | 5
ИТОГО: |  |  | 36