|  |  |
| --- | --- |
|  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| Заместитель генерального директора  по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1" | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Соколов | |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. | |

**Техническое задание на проведение**

**открытого запроса предложений**

**на поставку смолы ионообменной ЛЕВАТИТ для филиала «Невский»**

**№ 16-196**

1. **Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: смола ионообменная ЛЕВАТИТ

Сроки поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки

Объем поставки: 5,2 м.куб.

Адрес поставки: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

1. **Требования к выполнению поставки**

2.1.Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

- При поставке смол импортного производства необходимо предоставить следующие документы:

• Международные товарно-транспортные накладные;

• Сертификат происхождения продукции;

• Упаковочный лист;

• Государственные таможенные декларации (ГТД);

• Паспорт качества (сертификат анализа), паспорт безопасности на смолы.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- Изготовитель продукции, являющейся предметом договора, должен иметь необходимые производственные мощности, технологическое оборудование и опыт изготовления не менее 3-х лет.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия поставки:

- Поставка смолы ионообменной производится единовременно, бортовым автотранспортом, *на паллетах*, в течение 45 дней после заявки Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции. Несвоевременное уведомление или не предупреждение о поставке продукции будет являться основанием для отказа приёмки продукции в этот день.

- Ориентировочный срок поставки смолы – апрель 2016г.

- Поставщик должен обеспечить *упаковку*, способную предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки к конечному пункту назначения.

- Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.

- Документы о качестве продукции (включая перевод на русский язык), паспорт безопасности и методики проверки качества материала предоставляются в день поставки продукции. Приемка товара производится по количеству и качеству.

- Документ о качестве должен содержать:

* товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
* наименование продукта;
* номер партии и дату выпуска;
* масса нетто;
* результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.

- В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей качества ионообменная смола подлежит возврату, а все затраты по ее приобретению и доставке ложатся на Поставщика.

1. **Требования к участникам**
   1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
   2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
   3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
   4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
   5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1.Спецификация №1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)901-37-00

Начальник службы производственно-

технологической комплектации О.А. Усенко