## Лист1 (2)
Приложение № 1 К Договору № от " " 20 г
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Генерирующие объекты | кол-во
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СДТУ
ЦТЭЦ
1 | UPS PW 9125 6000i | 2
2 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
3 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 4
4 | Механический модуль Байпаса | 13
5 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
6 | UPS PW 9125 1500i | 2
7 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
8 | Щит АВР 63A | 1
9 | Щит АВР 40A | 1
10 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 5
11 | Щит распределительный 3С 15 авт. | 1
12 | Выпрямительная система | 1
13 | Аккумуляторная батарея | 2
14 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 13
15 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
16 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 4
17 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
18 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
19 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 3
20 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
21 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
Остальные объекты
22 | Щит АВР 40A | 1
23 | UPS PW 9125 3000i | 1
24 | Механический модуль Байпаса | 1
25 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 1
26 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
ТЭЦ-2
27 | UPS PW 9120 1000 ВА | 1
28 | Доп. Батарея UPS PW 9120 1000 ВА | 1
29 | UPS PW 9125 6000i | 1
30 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
31 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 2
32 | Механический модуль Байпаса | 10
33 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
34 | UPS PW 9125 1500i | 2
35 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
36 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 5
37 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
38 | Щит АВР 40A | 1
39 | UPS ЕАТОN 9390 80 кВА | 1
40 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9390 | 2
41 | Выпрямительная систма | 1
42 | Аккумуляторная батарея | 2
43 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 19
44 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
45 | Выпрямительная система Соrdex 48-3,6 кВТ 5 модулей | 1
46 | Аккумуляторная батарея FT 12-180 48В | 2
47 | Щит распределительный | 15
48 | Щит АВР 400A | 1
49 | Панель ввода 400 А | 2
50 | UPS ЕАТОN 9155 15 кВА | 1
51 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9155 15 кВА | 2
ТЭЦ -3
52 | UPS PW 9125 6000i | 1
53 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 2
54 | Механический модуль Байпаса | 3
55 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 1
56 | UPS PW 9125 1500i | 1
57 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 1
58 | Щит АВР 60A | 1
59 | Трансформатор 30 кВА | 2
60 | ЩГП 1-фазный 1с 9 авт. | 3
61 | Щит распределительный 3С 11 авт. | 1
62 | Выпрямительная система | 1
63 | Аккумуляторная батарея | 2
64 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 5
65 | Аккумуляторная батарея АТС | 2
66 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
67 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
ИТОГО
ТЭЦ -5
68 | UPS PW 9120 6000 ВА | 1
69 | Трансформатор 6000 ВА | 1
70 | UPS PW 9120 1000 ВА | 1
71 | Доп.батарея UPS PW 9120 1000 ВА | 1
72 | PW9125 1500 ВА 2005 год | 6
73 | PW9355 7,2 к Вт 2005 год | 1
74 | доп. Батарея PW9355 7,2 к Вт 2005 год | 0
75 | Трансформатор 7,2 кВт | 1
76 | UPS PW 9125 6000i | 1
77 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
78 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
79 | Механический модуль Байпаса | 19
80 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 1
81 | UPS PW 9125 1500i | 3
82 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 5
83 | Щит АВР 40A, 63 А | 5
84 | ЩГП 1-фазный 1с 12 авт. | 7
85 | Выпрямительная система | 1
86 | Аккумуляторная батарея | 2
87 | UPS PW 9120 3000 | 0
88 | UPS PW 9130 3000 | 2
89 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 24
90 | Аккумуляторная батарея АТС | 5
91 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
92 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 8
93 | UPS PW 9125 1000i | 1
94 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
95 | Доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
96 | UPS PW 9130 3000 | 1
97 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
98 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 6
99 | Доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 4
100 | UPS SMK-2500A RM 1500ВА телемеханика | 1
Второй блок( ПГУ)
101 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
102 | Доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 2
103 | Механический модуль Байпаса | 1
104 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
105 | Механический модуль Байпаса | 1
106 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
107 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
108 | Механический модуль Байпаса | 1
109 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
110 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
111 | Механический модуль Байпаса | 1
112 | Щит АВР 40A, 63 А | 1
ИТОГО
ТЭЦ -7
113 | UPS PW 9125 6000i | 1
114 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
115 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
116 | Механический модуль Байпаса | 11
117 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
118 | UPS PW 9125 1500i | 3
119 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 6
120 | Щит АВР 40A, 63 А | 3
121 | UPS PW 9125 1000i | 2
122 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 9
123 | Выпрямительная система | 1
124 | Аккумуляторная батарея | 2
125 | UPS АРС 700i | 1
126 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 8
127 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
128 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
129 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
130 | ИБП телемеханики SMK-3000AL RM 1800Wmax | 1
131 | ИБП телемеханики APC Smart-UPS 3000XL | 1
132 | UPS ЕАТОN 9130 1500 ВА RM | 7
133 | ИБП АРС Smart 1500 | 1
ИТОГО
ТЭЦ -14
134 | PW9120 1000 ВА | 1
135 | Доп. Батарея PW9120 1000 ВА | 1
136 | UPS APC Smart-UPS RT 10000VA | 1
137 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
138 | доп. АБ UPS APC Smart-UPS RT 10000VA | 2
139 | Механический модуль Байпаса | 6
140 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
141 | UPS PW 9125 1500i | 2
142 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
143 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
144 | ЩГП 1-фазный 1с 9 авт. | 3
145 | Щит распределительный 3С 15 авт. | 1
146 | Выпрямительная система | 1
147 | Аккумуляторная батарея | 2
148 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 5
149 | Аккумуляторная батарея АТС | 5
150 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
151 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
152 | ИБП телемеханики АРС Smart 1500 | 1
153 | ИБП телемеханики Рowercom VGD 3000 | 1
154 | ИБП телемеханики Рowercom VGD 3000 | 1
155 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 2
ИТОГО
ТЭЦ -15
156 | UPS 9120 3кВА | 1
157 | ТС-3 кВА | 1
158 | UPS PW 9125 6000i | 2
159 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 2
160 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 5
161 | Механический модуль Байпаса | 14
162 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
163 | UPS PW 9125 1500i | 1
164 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
165 | Щит АВР 40A, 63 А, 80 А | 4
166 | UPS PW 9125 1000i | 1
167 | доп. АБ UPS PW 9125 1000i | 2
168 | Щит распределительный | 48
169 | Выпрямительная система | 1
170 | Аккумуляторная батарея | 2
171 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 18
172 | Аккумуляторная батарея АТС | 5
173 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 8
174 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
175 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
ИТОГО
ТЭЦ -17
176 | UPS PW 9120 1500 ВА | 1
177 | UPS PW 9125 1500i | 5
178 | Доп.батарея UPS PW 9120 1500 ВА | 1
179 | UPS PW 9125 6000i | 1
180 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
181 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
182 | Механический модуль Байпаса | 13
183 | UPS PW 9125 1500i | 1
184 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
185 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
186 | UPS PW 9125 1000i | 3
187 | UPS PW 9125 3000i | 1
188 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 1
189 | доп. АБ UPS PW 9125 3000i | 2
190 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт.,щит промежуточный | 11
191 | Выпрямительная система | 1
192 | Аккумуляторная батарея | 2
193 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 14
194 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
195 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
196 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
197 | Щит АВР 400A | 1
198 | Панель ввода 400 А | 2
199 | ИБП телемеханики APC Smart-UPS RT 1000 | 3
200 | ИБП телемеханики INELT Intelligent 3000 RTLT | 1
ИТОГО
ТЭЦ -21
201 | PW9120 1000 ВА | 1
202 | Доп. Батарея PW9120 1000 ВА | 1
203 | UPS PW 9125 6000i | 1
204 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
205 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 2
206 | Механический модуль Байпаса | 9
207 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
208 | UPS PW 9125 1500i | 2
209 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 3
210 | Щит АВР 40A, 63 А | 5
211 | UPS PW 9125 3000i | 2
212 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 2
213 | доп. АБ UPS PW 9125 3000i | 4
214 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 10
215 | Выпрямительная система | 1
216 | Аккумуляторная батарея | 2
217 | ИБП BEST S 4000-30 кВА | 1
218 | Ак. Батарреи к ИБП BEST S 4000-30 кВА | 1
219 | ИБП APC Smart 3000VA | 1
220 | доп батарея к ИБП АРС Smart 3000VA | 2
221 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 6
222 | Аккумуляторная батарея АТС | 5
223 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
224 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
225 | UPS ЕАТОN 9130 6000 ВА | 2
ИТОГО
ТЭЦ -22
226 | Выпрямительная систеа Delta 48 В ( Радио-релейная система) | 1
227 | Аккумуляторная батарея | 2
228 | UPS PW 9125 6000i | 1
229 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
230 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
231 | Механический модуль Байпаса | 8
232 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 1
233 | UPS PW 9125 1500i | 1
234 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
235 | Щит АВР 40A, 63 А | 3
236 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 8
237 | Щит распределительный 3С 15 авт. | 2
238 | Выпрямительная система | 1
239 | Аккумуляторная батарея | 2
240 | UPS PW 9120 2000 | 1
241 | Доп. батарея к UPS PW 9120 2000 | 1
242 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 6
243 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
244 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
245 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
246 | UPS ЕАТОN 9135 6000 | 1
247 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 2
248 | Доп. батарея UPS Еаton 9130 RM 1500 | 4
249 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
250 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 2
ПГУ -450
251 | Аккумуляторная батарея 48 В 33 А.час | 4
252 | Аккумуляторная батарея 24 В 3,3 А.час | 2
253 | Выпрямительная система Дельта | 1
254 | Аккумуляторная батарея 48 В 50 А.час | 1
255 | Аккумуляторная батарея 48 В 200 А.час | 1
256 | UPS ЕАТОN 9130 3000 Незабудка | 1
257 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
258 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
259 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
260 | Щит распределительный | 2
ИТОГО
ТЭЦ-8 ( ГРЭС-8 )
261 | PW9120 1000 ВА | 1
262 | Дополнительная батарея PW9120 1000 ВА | 1
263 | UPS PW 9125 6000i | 1
264 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
265 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
266 | Механический модуль Байпаса | 2
267 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 1
268 | UPS PW 9125 1500i | 1
269 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
270 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
271 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 4
272 | Щит распределительный 3С 15 авт. | 1
273 | Выпрямительная система | 1
274 | Аккумуляторная батарея | 2
275 | Выпрямительная систеа Delta 48 В ( Радио-релейная система) | 1
276 | Аккумуляторная батарея | 2
277 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 3
278 | Доп.батарея UPS Еаton 9130 RM 3000 | 2
279 | Механический модуль Байпаса | 9
280 | UPS Еаton 9130 RM 1500 | 3
281 | Доп. батарея UPS Еаton 9130 RM 1500 | 1
282 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 10
283 | Аккумуляторная батарея АТС | 3
284 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 2
285 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 5
286 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
287 | Доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 2
288 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 1
ИТОГО
ГЭС-6
289 | Выпрямительная система RSM 18/24 с четырьмя модулями | 1
290 | Аккумуляторная батарея 24 В 9 А.час | 1
291 | Трансформатор ОС-1 10 кВА | 1
292 | Трансформатор ОС-1 PW9120 6 кВА | 1
293 | PW9120 1000 ВА ГЭС-6 | 1
294 | Доп.батарея PW9120 1000 ВА ГЭС-6 | 1
295 | UPS PW 9125 6000i | 1
296 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 2
297 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
298 | Механический модуль Байпаса | 5
299 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
300 | UPS PW 9125 1500i | 1
301 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
302 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
303 | UPS АРС 2200ВА | 1
304 | UPS APC 3000ВА | 1
305 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 1
306 | доп. АБ UPS АРС 3000ВА | 1
307 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 6
308 | Щит распределительный 1С 24 авт. | 1
309 | Выпрямительная система | 1
310 | Аккумуляторная батарея | 2
311 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 8
312 | Аккумуляторная батарея АТС | 2
313 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
314 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 7
ИТОГО
ГЭС-11
315 | UPS 9120 6кВА | 1
316 | ТС-6 кВА ГЭС-1 1 | 1
317 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
318 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
319 | UPS PW 9125 6000i | 1
320 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
321 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
322 | Механический модуль Байпаса | 5
323 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
324 | UPS PW 9125 1500i | 1
325 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
326 | Щит АВР 40A, 63 А | 3
327 | UPS PW 9125 1000i | 1
328 | доп. АБ UPS PW 9125 1000i | 2
329 | UPS PW 9125 3000i | 1
330 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 1
331 | доп. АБ UPS PW 9125 3000i | 2
332 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 8
333 | Выпрямительная система | 1
334 | Аккумуляторная батарея | 2
335 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 4
336 | Аккумуляторная батарея АТС | 2
337 | UPS ЕАТОN 9135 6000 | 1
338 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9135 6000 | 2
ГЭС-1 0
339 | UPS PW 9125 6000i | 1
340 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
341 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
342 | Механический модуль Байпаса | 4
343 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
344 | UPS PW 9125 1500i | 1
345 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
346 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
347 | UPS PW 9125 1000i | 1
348 | доп. АБ UPS PW 9125 1000i | 2
349 | UPS PW 9125 3000i | 1
350 | Тр-р 3 кВА (АБП) | 1
351 | доп. АБ UPS PW 9125 3000i | 1
352 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 8
353 | Выпрямительная система | 1
354 | Аккумуляторная батарея | 2
355 | UPS АРС 700i | 1
356 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 5
357 | Аккумуляторная батарея АТС | 1
358 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
359 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
360 | UPS ЕАТОN 9135 6000 | 1
361 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9135 6000 | 2
ИТОГО
ГЭС-1 3
362 | PW 9120 -6 кВА | 1
363 | Тр-р бкВА ГЭС-13 | 1
364 | PW9120 1000 ВА | 1
365 | Дополнительная батарея PW9120 1000 ВА | 1
366 | UPS PW 9125 6000i | 1
367 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
368 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
369 | Механический модуль Байпаса | 10
370 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 3
371 | UPS PW 9125 1500i | 2
372 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
373 | Щит АВР 40A, 63 А | 2
374 | UPS PW 9125 1000i | 1
375 | доп. АБ UPS PW 9125 1000i | 2
376 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 6
377 | Выпрямительная система | 1
378 | Аккумуляторная батарея | 2
380 | UPS PW 9120 2000 | 1
381 | Доп. батарея к UPS PW 9120 2000 | 1
382 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 9
383 | Аккумуляторная батарея АТС | 2
384 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 2
385 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 5
386 | UPS ЕАТОN 9130 1500 | 3
387 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 1500 | 2
388 | UPS PW 9125 6000i | 1
389 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 2
ИТОГО
ГЭС-9
390 | UPS PW 9125 6000i | 1
391 | Тр-р 6 кВА (АБП) | 1
392 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
393 | Механический модуль Байпаса | 3
394 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 2
395 | UPS PW 9125 1500i | 2
396 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
397 | Щит АВР 40A, 63 А | 1
398 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 4
399 | Выпрямительная система | 1
400 | Аккумуляторная батарея | 2
401 | Выпрямительная систеа Delta 48 В ( Радио-релейная система) | 1
402 | Аккумуляторная батарея | 2
403 | UPS PW 9120 1000 | 1
404 | Доп. Батарея к UPS PW 9120 1000 | 1
405 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 5
406 | Аккумуляторная батарея АТС | 1
407 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
408 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
ГЭС-12
409 | PW9120 1000 ВА | 1
410 | Доп. Батарея PW9120 1000 ВА | 1
411 | UPS PW 9125 6000i | 1
412 | доп. АБ UPS PW 9125 6000i | 3
413 | Механический модуль Байпаса | 5
414 | Тр-р 1500 ВА (АБП) | 3
415 | UPS PW 9125 1500i | 2
416 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 4
417 | Щит АВР 40A, 63 А | 1
418 | UPS APC Smart RT 1000 | 1
419 | доп. АБ APC Smart RT 1000 | 1
420 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 4
421 | Выпрямительная система | 1
422 | Аккумуляторная батарея | 2
423 | Выпрямительная систеа Delta 48 В ( Радио-релейная система) | 1
424 | Аккумуляторная батарея | 2
425 | UPS PW 9120 2000 | 1
426 | Доп. батарея к UPS PW 9120 2000 | 1
427 | Выпрямительная систеа Delta 48 В ( Радио-релейная система) Телевышка г.Подпорожье | 1
428 | Аккумуляторная батарея Телевышка г.Подпорожье | 2
429 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 5
430 | Аккумуляторная батарея АТС | 1
431 | UPS ЕАТОN 9130 3000 | 1
432 | доп. АБ UPS ЕАТОN 9130 3000 | 3
ИТОГО
ул. Курчатова ,дом 1
433 | ИБП APC Smart 6000 RM | 1
434 | Механический модуль Байпаса | 1
435 | Выпрямительная система | 1
436 | Аккумуляторная батарея | 2
437 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
ИТОГО
ТЕПЛОСЕТЬ
438 | PW9125 6000 ВА 2008 год | 1
439 | доп. Батарея PW9125 6000 ВА 2008 год | 2
440 | PW9155 8 к ВА 2008 год | 2
441 | доп. Батарея PW9155 8 к ВА 2008 год | 7
442 | PW9155 12 к ВА 2008 год | 1
443 | доп. Батарея PW9155 12 к ВА 2008 год | 5
444 | Щит АВР 100 А | 1
445 | PW9125 1500 ВА 2008 год | 1
446 | доп. АБ UPS PW 9125 1500i | 2
447 | PW9155 10 к ВА 2009 год | 1
448 | доп. Батарея PW9155 10 к ВА 2009 год | 4
449 | Выпрямительная система | 1
450 | Аккумуляторная батарея | 1
451 | Механический модуль Байпаса | 6
452 | ЩГП 1-фазный 1с 9авт., 12 авт. | 12
453 | Щит распределительный 3С 15 авт. | 1
454 | PW9355 30 к ВА 2010 год | 1
455 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 3
456 | Выпрямительная система АТС | 0
457 | Аккумуляторная батарея АТС | 4
1 эксплуатационный район тепловой сети пр. Стачек, д 114/А
458 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
459 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
460 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
461 | Механический модуль Байпаса | 1
462 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
3 эксплуатационный район тепловой сети ул. Бассейная, д 73, к.2
463 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
464 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
465 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
466 | Механический модуль Байпаса | 1
467 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
4 эксплуатационный район тепловой сети ул. Парусная, д 2
468 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
469 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
470 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
471 | Механический модуль Байпаса | 1
472 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
5 эксплуатационный район тепловой сети ул. Шкапина, д 14
473 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
474 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
475 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
476 | Механический модуль Байпаса | 1
477 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
6 эксплуатационный район тепловой сети ул. Дыбенко, д 31
478 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
479 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
480 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
481 | Механический модуль Байпаса | 1
482 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
8 эксплуатационный район тепловой сети дер. Ново-Девяткино, д 121
483 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
484 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
485 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
486 | Механический модуль Байпаса | 1
487 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
Служба электрохозяйства НПС "Московская" ул.Малая Балканская, д.7
488 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
489 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
490 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
491 | Механический модуль Байпаса | 1
492 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
Производственная база, служба ремонтов ул.Варшавская, д.9
493 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
494 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
495 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
496 | Механический модуль Байпаса | 1
497 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
Ремонтно-эксплуатационная база, служба механизации и транспорта ул.Кубинская, д.7
498 | UPS Еаton 9130 RM 3000 | 1
499 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 3000 | 1
500 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 1
501 | Механический модуль Байпаса | 1
502 | Блок вентиляторов для TS, Т2,ТD 600-900 | 1
ИТОГО
Площадь Конституции, дом 1
503 | Выпрямительная система RSM 10/48 с четырьмя модулями | 1
504 | Аккумуляторная батарея 48 В 12 А.час | 1
ИТОГО
Оборудование СДТУ и ИТ на ул. Добролюбова и пс "ПАША"
505 | ИБП APC Smart VT 40 кВА | 1
506 | ИБП APC Smart VT 30 кВА | 1
507 | ИБП APC Smart 3000 RM | 1
508 | Выпрямительная система "АРГУС" 48В с двумя модулями | 1
509 | Аккумуляторная батарея 48 В 12 А.час | 2
510 | UPS Еаton 9130 RM 1500 | 1
511 | доп. Батарея Eaton 9130 RM 1500 | 2
512 | Механический модуль Байпаса | 1
513 | Щит АВР 40A, 63 А | 1
514 | ЩРП 3-фазный 1с 6авт. | 2
515 | Тр-р 10кВА | 1
ИТОГО
ВСЕГО БЕЗ НДС
Директор ПСДТУиИТ _____________________
ф-ла "Невский" ОАО "ТГК-1"
_________________ А.В. Малафеев / / _________________
Note on B425: Попов Павел:

## Лист1
103492
74100
31110
48075
48982
42127
28170
45525
44830
39360
45400
55000
4500
33960
46267
2130
693028