|  |  |
| --- | --- |
|  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| Заместитель генерального директора  по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1" | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Соколов | |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. | |

**Техническое задание на проведение**

**открытого запроса предложений на поставку угольных сорбентов**

**№ 16-206**

1. **Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: угольные сорбенты

Сроки поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки (согласно спецификаций)

Объем поставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Адрес доставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

1. **Требования к выполнению поставки**

2.1.Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия поставки:

- Поставка угольных сорбентов осуществляется Поставщиком бортовым автотранспортом до склада Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции. Несвоевременное уведомление или не предупреждение о поставке продукции будет являться основанием для отказа приёмки продукции в этот день.

- Поставку продукции необходимо производить единовременно, соблюдая фасовку, указанную в спецификациях, в течение 30 дней после заявки Грузополучателя. Возможна корректировка сроков, указанных в спецификациях.

- Поставщик должен обеспечить упаковку, способную предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки к конечному пункту назначения.

- Паспорта качества, паспорта безопасности и сертификаты соответствия предоставляются в день поставки продукции.

- Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, свойствам и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, санитарно-гигиеническим сертификатом (СЭЗ), паспортами и/или другими обязательными документами. В противном случае Поставщик должен заменить такую продукцию без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

1. **Требования к участникам**
   1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
   2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
   3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
   4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
   5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1.Спецификации №1,2 на 2-х л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)901-37-00

Начальник службы производственно-

технологической комплектации О.А. Усенко