## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-43
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1499
Наименование по ГКПЗ: Преобразователи давления и температуры для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-5 - 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.6-11 - 195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.12-25 - 92289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.26-31 - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"; п.32-36 - 199026, г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, д. 33, ТЭЦ-7 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"; п.37-46 - 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Метран-150CD2(0...0.63 кгс/см2) 2 2 1 1L3 A M5 S5 B1 C1 K01 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 3 L4 |  | шт | 1
2 | Метран-150CD3(0...2.5 кгс/см2) 2 2 1 1L3 A M5 S5 B1 C1 K01 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 3 L4 |  | шт | 1
3 | Метран-150CD3(0...1 кгс/см2) 2 2 1 1 L3A M5 S5 B1 C1 K01 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 3 L4 |  | шт | 1
4 | Метран-150TG4(0...250 кгс/см2) 2G 2 1 АМ5 2F 4 C1 K01 PA |  | шт | 1
5 | Метран-150CD1(0...630 кгс/м2) 2 2 1 1 L3A M5 S5 B1 C1 K01 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 3 L4 |  | шт | 1
6 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-03-320-0,5-Н10-(0+200)С-4-20 мА-У1.1-ГП |  | шт | 3
7 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-03-120-0,5-Н10-(0+200)С-4-20 мА-У1.1-ГП |  | шт | 2
8 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-03-120-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-У1.1-ГП |  | шт | 2
9 | Гильза защитная 2003-01-160мм СПГК.5243.480.00-01 |  | шт | 5
10 | Гильза защитная 2003-01-200мм СПГК.5243.480.00-02 |  | шт | 5
11 | Бобышка 2010-06-МФ СПГК.5243.300.05-00 |  | шт | 15
12 | ТСМ Метран-203-03-320-В-3-2-Н10-У1.1-ГП |  | шт | 2
13 | ТСМ Метран-243-02-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП |  | шт | 10
14 | ТСП Метран-206-03-250-А-4-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП |  | шт | 2
15 | ТСП Метран-206-03-320-А-4-1-Н10-(-50+500)С-У1.1-ГП |  | шт | 6
16 | Метран-75G3(0...50 кгс/см2) S 22 G 2 HR5C1 S5 PA SC в комплекте с клапанным блоком 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2 |  | шт | 3
17 | Метран-75G4(0...250 кгс/см2) S 22 G 2HR5 C1 S5 PA SC в комплекте с клапанным блоком 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2 |  | шт | 2
18 | Метран-75G3(0...16 кгс/см2) S 22 G 2 HR5EM 2F 2 B4 C1 PA K03 |  | шт | 3
19 | Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AS5 B1 SC PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 6
20 | Метран-150CDR3(0...1 кгс/см2) 2 2 1 1 L8A HP SC HR5 C1 PC |  | шт | 3
21 | Метран-150CDR3(0...1,6 кгс/см2) 2 2 1 1L3 A EM D5 2 HR5 C1 K03 PA |  | шт | 3
22 | Метран-150CDR4(0...4 кгс/см2) 2 2 1 1 L8A S5 B1 HP C1 K03 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M W 3 2 C 1 2 H1 D0 2 L8 |  | шт | 2
23 | Метран-150CG0(-0.2...0.2 кПа) 2 2 1 1 L3A М5 D5 2 В1 SC C1 PC |  | шт | 1
24 | Клапанный блок 0104 M W 3 2 C 1 2 VC D0 2 L8 |  | шт | 5
25 | Клапанный блок 0104 M W 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4 |  | шт | 2
26 | ТСМ Метран-243-01-IP65-1600-С-4-1-Л-У1.1-ГП |  | шт | 16
27 | ТСМ Метран-243-03-IP5X-100-С-4-1-Н10-ТЗ-ГП |  | шт | 4
28 | ТСП Метран-245(50П)-02-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП |  | шт | 4
29 | Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 ВМ5 S5 В1 K01 PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 6
30 | Клапанный блок 0106 M T 22 CC11 D5 2 |  | шт | 2
31 | Клапанный блок 0106 MT 2 2 C B 1 1 2F 3 |  | шт | 4
32 | Метран-55-ДИ-515-МП-t1-050-1МПа-42-ШР-М20 |  | шт | 2
33 | Метран-55-ДА-505-МП-t1-050-0.4МПа-42-ШР-М20 |  | шт | 2
34 | Метран-55-ДВ-528-МП-t1-050-0,06МПа-42-ШР-М20 |  | шт | 2
35 | Метран-150TG3(0...1.6 МПа) 2G 2 1 А М52F 2 SC PC |  | шт | 2
36 | Метран-150TG4(0...16 МПа) 2G 2 1 А М5 2F2 SC PC |  | шт | 2
37 | Гильза защитная 2002-03-М33х2-М20х1.5-Н10-400мм СПГК.5243.450.00-001-101-219 |  | шт | 3
38 | Гильза защитная 2002-03-М33х2-М20х1.5-Н10-500мм СПГК.5243.450.00-001-101-221 |  | шт | 3
39 | Гильза защитная 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н13-320мм СПГК.5243.450.00-001-102-218 |  | шт | 3
40 | Гильза защитная 2001-02-M33x2-M20x1,5-Н13-250 |  | шт | 5
41 | Бобышка 2010-01-М20х1,5-40-Ст.20 СПГК.5243.300.03-00 |  | шт | 20
42 | Бобышка 2010-01-М33х2-90-Ст.20 СПГК.5243.300.03-15 |  | шт | 20
43 | Метран-55-ЛМК-858-416-4000-А-С-1-1-1-3-010-000-ГП |  | шт | 1
44 | Метран-150TA2(0...160 кПа) 2G 2 1 А М5В1 SC C1 PC |  | шт | 2
45 | Клапанный блок 0106 M T 1 2 C B 1 1 2F 2 |  | шт | 7
46 | Блок питания Метран-602-Exia-2-420-DIN-ГП |  | шт | 4
ИТОГО: |  |  |  | 201

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-43
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1495
Наименование по ГКПЗ: Преобразователи давления и температуры для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Метран-150TG2(0...1000 кПа) 2G 2 1 А М52F 2 В1 K04 PC J5 |  | шт | 6
2 | Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 S5 B1 K04 PC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 2
3 | Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 В1 SC PC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 1
4 | Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 BM5 S5 B4 SC PC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M W 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4 |  | шт | 3
5 | Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 А М5 2F2 В1 K04 PC J5 |  | шт | 2
6 | Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 S5 B1 K04 PC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 2
7 | Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А М5 2F2 В1 K04 PC J5 |  | шт | 7
8 | Метран-150CD1(0...6.3 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 S5 B1 K04 PC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 |  | шт | 2
ИТОГО: |  |  |  | 25