## х
Приложение 1
к техническому заданию № 17-26
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1425
Наименование по ГКПЗ: Запасные части к высоконапорной арматуре для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: по 30 апреля 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Таблица-фигура арматуры | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Шток 875-125-5 | 875-125-0 | шт | 1 | 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
2 | Клапан 875-125-2 | 875-125-0 | шт | 1
3 | Шпиндель 881-150-8-01 | 881-150-Э (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
4 | Шпиндель 883-100-5 | 880-100-Э | шт | 1
5 | Шпиндель 886-250-7 | 1016-250-ЦЗ (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
6 | Шпиндель 886-250-7 | 887-250-Э (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
7 | Штифт специальный 886-250-8 | 887-250-Э | шт | 2
8 | Штифт специальный 886-250-8 |  | шт | 1
9 | Штифт специальный 881-200-6А | 881-200-Э | шт | 2
10 | Рубашка корпуса 585-125-10б | 875-125-0 | шт | 1
11 | Рубашка демпфера 392-150/95-8 | 875-125-0 | шт | 1
12 | Пружина 883-200-8 | 887-250-Э | шт | 1
13 | Пружина 883-200-8 | 1016-250-ЦЗ | шт | 1
14 | Пружина 883-325-8а | 881-200-Э | шт | 2
15 | Пружина затвора 880-325-8А | 884-325-Э | шт | 1
16 | Пружина затвора 880-325-8А | 880-250-Э (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
17 | Шпилька М12х45 ЗЧ 585-125-19Б | 875-125-0 (ГПК ЧЗЭМ) | шт | 8
18 | Обойма 881-200-5-01 | 881-200-Э (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
19 | Седло 875-125-3 | 875-125-0 | шт | 1
20 | Кольцо упорное ЗЧ 881-200-17 | 880-300-Э | шт | 1
21 | Грундбукса поршня ЗЧ 585-125-7Б | 875-125-0 | шт | 1
22 | Планка стопорная корпуса ЗЧ 585-125-11Б | 875-125-0 | шт | 1
23 | Планка стопорная демпфера ЗЧ 585-125-18Б | 875-125-0 (ГПК ЧЗЭМ) | шт | 1
24 | Гайка М12 ЗЧ СТП 12-80-121 | 875-125-0 (ГПК ЧЗЭМ) | шт | 8
25 | Поршень демпфера ЗЧ 585-125-16В | 875-125-0 | шт | 1
26 | Шпиндель ЗЧ 882-150-8 | 1012-150-ЦЗ (Задвижка ЧЗЭМ) | шт | 1
27 | Шток вентиля 999-20-0 998-20-2Б |  | шт | 10 | 195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
28 | Обойма 883-200-4А-02 | Задвижка 1012-225-Э | шт | 1
29 | Затвор модернизированный грибковый ЗЧ1012-175-ЗТМ | Задвижка 1012-175-Э | шт | 2 | 199026, Санкт-Петербург, Кожевенная линия. д.33
ИТОГО: |  |  |  | 56