## 1413
Приложение 1
к техническому заданию № 17-28
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1413
Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Строительная длина, мм | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Задвижка фланцевая 30с15нж Ду250 Ру 4,0 МПа, класс А | 450 | шт | 2 | 184209, г.Апатиты, Мурманской обл.
2 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа, класс А | 180 | шт | 18
4 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектом отв.фланцев ГОСТ 12820-80 с креп., класс А | 280 | компл | 4
5 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, класс А | 210 | шт | 24
6 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А | 230 | шт | 5
7 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду200 Ру 1,6 Мпа, класс А | 330 | шт | 2
8 | Задвижка клиновая фланцевая 30с64нж Ду350 Ру 2,5 МПа, класс А | 550 | шт | 1
9 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А |  | компл | 5 | 184040, Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Чкалова, д.42/18
10 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80 |  | компл | 6
11 | Задвижка фланцевая э/приводная 30с941нж Ду200 Ру 1,6 Мпа с э/приводом, класс А |  | шт | 2
12 | Задвижка клиновая фланцевая эл/приводная 30с941нж Ду250 Ру 1,6 Мпа с электроприводом Н-61-06 У2, класс А | 450 | шт | 1 | 184355, Мурманская обл., Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.1
ИТОГО: |  |  |  | 70

## 1418
Приложение 1
к техническому заданию № 17-28
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1418
Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Строительная длина, мм | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа, класс А | 180 | шт | 10 | 195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
2 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, класс А | 210 | шт | 8
3 | Задвижка клин.выд.шп.фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А | 230 | шт | 6
4 | Задвижка клиновая 30с64нж Ду150 Ру 2,5 Мпа, класс А | 350 | шт | 2
5 | Задвижка фланцевая 30с15нж Ду100 Ру 4,0 Мпа, класс А | 350 | шт | 1 | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино
6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1.6 Мпа, класс А | 280 | шт | 1
7 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектом отв.фланцев с креп., класс А | ряд 1 табл. 1 ГОСТ 3706-93 | компл | 2 | 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
8 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80 |  | компл | 2
9 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду400 Ру 1,6 Мпа, класс А |  | шт | 1
10 | Задвижка фланцевая 30с65нж Ду 80 Ру 2,5 Мпа, класс А |  | шт | 2
11 | Задвижка фланцевая 30с65нж Ду 200 Ру 2,5 Мпа, с комплектом ответных фланцев с креп., класс А |  | компл | 2
12 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А | 230 | шт | 3 | 198096, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4
13 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду300 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев с креп, класс А | 270 | компл | 1
14 | Задвижка клиновая выдв.шп. фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А | корпус литой, длина - ряд 1 табл. 1 ГОСТ 3706-93 | компл | 20
15 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с крепежом ГОСТ 12820-80 |  | компл | 6
16 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, с комплектом ответных фланцев ГОСТ12820-80 с крепежом |  | компл | 10
17 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1, 6 Мпа, класс А с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом |  | компл | 14
18 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с креп. ГОСТ 12820-80 |  | компл | 6
19 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектом отв.фланцев с креп., класс А |  | компл | 10
20 | Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 1,6 Мпа, класс герм. А; с комплектом ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80 |  | компл | 9
21 | Задвижка клиновая с выд.шпин.фланцевая 30с64нж Ду 100 Ру 2,5 Мпа с комплектом ответных фланцев с креп., класс А |  | компл | 4
ИТОГО: |  |  |  | 120

## 1448
Приложение 1
к техническому заданию № 17-28
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1448
Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для ПТЭЦ и КВГЭС филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: по 30 апреля 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Строительная длина, мм | Ед.изм. | Кол-во
1 | Задвижка клиновая выдв.шп. фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А |  | компл | 3
2 | Задвижка 30с964нж с электроприводом ГЗ Ду400 Ру 2,5 Мпа под приварку (пар, Т+350 °С), класс А | 600 | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 4