ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Поставка основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)»

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/3.7-3352)

| ОКВЭД | 27.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 27.11.32.120 |

- Общие требования.

  - Требования к месту оказания услуг.

Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС-12 Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник ПТО Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Царев Сергей Викторович тел. (81553) 60-265;

- начальник ЭМЦ-3 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Носач Максим Александрович – тел.(81553) 60-213;

- начальник СРЗА Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Карпович Сергей Николаевич – тел. (81553) 69-210;

- начальник ГТЦ Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Савельев Владимир Владимирович – тел. (81553) 69-260 (по строительной части).

  - Период оказания услуг.

| Начало | апрель | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 21 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 2 008 465,17 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| 2016 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2018 г. – | 1 004 232,58 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2019 г. – | 1 004 232,59 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2020 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2021 г. – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется спецификацией на оборудование и услуги в соответствии с укрупненной ведомостью (п. 4 данного Технического задания).

- Требования к оказанию услуг.

  - Цель оказания услуг: выполнить поставку основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12), а также оказать сопутствующие услуги (шеф-монтаж и наладку, обучение персонала) в соответствии с техническими требованиями к гидротурбинному и гидрогенераторному оборудованию по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1,2 к данному Техническому заданию).

  - Описание и основные технические характеристики:

Описание и основные технические характеристики основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования Верхне-Туломской ГЭС представлены в Приложениях №1,2 к данному Техническому заданию.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов поставки основного и вспомогательного гидрогенерирующего оборудования по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Поставка первого комплекта оборудования: не позднее октября 2018 года.

Поставка второго комплекта оборудования: не позднее декабря 2019 года.

Оказание услуг шеф-монтажа первого комплекта оборудования и обучение персонала: август 2018 – март 2020 (в соответствии с согласованным графиком производства работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС).

Оказание услуг шеф-монтажа второго комплекта оборудования: апрель 2020 – июнь 2021 (в соответствии с согласованным графиком производства работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС).

| № п/п | Наименование оборудования/Услуг | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование |  |
| 1.1. | Гидротурбина |  |
| 1.1.1. | Закладные части |  |
| 1.1.1.1. | Камера рабочего колеса | 2 |
| 1.1.1.2. | Конус отсасывающей трубы (при необходимости) | 2 |
| 1.1.1.3. | Облицовка шахты турбины | 2 |
| 1.1.1.4. | Закладные трубопроводы, в т.ч. трубопроводы для натурных испытаний | 2 |
| 1.1.1.5. | Клапаны слива |  |
| 1.1.1.5.1. | Клапан с приводом для опорожнения отсасывающей трубы | 2 |
| 1.1.1.5.2. | Клапан с приводом для опорожнения спиральной камеры | 2 |
| 1.1.2. | Рабочие механизмы |  |
| 1.1.2.1. | Рабочее колесо | 2 |
| 1.1.2.2. | Вал гидротурбины, в том числе крепеж фланцевых соединений | 2 |
| 1.1.2.3. | Направляющий аппарат |  |
| 1.1.2.3.1. | Крышка гидротурбины | 2 |
| 1.1.2.3.2. | Кольцо нижнее | 2 |
| 1.1.2.3.3. | Лопатки направляющие | 2 |
| 1.1.2.3.4. | Рабочие механизмы поворота лопаток | 2 |
| 1.1.2.4. | Маслоприемник | 2 |
| 1.1.2.5. | Штанги | 2 |
| 1.1.2.6. | Сервомоторы направляющего аппарата | 2 |
| 1.1.2.7. | Подшипник направляющий с системами смазки и охлаждения | 2 |
| 1.1.2.8. | Лекажный агрегат | 2 |
| 1.1.2.9. | Площадки и лестницы |  |
| 1.1.2.9.1. | в шахте гидротурбины | 2 |
| 1.1.2.9.2. | маслоприемника | 2 |
| 1.1.2.10. | Уплотнение вала | 2 |
| 1.1.2.11. | Трубопроводы |  |
| 1.1.2.11.1. | Трубопроводы водоснабжения | 2 |
| 1.1.2.11.2. | Трубопроводы воздухоснабжения | 2 |
| 1.1.2.11.3 | Трубопроводы системы регулирования | 2 |
| 1.1.2.11.4 | Трубопроводы для режима СК | 2 |
| 1.1.2.12. | Прочее вспомогательное оборудование |  |
| 1.1.2.12.1. | Щиты измерительных приборов | 2 |
| 1.1.2.12.2. | Датчики контроля в шахте турбины | 2 |
| 1.1.2.12.3. | Монорельс, в т.ч. подвесные тали | 2 |
| 1.1.2.12.4. | Клапан срыва вакуума | 2 |
| 1.1.2.13. | Электропроводка и освещение в шахте турбины | 2 |
| 1.1.2.14. | Механизм противоразгонной защиты | 2 |
| 1.2. | Система регулирования высокого давления |  |
| 1.2.1 | Регулятор | 2 |
| 1.2.2 | Установка маслонапорная с аппаратурой автоматики МНУ | 2 |
| 1.2.3 | Аппаратура автоматики гидротурбины | 2 |
| 1.3. | Генератор |  |
| 1.3.1. | Ротор гидрогенератора | 2 |
| 1.3.2. | Статор гидрогенератора | 2 |
| 1.3.3. | Крестовина верхняя | 2 |
| 1.3.4. | Верхний направляющий подшипник | 2 |
| 1.3.5. | Подпятник | 2 |
| 1.3.6. | Крестовина нижняя | 2 |
| 1.3.7. | Нижний направляющий подшипник | 2 |
| 1.3.8. | Прочее вспомогательное оборудование | 2 |
| 1.4. | Система возбуждения | 2 |
| 1.5. | Система защит | 2 |
| 1.6. | Система синхронизации | 2 |
| 1.7. | Проведение модельных испытаний с оформлением отчета | 1 |
| 1.8. | Разработка технической документации | 1 |
| 1.9. | Таможенная очистка (при необходимости) | 2 |
| 1.10. | Доставка оборудования на Верхне-Туломскую ГЭС (склад/монтажная площадка) | 2 |
| 1.11. | Запасные части | В соответствии с тех. требованиями |
| 1.12. | Кабельная продукция и материалы, в т.ч. турбинное масло и азот | 2 |
| 1.13. | Инструменты, приспособления, принадлежности, такелажные средства и погрузочно-разгрузочные устройства для монтажа, наладки и технического обслуживания оборудования | В соответствии с тех. требованиями |
| 1.14. | Перекрытие ремонтное под рабочим колесом | 1 |
| 2. | Услуги |  |
| 2.1. | Шефмонтаж оборудования |  |
| 2.1.1. | гидротурбины | 2 |
| 2.1.2. | системы регулирования высокого давления | 2 |
| 2.1.3. | гидрогенератора | 2 |
| 2.1.4. | системы возбуждения | 2 |
| 2.1.5. | др. оборудования, включенного в поставку | 2 |
| 2.1.6. | Участие в пусконаладочных работах и индивидуальных и комплексных испытаниях | 2 |
| 2.1.7. | Обучение персонала | 1 |

- Требования к исполнителю и к порядку оказания услуг.

  - Требования к порядку оказания услуг и их качеству:

    - «Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг».

    - СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.018-2008. Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - ГОСТ 27807-88 (СТ СЭВ 4011-83) Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка.

    - ГОСТ 8339-84. Установки маслонапорные для гидравлических турбин.

    - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.019-2008. Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.006-2008. Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

    - ГОСТ Р 55260.2.1-2012. Гидроэлектростанции. Часть 2-1. Гидрогенераторы. Технические требования к поставке.

    - СТО 17330282.27.140.020-2008. Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 34-35-587-002-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СТО 34-35-587-003-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

    - РД 153-34.2-35.520-99. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП ГЭС.

    - ГОСТ 21558-2000. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов.

    - ГОСТ 12405-81. Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия.

    - ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

    - РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

    - СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. №6 и №7.

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593).

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Правила противопожарного режима в РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

    - РД 153-34.0-35.519-98. Общие технические требования к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС, ОРГРЭС 1999г.

    - СТО 17330282.27.140.001-2006. Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

    - ГОСТ 23170-78. Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования.

    - ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

    - ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указание на чертежах о маркировке и клеймении изделий.

    - ГОСТ 9.014-78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

    - РД 108.023.115-87. Методические указания. Нормы допускаемых напряжений в основных деталях вертикальных гидравлических турбин.

    - СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения.

    - СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.

    - СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции.

    - СНиП 2.03.11-85. Защита стальных конструкций от коррозии.

    - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

    - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под давлением.

    - РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

    - ОСТ 108.236.01-86. Заготовки валов для гидравлических турбин. Технические условия.

    - СО 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования.

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

    - «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

    - ГОСТ 1516.3-96 «Требования к электрической прочности изоляции».

    - ГОСТ 8024 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний».

    - ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».

    - Стандарт IEEE C37.013.

  - Требования к организации исполнителя.

5.2.1. Общие требования.

      - Наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется.

      - Располагать материально-технической базой и кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных услуг.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

      - Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1».

      - Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению услуг, заявленных в данном техническом задании.

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

    - Специальные требования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения заявленных услуг инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение заявленных услуг.

      - Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком производства работ по модернизации ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». График производства работ по модернизации ГЭС уточняется после выполнения проектных и изыскательских работ в полном объеме по Договору №66161 от 15.06.2015 «ПИР по модернизации Верхне-Туломской ГЭС» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ПРО ГРЭС».

  - Требования к генеральному исполнителю при привлечении соисполнителей.

    - Генеральный исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения услуг. Генеральный исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

    - Генеральный исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право на мотивированное отклонение любого из предложенных соисполнителей.

    - Генеральный исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество оказанных услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими услуг и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Генеральный исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных услуг.

Приложения:

- Модернизация Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Технические требования к гидротурбинному оборудованию – 1 экз.

- Модернизация Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Технические требования к гидрогенераторному оборудованию – 1 экз.

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |
| Визы: |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность Руководителя направления) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ПТО филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Л.С. Жариков |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ООР филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | М.А. Страз |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | И.А. Клевакин |
| (должность Куратора закупки) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник ЭТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | С.В. Ловчиков |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Начальник СРЗА филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | М.Н. Прохоров |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Директор КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | И.Л. Пацан |
| (должность Инициатора закупки) |  | (подпись) |  | (ФИО) |