## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 17-35
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1513
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1 (2 штуки) - 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11, Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"; п.2 - 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»; п.3 (2 штуки) - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, Первомайская ТЭЦ-14 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"; п.4 - 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»; п.1 (4 штуки), 5 - 195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»; п.3 (1 штука) - 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»; п.6-8 - 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, Каскад Ладожских ГЭС филиала "Невский" ПАО "ТГК-1".
Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-(0...+120)-1,5-10-160 Диапазон измерений темп., град. C: 0 до +120; Длина монт. капилляра, м: 10; Длина погружения термобал., мм: 160; кл.т.1,5 |  | шт | 6
2 | Термометр многоканальный ТМ 5103/В/t1050(С3)/К8/ГП |  | шт | 15
3 | Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10/М4/0-100%/-40...+60С/кл.А/t4070(С2)/160мм/НТ/GSP/360П/ГП |  | шт | 3
4 | Переключатель выбора точек измерения с индикацией температуры ПТИ-20ЭИ |  | шт | 10
5 | Термометр биметаллический ТБ-2Р(-50+50)-1,5-200-10-М20 |  | шт | 5
6 | Датчик влажности и температуры ДВТ-03.Е-1-РА-Н2-80-1,0 |  | шт | 1
7 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-10,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 6
8 | Датчик-реле температуры ТАМ102-2-08-3-1 |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 47

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию № 17-35
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1465
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-2 - 186610, Республика Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 15, Каскад Кемских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"; п.3-4 - 186435, Республика Карелия, Сегежский район, п. Каменный бор, ул. Советская, д. 1А, Каскад Выгских ГЭС филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"
Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-(0...+120)-1,5-16-160 Диапазон измерений темп., град. C: 0 до +120; Длина монт. капилляра, м: 16; Длина погружения термобал., мм: 160; 1,5 |  | шт | 3
2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3 0-120; кл.т. 1,5; 16; 160 |  | шт | 3
3 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-16,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 5
4 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-25,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 3
ИТОГО: |  |  |  | 14

## спец3
Приложение 1
к техническому заданию № 17-35
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1466
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1 - 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1"; п.2-4 - Мурманская обл., пос. Мурмаши, переулок Южный, д.1, филиал "Кольский" ПАО "ТГК-1"
Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Пирометр инфракрасный Кельвин 911 с поверкой; диапазон измерений темп., град. C: от -50 до +350 |  | шт | 2
2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3; диапазон измерений темп., град. C: 0...+120; длина монт. капилляра, м: 25; диаметр термобаллона, мм: 14; длина погружения термобал., мм: 160; кл.т.1,5; А; Латунь ЛС-59; УХЛ2; 2 замыкающих контакта |  | шт | 10
3 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3; диапазон измерений темп., град. C: 0...+120; дина монт. капилляра, м: 25; диаметр термобаллона, мм: 10; длина погружения термобал., мм: 180; кл.т. 1,5; А; Латунь ЛС-59; УХЛ2; 2 замыкающих контакта |  | шт | 3
4 | Термогигрометр ИВА-6Н-Д с встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления с поверкой |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 16