Техническое   задание № 15-298

на открытый запрос предложений

на право заключения договоров поставки энергетических углей

для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2015 -2016 г.г.

Номер закупки по ГКПЗ –  9001/1.2-2542

Предмет открытого запроса предложений:  поставка энергетических углей для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Объем поставки:  в соответствии со  спецификациями (Приложение №1)

Условия и форма оплаты: денежными средствами в течение 30 дней с момента подписания акта приемки и представления Покупателю счетов фактур и накладных ТОРГ-12

Лимитная (предельная) стоимость (без НДС):  не объявляется

Сроки поставки: июль 2015г. – июнь 2016г.

Условия поставки: доставка осуществляется Поставщиком в полном объеме на станцию назначения грузополучателя Покупателя.

Адрес доставки: 184209, Мурманская область, г. Апатиты,  ОАО «ТГК-1» филиал «Кольский» Апатитская ТЭЦ  - 1000071243, станция назначения -  Апатиты Октябрьской ж.д., код станции -016009.

Срок проведения открытого запроса предложений: май – июнь 2015г.

| Общие требования к условиям поставки: |  | ГОСТ Р51586-2000 | Уголь марок: Д, ДГ, Г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производитель | Предприятия Кузнецкого угольного бассейна и шахты Печорского бассейна (для проектных углей), другие производители. |
|  |  | Способ доставки | В открытых исправных вагонах парка РЖД или собственных (арендованных) вагонах с исправным люковым закрытием. |
|  |  | Формирование цены | Цена определяется как цена на станции назначения грузополучателя Покупателя. Обязательно выделение цены угля и стоимости его доставки. |
|  |  | Порядок расчетов | В течение 30 дней с момента подписания акта приемки и представления Покупателю счетов фактур и накладных ТОРГ-12. |
|  |  | Прочее | Транспортировка, маркировка и упаковка продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 22235 |
| Документы, которые Участники обязаны представить для подтверждения качества поставляемой продукции: |  |  | Паспорт, Сертификат качества по тем предприятиям, с которых планируется поставка угля (сертификат соответствия системе сертификации Госстандарта России). |
| Дополнительные требования | Если Поставщик не является непосредственным грузоотправителем, то в товаросопроводительных документах на поставляемый Товар должна быть информация о принадлежности данного Товара Поставщику. |  |  |
|  | При отгрузке угля в арендованных или собственных вагонах Поставщик оплачивает все расходы, связанные с возвратом порожних вагонов, обеспечивает наличие в товаросопроводительных документах отметки об оплате порожнего пробега по станции приписки и всех реквизитов плательщика и грузополучателя порожних вагонов. Поставщик несет ответственность за последствия задержки возврата порожних вагонов из-за отсутствия в товаросопроводительных документах указанной информации. При транспортировке угля запрещается использовать бумагу в качестве уплотнителя зазоров в вагонах. |  |  |

Приложение № 1

к техническому заданию № 15-298

Спецификация

(лот № 1 «Энергетические угли с калорийностью более 5050 ккал/кг»)

| Вид топлива: Угли марок Д, ДГ, Г | Ориентировочная годовая потребность составляет 212 тыс. тонн, в том числе 2015 год; 2016 год. III квартал; IV квартал; I квартал; II квартал. 60; 67; 60; 25. |
| --- | --- |
| Технические характеристики угля | - Размер кусков, мм 0-200 - Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wrt, % < 16 - Зольность Ad, % < 25 - Выход летучих веществ Vdaf, % 36 - 42 - Массовая доля общей серы Sdt, % < 2,1 - Теплота сгорания низшая Qri, ккал/кг 5050 < Qri < 6000 - Температура плавления золы: Т1 1100 - 1340 ˚С Т2 1290 - 1390 ˚С Т3 1385 - 1440 ˚С - Гранулометрический состав: 100 - 200 мм до 10 %; 0 - 3 мм до 20 % Угли, сжигаемые на Апатитской ТЭЦ, должны иметь критерий взрываемости 1,5<Кт<3,5 согласно Правилам взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (РД 153-34.1-03.352-99). Для расчета критерия взрываемости в сертификате должен быть указан элементарный состав органической массы в %. |

Спецификация

(лот № 2 «Энергетические угли с калорийностью не менее 4500 ккал/кг»)

| Вид топлива: Угли марок Д, ДГ, Г | Ориентировочная годовая потребность составляет 213 тыс. тонн, в том числе 2015 год; 2016 год. III квартал; IV квартал; I квартал; II квартал. 60; 68; 60; 25. |
| --- | --- |
| Технические характеристики угля | - Размер кусков, мм 0-200 - Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wrt, % < 20 - Зольность Ad, % < 25 - Выход летучих веществ Vdaf, % 36 - 43 - Массовая доля общей серы Sdt, % < 1,0 - Теплота сгорания низшая Qri, ккал/кг 4500 ≤ Qri, ≤ 5050 - Температура плавления золы: Т1 1100 - 1340 ˚С Т2 1290 - 1390 ˚С Т3 1385 - 1440 ˚С - Гранулометрический состав: 100 - 200 мм до 10 %; 0 - 3 мм до 20 % Угли, сжигаемые на Апатитской ТЭЦ, должны иметь критерий взрываемости 1,5<Кт<3,5 согласно Правилам взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (РД 153-34.1-03.352-99). Для расчета критерия взрываемости в сертификате должен быть указан элементарный состав органической массы в %. |

Приложение № 2

к техническому заданию № 15-298

Требования к участникам.

- Участник открытого запроса предложений (далее - ОЗП) должен быть правоспособным в полном объеме юридическим лицом, деятельность которого не приостановлена или на имущество которого со стороны третьих лиц не имеется претензий, способных воспрепятствовать исполнению Договора. В отношении Участников ОЗП не должно быть возбуждено дел о банкротстве, на их имущество, существенное для исполнения договора, либо на  их акции не должен быть наложен арест, что может поставить под сомнение надежность поставок.

- Участник ОЗП должен иметь положительный опыт выполнения поставок угля на тепловые электростанции генерирующих компаний не менее 3 лет, с объемом поставки не менее 500 тыс. тонн в год. (Представить копии договоров).

- Участник ОЗП должен быть либо производителем угольной продукции, либо аффилированной с прямым производителем сбытовой организацией. (Представить документальное подтверждение статуса).

- Участник должен иметь договорные отношения с транспортными компаниями, обеспечивающие возможность планового и срочного выделения подвижного состава для поставки угля в зависимости от текущей потребности Покупателя или иметь свой собственный (арендованный) вагонный парк в достаточном количестве. (Представить копии договоров с транспортными компаниями или документы, подтверждающие наличие собственного (арендованного) парка.

- Участник ОЗП должен представить подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Заказчика (форма Договора прилагается).

- Участник ОЗП должен включить в состав заявки  Сертификат соответствия и паспорт качества  на поставляемую продукцию.

- Участник ОЗП должен включить в состав заявки  иные документы, подтверждающие свое соответствие вышеуказанным требованиям, а также заверенные Участником копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и  устава  предприятия в действующей редакции.

- Участник ОЗП должен предоставить финансовые документы о том, что он обладает достаточными финансовыми ресурсами для выполнения договора поставки необходимого объема топлива: заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2013 год, 2014 год и 1 квартал 2015 года, финансовые справки, подтверждающие объем реализации продукции в размере не менее 500 млн. рублей в год.

- Участник ОЗП должен иметь возможность изменения объемов поставки угля по месячным поставкам ± 10%.

Приложение № 3

к техническому заданию № 15-298

Порядок оценки и ранжирования заявок.

Оценка и ранжирование Конкурсных заявок осуществляется по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

|  | Критерии | Требования к Участнику |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.) | Исполнение требований технического задания и наличие положительных отзывов от энергетических (генерирующих) компаний. |
| 2. | Цена продукции, условия поставки и оплаты продукции | Наилучшее Предложение по цене поставки продукции. Поставка и оплата продукции в соответствии с условиями договора, предложенного в Конкурсной документации. |
| 3. | Сроки и форма оплаты | Денежными средствами в течение 30 дней с момента подписания акта приемки и представления Покупателю счетов фактур и накладных ТОРГ-12. |
| 4. | Форма договора | Готовность заключить договор поставки по форме Покупателя |