ДОГОВОР

На  создание «зонтичной» системы мониторинга ИТ сервисов и связи по ОАО «ТГК-1»

№ __________

г. Санкт-Петербург	«___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  _________________________, действующего на основании доверенности №__________ от _______ года, с одной стороны, и  ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить работы по созданию «зонтичной» системы мониторинга ИТ сервисов и связи по ОАО «ТГК-1» далее именуемые «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Подрядчика в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок выполнения Работ устанавливается с «___» ___________ 2015 г. по «31» декабрь 2015 г. Промежуточные сроки выполнения Работ по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Результат выполненных Работ передается Заказчику по Акту о приемке выполненных работ, в порядке, установленном настоящим Договором, в 2 (двух) экземплярах, на бумажном носителе.

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты выполненных Работ принадлежит Заказчику. Срок полезного использования разработанного ПО 10 лет.

1.5. Подрядчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат выполнения Работ. Подрядчик гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.6.  Подрядчик обязан выполнять Работы Заказчика в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., по пятницам и предпраздничным дням с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Выполнить Работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Подрядчик вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с выполнением Работ по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Подрядчику право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать и оплачивать Работы Подрядчика согласно подписанному Сторонами  Акту о приемке выполненных работ в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Работ и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки выполнения отдельных Работ, определенных Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем выполнения Работ путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Работы по настоящему Договору выполняются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора.

3.2. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик направляет Заказчику в 3 (трёх) дневный срок в двух экземплярах Акт о выполнении работ, а также счёт и счёт-фактуру.

3.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика в случае выявления недостатков работ. Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их устранения оформляется актом за подписью сторон. Все доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счёт, в срок указанный Заказчиком.

3.5.С даты подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчик получает исключительное право на использование результатов выполнения Работ.

3.6. Информация, отчеты, документы и иной результат выполнения Работ по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Подрядчик не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.7  Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акты ввода системы в промышленнуцю эксплуатацию и действует, в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость выполняемых Работ составляет: _______________________ рублей (_________________________________________), в том числе  НДС 18% __________________рублей (___________________________).

Общая стоимость выполняемых Работ подлежит изменению при условии  согласования  её Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Подрядчика подлежат возмещению исключительно при наличии  их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ и представленных Подрядчиком счёта и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ в размере 90% от стоимости выполненных и принятых работ.

Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в целом.

4.4. Оплата выполненных подрядчиком Работ производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на его расчетный счёт.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчётно-платёжные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Подрядчика последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  принятых на себя обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков выполнения Работ, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (ноль целых, одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами  обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в  Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. В случае  если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации,  составляющей коммерческую тайну  и иной конфиденциальной информации одной из Сторон  другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «____» ____________ 2015 г.

9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

9.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты _______________в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления ОАО «ТГК-1»  об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.8. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.10. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Подрядчика, необходимые для заключения настоящего договора. Подрядчик также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Подрядчика) компетентного органа Подрядчика, принятого в установленном законом и учредительными документами Подрядчика порядке.

9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание к Договору».

Приложение № 2 – «График выполнения работ».

Приложение № 3 – «Структура договорной цены».

Приложение № 4 – «Соглашение о конфиденциальности».

Приложение № 5 – «Соглашение о предоставлении сведений».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН.

«Заказчик»	                                                                              «Подрядчик»

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, к. 2, лит. А, бизнес-центр «Арена-Холл» ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 Банковские реквизиты: р/с 407 028 103 090 000 00 005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 108 000 000 00 861, БИК 044030861 Контактный телефон: 901-32-69 |  |
| --- | --- |
| _______________________________________ ОАО «ТГК-1» _________________________/ ____________/ | ________________________________________ __________________________ / ____________/ |
| «___» _____________ 2015 г | «___» _____________ 2015г |

Приложение №1

к Договору  №  _____

от «___»  ___________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Создание «зонтичной» системы мониторинга ИТ сервисов и связи по ОАО «ТГК-1»

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта: | Адрес: |
| --- | --- |
| «Создание «зонтичной» системы мониторинга ИТ-сервисов и связи по ОАО «ТГК-1» | ОАО «ТГК-1» 198188, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку и согласование технической документации:

Начальник СОПТС ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»-Малафеев Алексей Викторович, (812) 901-36-48.

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало: | август 2015 г. |
| --- | --- |
| Окончание: | декабрь 2015 г. |

- Назначение и цели выполнения работ:

  - Функциональное и эксплуатационное назначение Системы

Зонтичная система мониторинга (далее – Система) предназначена для обеспечения эффективного и безотказного функционирования информационных сервисов. Система контролирует состояние информационных сервисов и своевременно сообщает о нарушениях в работе его компонентов.

Обеспечение непрерывного функционирования ИТ-сервисов, предоставляемых ТГК-1, путём разработки и внедрения зонтичной системы мониторинга.

  - Цель внедрения Системы

Целями внедрения Системы являются:

- Предоставление оперативной информации о состоянии сервисов;

- Снижение влияния внештатных ситуаций из-за неработоспособности компонентов за счет мониторинга и оповещения;

- Снижение времени на поиск и устранение причин нарушений за счет анализа причины возникновения события;

- Повышение доступности сервисов за счет оперативного предотвращения внештатных ситуаций.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Характеристика комплекса мониторинга ОАО «ТГК-1»

В настоящее время ИТ-службой ОАО «ТГК-1» эксплуатируются около 20 различных систем мониторинга ИТ–компонентов. Среди этих систем функционируют как промышленные системы мониторинга и управления Cisco Systems, HP, EMC, Brocade и др., так и системы, локализованные под требования ОАО «ТГК-1», в том числе наследуемые и эксплуатируемые исторически.

Системы мониторинга и управления ОАО «ТГК-1» обладают различными характеристиками, принципами работы и интерфейсами взаимодействия с операторами, что усложняет процедуру реакции на события и инциденты. Лишь часть этих систем имеют интеграцию с системой обработки обращений (Service Desk) для автоматизации действий дежурной службы. Большинство систем  мониторинга представляют актуальную и накопленную историческую информацию в графическом виде через Web-интерфейс.

Используемые системы мониторинга не являются иерархическими, не производят обмен данными между системами и агрегацию данных нескольких систем в одной, но функционируют независимо друг от друга.

Помимо специализированных систем мониторинга, в работе ИТ-службы используются функции мониторинга состояния непосредственно эксплуатируемого оборудования. Такая конфигурация встречается в случае, если оборудование не охвачено никакой системой мониторинга.

  - Общие сведения об объектах мониторинга и их количестве

Сводный перечень подсистем мониторинга 1-ого уровня с указанием количества объектов мониторинга по каждой подсистеме.

| Наименование подсистем мониторинга | Количество объектов мониторинга |
| --- | --- |
| Подсистема мониторинга систем электропитания (ПМЭ-ИБП) | 829 |
| Подсистема мониторинга систем кондиционирования (ПМК) | 112 |
| Подсистема мониторинга сетей передачи данных (ПМСПД) | 581 |
| Подсистема мониторинга оборудования каналов связи (ПМКС) | 184 |
| Подсистема мониторинга вычислительных средств (ПМВС) | 134 |
| Подсистема мониторинга систем хранения данных (ПМСХД) | 22 |
| Подсистема мониторинга сети хранения данных (ПМСеХД) | 25 |
| Подсистема мониторинга средств виртуализации хранения данных (ПМСВХД) | 4 |
| Подсистема мониторинга виртуальных машин (ПМВМ) | 500 |
| Подсистема мониторинга систем телефонной связи (ПМСТС) | 81 |
| Подсистема мониторинга систем записи телефонных переговоров (ПМЗТП) | 133 |
| Итого, количество объектов | 2605 |

- Требования к Системе:

  - Требования к структуре и архитектуре Системы

В основу архитектуры Системы должен быть заложен сервисно-ориентированный принцип построения централизованной системы.

В состав Системы должны входить следующие взаимосвязанные компоненты:

- подсистема приёма событий;

- подсистема корреляции событий;

- подсистема отображения информации;

- подсистема отчётности (анализа);

- подсистема хранения информации;

- подсистема хранения и управления конфигурационной информации.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

Должна быть обеспечена совместимость информационного обеспечения подсистем и компонентов между собой. Информационный обмен между компонентами должен осуществляться с помощью стандартных способов передачи (XML, JSON, API), а так же с применением средств, входящих в подсистемы.

Должна быть обеспечена гарантированная доставка событий в подсистему корреляции событий и влияния от нижестоящих подсистем.

    - Требования к программному обеспечению

Подсистемы должны быть реализованы с использованием промышленных решений и программного обеспечения, имеющихся у Заказчика.

Должны быть использованы последние рекомендуемые и стабильные версии программных средств на момент начала внедрения обеспечивающие совместимость компонентов.

Программное обеспечение (компоненты ПО), необходимое для реализации функциональных требований Системы, должно поддерживать следующие ОС:

- Red Hat Linux 5, 6, 7;

- Windows 2008, 2012.

Система должна быть реализована с помощью следующих программных средств и их компонентов:

- Red Hat Enterprise Linux;

- Microsoft Windows;

    - Требования к техническому обеспечению

Серверные компоненты Системы должны поддерживать возможность реализации на физических или виртуальных серверах. Для Системы должны использоваться вычислительные ресурсы со следующими характеристиками:

- не менее 16 ГБ оперативной памяти;

- не менее 550 ГБ эффективного дискового пространства;

- не менее 10 виртуальных ядер.

На этапе проектирования должны быть уточнены требования к вычислительным мощностям Системы на основании рекомендаций поставщиков ПО.

Для эффективного использования серверных ресурсов необходимо использовать систему виртуализации VMware vSphere или подобные среды виртуализации.

    - Требования к организационному обеспечению

До начала оказания услуг по проектированию Системы непосредственно на объекте автоматизации Заказчик должен сформировать рабочую группу специалистов, участвующую в оказании услуг совместно со специалистами Подрядчика в части решения оперативных организационных и технических вопросов, а также приемочную комиссию для организации испытаний и оценки их результатов.

Заказчик должен обеспечить допуск сотрудников Подрядчика для оказания услуг на объектах в пределах рабочего времени и графика работы объектов Заказчика. Допуск осуществляется по письменному запросу на весь планируемый срок оказания услуг по проекту. При необходимости оказания услуг вне рабочего времени из-за технологической необходимости, доступ на объекты для специалистов Подрядчика должен быть обеспечен и в нерабочее время - только по согласованию службы безопасности.

  - Требования к информационному обмену

Система должна поддерживать работу по протоколам SNMP, JDBC, SSH, REST, SOAP, SMTP, SMS.

Системой должна обеспечиваться гарантированная доставка сообщений между подсистемами.

Взаимодействие между серверами управления и агентами, а также между серверами и АРМ администраторов, другими (внешними) системами должно осуществляться по протоколам TCP/IP и/или UDP:

- IP-адреса всех серверов Системы должны быть статическими;

- АРМ администраторов должны располагаться в сети;

- Система должна предусматривать возможность одновременной (совместной) работы администраторов (операторов) и механизмы ограничения полномочий.

Взаимодействие должно осуществляться:

- между подсистемами системы мониторинга посредством протокола TCP/IP и/или UDP;

- между подсистемами системы мониторинга и внешними системами посредством протоколов TCP/IP и/или UDP;

- между серверами подсистем мониторинга и управляемыми (контролируемыми) объектами:

- в случае использования установленного на управляемых (контролируемых) объектах программного агента (кода) – между серверами подсистем мониторинга и управляемыми (контролируемыми) объектами посредством программного агента (кода), исполняемого под управлением операционной системы контролируемого объекта; агент для целей получения информации о состоянии объекта взаимодействует с ОС и приложениями посредством системных вызовов (API); взаимодействие между агентом мониторинга и серверами мониторинга осуществляется по сети посредством протокола TCP/IP;

- в случае безагентского мониторинга – между серверами подсистем мониторинга и управляемыми (контролируемыми) объектами (серверами) посредством стандартных протоколов и команд ОС, API приложений;

- между серверами подсистем мониторинга и АРМ администраторов (операторов): взаимодействие АРМ операторов (администраторов) с управляющими серверами посредством графического пользовательского интерфейса (приложения), исполняемого локально на АРМ и/или через web-интерфейс (web-сервер).

  - Показатели назначения

Для выполнения своего назначения Система должна иметь механизмы приспособляемости к изменению парка контролируемого и управляемого оборудования. Изменение парка объектов контроля и управления не должно требовать внесения изменений в код Системы.

Система должна обеспечивать возможность модернизации как путем замены технического и общего программного обеспечения, так и за счет модернизации информационного обеспечения.

  - Требования к надежности

Архитектура системы должна быть спроектирована с учетом эксплуатации в режиме 24x7 с перерывами на плановое техническое обслуживание.  Восстановление функций управляющих компонентов системы мониторинга после сбоя не должно занимать более 16 рабочих часов.

Заказчик обеспечивает предоставление вычислительных ресурсов для нужд Системы. Специалистами Заказчика обеспечивается работоспособность и восстановление вычислительных ресурсов в случае сбоя.

Все системные файлы, конфигурации и прочие необходимые данные должны периодически подвергаться резервному копированию.

Удалённые компоненты Системы должны предусматривать возможность в случае потери связанности между компонентами или отказа одного из компонентов сохранять очередь событий и параметры производительности контролируемых объектов не менее одного часа с момента пропадания связности.

Система допускает перевод в регламентный режим в ночное время с остановкой обслуживания пользователей. Период непрерывного сеанса регламентного режима в сутки не должен превышать 4-х часов. Один раз в квартал допускается перевод подсистем в регламентный режим с периодом непрерывного сеанса регламентного режима не более  2 суток.

  - Требования к режимам функционирования системы

Архитектурные и технические решения должны обеспечивать непрерывное функционирование (24x7) Системы, при этом должны быть доступны следующие режимы:

- режим штатной работы системы. В этом режиме должны быть доступны все функции системы.

- режим аварийной работы системы. В этом режиме должны быть доступны основные функции системы, но возможно ухудшение уровня защиты от сбоев.

- режим обслуживания системы. В этом режиме доступны только функции администрирования и настройки системы.

  - Требования к электробезопасности

Технические средства Системы должны быть надежно заземлены (занулены) в соответствии с действующими правилами и требованиями компаний-изготовителей.

Все поставляемое оборудование Системы должно функционировать при  следующих характеристиках электроснабжения:

- напряжение: 220 V +/- 5%, 50 Hz +/- 1 Hz;

- все активное оборудование, подключаемое к сети питания 220 В, должно иметь электрические штепсели, совместимые со стандартом CEE 7/7 («евророзетка») или эквивалентными международными стандартами

Безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании Системы в целом, а также при ремонте технических средств Системы должна обеспечиваться правилами техники безопасности при работе с электронно-вычислительными машинами и комплексами, принятыми у Заказчика.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Система должна обеспечивать удобный для пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям:

- должен предоставляться набор графических средств для отображения истории изменения показателей контролируемых заявок;

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы

Технические средства Системы и персонал должны размещаться в существующих помещениях объектов автоматизации, которые по климатическим условиям должны соответствовать ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от 5 до 40 С, относительная влажность от 40 до 80 % при Т=25 С, атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. Ст.). Размещение технических средств и организация автоматизированных рабочих мест должно быть выполнено в соответствии с требованиями (СниП) ГОСТ 21958-76.

  - Требования к информационной безопасности

Система относится к многопользовательской системе, в которой не выполняется обработка и хранение конфиденциальной информации.

В Системе допускается получать и обрабатывать следующие виды информации:

- информацию о функционировании и показателях производительности и доступности Сервисов;

- конфигурационную информацию об инфраструктуре Сервисов;

информация о сотрудниках, являющихся пользователями системы.

Система должна обеспечивать следующие возможности управления доступом и разграничения полномочий пользователей:

- осуществлять контроль доступа пользователей Системы к ресурсам системы в соответствии с ролевой матрицей доступа, настраиваемой администраторами  Системы;

- осуществлять частичное и полное делегирование прав доступа в соответствии с ролевой матрицей доступа, настраиваемой администраторами Система;

- осуществлять управление правами доступа посредством унифицированной ролевой модели использования.

Система должна обеспечивать следующие функции защиты от несанкционированного доступа:

- доступ к функциям Системы должен происходить по индивидуальному логину и паролю пользователя;

- доступ в интерфейс администратора должен осуществляться по индивидуальному логину и паролю;

- Система должна обеспечивать разделение доступа по уровням иерархии системы.

  - Требования к сохранности информации при авариях

Серверы и другое оборудование Системы должны быть обеспечены средствами бесперебойного электроснабжения на время не менее 30 минут для сворачивания ОС и приложений при прекращении первичного электроснабжения.

Для восстановления данных и программного обеспечения Системы должен использовать средства резервного копирования и архивирования. Для этого информационные ресурсы Системы должны включаться в контур существующих систем резервного копирования и архивирования. Требования к глубине хранения резервных копий определяется на этапе проектирования.

Сохранность, целостность и корректность информации при авариях должна обеспечиваться за счет:

- резервного копирования БД всех подсистем не реже 1 раза в сутки;

- восстановления информации в объеме последней резервной копии после устранения аварий. При этом допускается приостановка функционирования Системы на время проведения мер по восстановлению информации;

Перечень аварий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации:

- плановое отключение электропитания, включая автоматическое отключение при использовании систем бесперебойного питания;

- обрывы каналов связи, включая отключение каналообразующего оборудования;

- при отказах технических средств (за исключением машинных носителей).

Перечень аварий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в объеме резервной копии:

- аварийное отключение электропитания;

- отказы машинных носителей информации и систем хранения данных.

Регламент и порядок выполнения работ при восстановлении информации, должны быть определены в ходе техно-рабочего проектирования.

  - Требования к защите от влияния внешних воздействий

В помещениях с размещенными АПК Системы должны обеспечиваться климатические условия, определяемые требованиями производителей используемых технических средств.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-87, эксплуатационным требованиям, определяемым используемым оборудованием.

Специальные требования по защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

Технические средства Системы должна обеспечивать функционирование при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха: 5 - +40°С;

- относительная влажность воздуха: от 40 до 80 % при Т=25°С;

- атмосферное давление: 630 - 800 мм. рт. ст.

  - Требования по стандартизации и унификации

В части требований по стандартизации и унификации должно быть обеспечено:

- соответствие проектной и эксплуатационной документации на программно-технические комплексы Системы требованиям ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90;

- разработка программно-технических комплексов Системы должна быть проведена с учётом унификации узлов и блоков по функциональному назначению и конструктивно-техническим решениям;

- применение единой технологии выполнения идентичных автоматизируемых функций (задач), в рамках реализации унифицированного пользовательского интерфейса, обеспечивающего взаимодействие пользователей с Системой с помощью общеприменимых в операционной системе Microsoft Windows элементов управления и способов навигации;

- модульность построения технических, программных и информационных компонентов Системы;

- взаимозаменяемость сменных однотипных элементов (модулей, узлов, блоков, машинных носителей) без проведения дополнительных регулировок;

- унификация компонентов Системы, в рамках использования серверов одинаковой архитектуры и модельного ряда;

- использование классификаторов и справочников.

Требования к использованию типовых математических моделей не предъявляются.

Требования к использованию типовых проектных решений не предъявляется.

  - Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейсы Системы должны быть реализованы на русском и/или английском языке.

  - Функциональные требования

    - Общие требования к функциям Системы:

Система должна:

- предоставлять единую web-консоль для отображения перечня событий в едином формате с указанием критичности события, времени его регистрации, краткого описания и источника, каждая подсистема может иметь собственную консоль.

- поддерживать создание и редактирование пользовательских (custom) метрик, получающих данные из различных источников (SNMP, лог файлы, выполнение ОС команд, HTTP запросы и т.д.) в графическом интерфейсе, без использования программирования;

Система должна обеспечивать следующие способы организации мониторинга и управления доступностью и производительностью Сервисов:

- агентский способ – подразумевает установку на управляемое оборудование агента управления;

- безагентский способ – подразумевает использование встроенных средств мониторинга оборудования без установки специального агента управления системы;

    - Требования к подсистеме приема событий

      - Общие сведения

Подсистема приема событий должна состоять из следующих модулей:

- модуль сбора и обработки исходных данных;

- модуль гарантированной доставки информации;

      - Модуль сбора и обработки исходных данных

Модуль сбора и обработки исходных данных (далее, адаптеры) должен обеспечивать сбор исходных данных о состоянии объектов мониторинга непосредственно с объектов мониторинга или из специализированных сторонних систем.

Адаптеры должны использовать собственный поток исполнения для взаимодействия с оборудованием, обеспечивая независимость от других адаптеров и асинхронное поступление данных.

Адаптеры должны предоставлять данные об оборудовании в унифицированном формате. Адаптеры должны идентифицировать устройства числовыми идентификаторами, являющимися уникальными в рамках обслуживаемого ими оборудования.

Адаптеры должны иметь возможность глубокой настройки с учетом особенностей подключаемых систем.

Архитектура адаптеров должна соответствовать принципу универсальности, которая достигается наличием у адаптеров возможностей собирать информацию через следующие известные типы подключений:

- прямое подключение к базам данных известной структуры, для которых существуют драйвера JDBC;

- текстовые файлы регулярной структуры, например журнальные файлы со строгим форматированием;

- событийная информация в виде строки ASCII через сетевые подключения;

- XML-файлы;

- получение сообщений по SNMP;

- API WEB-Services;

- протоколы SOAP.

Должны быть разработаны адаптеры сбора и обработки исходных данных для систем, обеспечивающих контроль доступности и производительности следующих объектов мониторинга:

- Сети хранения данных;

- Сети передачи данных;

- Оборудования каналов связи;

- Вычислительных (серверных) систем;

- Систем хранения и резервного копирования;

- Систем виртуализации вычислительных ресурсов;

- Систем виртуализации средств хранения данных;

- Систем телефонной связи;

- Систем записи телефонных разговоров;

- Систем электропитания;

- Систем кондиционирования;

- Прикладных систем ОАО «ТГК-1».

      - Модуль гарантированной доставки информации

Модуль гарантированной доставки информации должен служить средством универсализации, нормализации и категоризации на этапе получения данных адаптерами, а также передачи данных в подсистему корреляции событий и влияния.

Модуль гарантированной доставки информации должен обеспечивать асинхронную доставку данных между подсистемами на основе сохранения и перенаправления информации.

Модуль гарантированной доставки информации должен обеспечивать:

- взаимосвязь между адаптерами сбора и преобразования данных от исходных систем и адаптером к Модулю корреляции по стандартным протоколам взаимодействия;

- целостность транзакций;

- сохранность сообщений;

- гарантированную доставку данных между компонентами уровня.

Модуль гарантированной доставки информации должен:

- cодержать компоненты и библиотеки для интеграции с бизнес-приложениями, написанными на языках Java и .Net;

- поддерживать широкий спектр протоколов взаимодействия приложения;

- иметь подключения к широко распространенным контейнерам приложений.

    - Требования к подсистеме корреляции событий и влияния

      - Базовые требования к подсистеме корреляции событий и влияния

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать:

- регистрацию поступающих событий от адаптеров мониторинга.

корреляционный анализ событий объектов мониторинга, поступающих от нижестоящих систем;

- фильтрацию поступающих событий;

- дополнение событий информацией из внешних источников;

- программный интерфейс для смежных систем;

- передачу событий на долговременное хранение;

- автоматизированное оповещение ответственных лиц об обнаруженных аварийных или угрожающих ситуациях;

- создание инцидентов в подсистеме управления инцидентами для выбранного элемента по инициативе оператора;

Подсистема корреляции событий и влияния должна быть расширяемой на уровне адаптеров сбора данных и аналитических алгоритмов коррелятора.

Подсистема корреляции событий и влияния должна регистрировать следующие параметры для событий:

- дата и время события;

- идентификатор источника события;

- код события;

- значения и величины, характеризующие количественное состояние события.

Подсистема корреляции событий и влияния должна предоставлять доступ к сохраненным событиям по фильтру с указанием:

- даты и времени начала и конца интересуемого периода;

- идентификатора источника события (идентификаторов источников событий, если требуется получить события с разных источников);

- кода события (кодов событий, если требуется получить события разных типов);

- ограничений (равенства и неравенства) количественных параметров событий.

      - Требования к функции приёма сообщений

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать приём сообщений от адаптеров в унифицированном формате.

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать возможность подключения адаптеров без останова системы.

      - Требования к сохранению информации по событиям от модуля корреляции

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать долговременное хранение информации по поступившим и созданным событиям.

      - Требования к программному интерфейсу для модуля отображения

Подсистема корреляции событий и влияния должна предоставлять API для интеграции со смежными подсистемами.

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечить возможность:

- авторизации пользователя;

- вывода информации о пользователе;

- работы пользователя по выданному ключу;

- закрытия сессии пользователя;

- выборки списка событий с возможностью фильтрации по времени, инфраструктурному слою;

- просмотра детальной информации по выбранному событию;

- получения информации по инфраструктурным единицам;

- возврата ошибок выполнения запроса к API.

      - Требования к функции дедупликации

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать возможность объединения и удаления дублирующих событий по заданному правилу.

Подсистема корреляции событий и влияния должна принимать правила дедупликации событий в файле формате xml.

      - Требования к функции фильтрации

Подсистем корреляции событий и влияния должна обеспечивать функции фильтрации и удаления событий по заданным правилам.

Подсистема корреляции событий и влияния должна принимать правила фильтрации событий в файле конфигурации в формате xml.

      - Требования к функции обогащения информации

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать возможность дополнения полей события дополнительной информацией из внешних источников по заданным правилам.

Подсистема корреляции событий и влияния должна принимать правила обогащения событий в файле формате xml.

      - Требования к функции корреляции

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечивать возможность изменения, создания новых событий на основе других поступивших событий в модуль корреляции.

      - Требования к функции оповещения

Подсистема корреляции событий и влияния должна предоставлять механизмы настройки аварийных сообщений, направляемых ею предопределенным получателям с использованием заранее определенного транспорта (e-mail, sms) в случае наступления тех или иных условий, например, при влиянии сбоя на определенный сервис, возникновении события с заданной важностью и т.д.

Формат сообщений должен быть гибко настраиваемым.

Подсистема корреляции событий и влияния должна поддерживать как ручной способ отправки уведомлений, так и полностью автоматический.

Должна быть обеспечена возможность отключения аварийных сообщений для любого объекта мониторинга в случае, если это аварийное сообщение генерируется во время «окна техобслуживания» (в период проведения плановых работ).

      - Требования к интеграции с подсистемой хранения и управления конфигурациями

Подсистема корреляции событий и влияния должна обеспечиваться возможность загрузки конфигурационных данных по объектам управления.

    - Требования к подсистеме отображения информации

Подсистема отображения информации должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- представление аварийных сообщений в табличном унифицированном формате с возможностью фильтрации, сортировки, группировки по всем столбцам таблицы;

работу средств поиска с возможностью цветовой индикации найденного объекта управления;

- контекстное отображение событий – должна быть возможность посмотреть все аварийные сообщения по выбранной группе устройств, выбранному устройству или компоненту устройства (сетевой интерфейс);

- цветовое отображение критичности и приоритета аварийного сообщения, использование пиктограмм, для компактного вывода дополнительной информации;

- возможность просмотра всех подавленных в результате корреляции сообщений для поиска первопричины проблемы;

- возможность перехода от аварийного сообщения к объекту управления, вызвавшему данное аварийное сообщение;

- работу средств навигации с возможностью перехода на более детальный или абстрактный уровень отображения информации об объектах управления;

- возможность вызова задаваемых пользователем внешних программ из штатного графического меню;

- возможность отображения информации по метрикам, собираемым с объектов управления, в виде графиков

- создание, редактирование, сохранение и удаление шаблонов компоновки пользовательского интерфейса;

- возможность применения отдельных шаблонов компоновки интерфейса для каждого пользователя в отдельности.

    - Требования к функциям подсистемы отчетности (анализа)

Подсистема отчетности (анализа) должна обеспечивать поиск оперативных и архивных данных в хранилище событий с использованием произвольных критериев и условий. С помощью этой подсистемы также необходимо иметь возможность выполнять формирование различных отчетов за произвольный период времени с гибко настраиваемыми параметрами.

Подсистема отчетности (анализа) должна:

- обеспечивать интуитивно понятный мастер построения отчетов (предпочтительно - основанный на web-технологии), который проводит пользователя через процесс создания отчета посредством последовательных шагов и подсказок, с возможностью последующего его сохранения и повторного использования;

- обеспечивать поддержку разработки стандартных и произвольных отчетов;

- обеспечивать возможность запуска произвольных запросов, используя графический интерфейс;

- обеспечивать выбор метода генерации отчета - автоматически или вручную;

- обеспечивать возможность сохранения всех типов отчетов и результатов запросов в виде файлов; представление данных должно быть конфигурируемым;

Инструментарий для разработки и управления отчетами должен поддерживать:

- создание новых отчетов из существующих, а также из шаблонов, рассчитанных на широкую аудиторию потребителей этих отчетов;

- автоматическое выполнение отчетов по расписанию (планировщик отчетов);

- сохранение отчетов в максимально широком спектре стандартных форматов;

- возможности сортировки и фильтрации данных;

- представление отчетов в форме таблиц, графиков в различных форматах (линейные, гистограммы, секторные диаграммы, трехмерные и т.д.), а также комбинированного представления - графики и таблицы в одном отчете;

- возможность хранения и архивирования отчетов.

Должна существовать возможность генерации отчетов для групп пользователей и последующей автоматической e-mail рассылкой этих отчетов.

Должна быть возможность объединения отчетов в группы. Доступы пользователей к различным группам отчетов должны определяться в соответствии с их полномочиями и задачами.

Подсистема отчетности (анализа)  должна содержать наборы предустановленных отчетов для:

- анализа производительности работы контролируемых приложений методами измерения времени отклика, целевых показателей уровня услуги и доступности;

- идентификации недоступных или медленно откликающихся сервисов и приложений, препятствующих продуктивной работе пользователей;

- идентификации путей с большим временем отклика, потенциально приводящих к деградации сервисов для конечных пользователей;

- определения наиболее ресурсоемких приложений с целью контроля использования ресурсов и прогнозирования времени необходимого расширения мощностей задействованных ресурсов для обеспечения целевых показателей уровня услуги.

    - Требования к подсистеме хранения информации

Подсистема хранения информации должна быть реализована на базе СУБД.

Подсистема хранения информации должна обеспечивать:

- учет, хранение и оперативную обработку непрерывно поступающих данных;

- реализацию алгоритмов агрегирования и хранения исторической информации;

- работу со справочной, аналитической и обобщающей информацией.

    - Требования к подсистеме хранения и управления конфигурационной информации

Подсистема хранения и управления конфигурационной информации должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- хранение конфигурационной информации об объектах ИТ-инфраструктуры;

- графическое отображение собранной информации и взаимосвязей между объектами ИТ-инфраструктуры;

- предоставление отчетности по объектам ИТ-инфраструктуры в части конфигурационной информации.

Подсистема хранения и управления конфигурационной информации должна поддерживать возможность редактирования модели данных:

- добавление/изменение классов объектов и их атрибутов;

- создание/изменение взаимосвязей между классами объектов.

Подсистема хранения и управления конфигурационной информации должна предоставлять иерархическую структуру разграничения прав доступа к конфигурационной информации.

- Требования к доработке процесса управления конфигурациями

В рамках доработки и развития процесса управления конфигурациями необходимо провести анализ существующих практик и регламентной документации управления конфигурациями и определить области усовершенствования процесса, как в части организации деятельности, так и ее автоматизации.

При решении задачи по доработке процесса необходимо выделить и описать процедуры в составе следующих видов деятельности:

- планирование конфигураций;

- идентификация конфигурационной единицы (КЕ);

- контроль конфигураций;

- отслеживание состояний КЕ;

- аудит конфигураций;

- контроль и отчетность.

В составе вида деятельности «Планирование конфигураций» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- последовательность действий по разработке и изменению плана учета конфигураций (далее – план УК);

- порядок согласования и утверждения плана УК;

- публикацию плана УК.

В составе вида деятельности «Идентификация КЕ» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- порядок действий по разработке модели конфигурационной базы данных (КБД);

- определение правил учета КЕ;

- согласование и публикацию модели КБД.

В составе вида деятельности «Контроль конфигураций» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- порядок действий по плановой актуализации КБД;

- порядок действий по внеплановой актуализации КБД.

В составе вида деятельности «Отслеживание состояний КЕ» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- учет плановой доступности КЕ;

- формирование и предоставление информации по состояниям КЕ существующим процессам.

В составе вида деятельности «Аудит конфигураций» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- разработку, доработку плана проведения аудита;

- проведение аудита;

- формирование, анализ отчетности по аудиту и принятие корректирующих мер.

В составе вида деятельности «Контроль и отчетность» необходимо разработать процедуры, определяющие:

- формирование и распространение отчетности;

- анализ отчетности;

- формирование рекомендаций по усовершенствованию процесса;

- реализация рекомендаций.

В результате совершенствования процесса должны быть разработаны шаблоны следующих документов:

- план УК;

- план аудита КЕ.

- Требования к доработке процесса управления событиями

В рамках доработки и развития процесса управления событиями необходимо провести анализ существующих практик и регламентной документации управления событиями и определить области усовершенствования процесса, как в части организации деятельности, так и ее автоматизации.

При решении задачи по доработке процесса необходимо выделить и описать процедуры в составе следующих видов деятельности:

- обнаружение, регистрация и учет событий;

- фильтрация, приоритизация и классификация событий;

- корреляция событий;

- определение способа реагирования на события;

- предоставление оперативных и исторических данных по событиям и другим процессам управления.

Процесс управления событиями должен предоставлять механизмы для раннего обнаружения инцидентов. Основной задачей процесса управления событиями должны быть обнаружение инцидентов и определение соответствующих действий до того, как он окажет влияние на доступность ИТ-сервиса в целом.

Процесс управления событиями должен позволять своевременно получать и эффективно обрабатывать данные о важных событиях в функционировании ИТ-сервиса, а также повышать уровень автоматизации работ по обслуживанию инфраструктуры ОС.

Процесс управления событиями должен применяться к объектам, входящим в согласованный перечень объектов мониторинга. В общем случае к ним относятся аппаратные и программные средства инфраструктуры ИТ-сервисов:

- Сети хранения данных;

- Сети передачи данных;

- Оборудования каналов связи;

- Вычислительных (серверных) систем;

- Систем хранения и резервного копирования;

- Систем виртуализации вычислительных ресурсов;

- Систем виртуализации средств хранения данных;

- Систем телефонной связи;

- Систем записи телефонных разговоров;

- Систем электропитания;

- Систем кондиционирования;

- Прикладных систем ОАО «ТГК-1»

- Порядок контроля и приемки системы

Состав и результаты работ определяются настоящим ТЗ и Дополнениями к нему.

По завершении работ Подрядчик должен представить на подписание Заказчику Акт сдачи-приемки работ с приложением оформленных в установленном порядке протоколов испытаний Системы и свода разработанной документации.

Оценка и приемка результатов работ должны осуществляться Заказчиком на основании требований настоящего ТЗ и Дополнений к нему.

- Требования к документированию

В рамках выполнения работ по разработке и внедрению «зонтичной» системы мониторинга ИТ-сервисов и связи ОАО «ТГК-1» Подрядчик должен предоставить Заказчику рабочую и эксплуатационную документацию. Отчетная документация должна передаваться в бумажном и электронном виде (на CD или DVD носителе) на русском языке. Количество передаваемых Заказчику экземпляров документации – 2 экземпляр в бумажном виде, 1 экземпляр – в электронном виде. Также по одному экземпляру документации (в бумажном и электронном виде) остается у Подрядчика.

Вспомогательная документация, не указанная в качестве непосредственного результата работ, должна передаваться только в электронном виде.

В состав документации должны входить следующие документы:

- техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-89;

- программа и методика испытаний в соответствии с РД 50-34.698-90;

- руководство пользователя в соответствии с РД 50-34.698-90;

- руководство администратора;

- регламент процесса управления  событиями;

- регламент процесса управления конфигурациями;

- шаблоны централизованных и локальных отчетов.

- Источники разработки

Данный документ составлен с учетом требований следующих нормативных документов:

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- Ожидаемые результаты от проведения работ:

Все объекты мониторинга для всех подсистем мониторинга 1-ого уровня, приведенные в п.п. 3.2, должны быть включены в контур системы мониторинга.

«Зонтичная» система мониторинга ОАО «ТГК-1» должна выполнять агрегацию данных различных подсистем мониторинга 1-ого уровня ОАО «ТГК-1», а также непосредственно от некоторых типов оборудования и формирования «единого окна» операторов диспетчерской службы ИТ.

Система должна обеспечивать автоматический сбор данных в реальном времени из существующих систем мониторинга и управления ОАО «ТГК-1», их отображение в «едином окне» диспетчера, а также содержать механизмы автоматизации работы с инцидентами.

«Зонтичная» система мониторинга должна представлять собой верхнюю, вторую ступень двухуровневой иерархической системы мониторинга и предусматривать подключение прочих используемых средств и систем мониторинга в качестве поставщиков данных – элементов первого уровня.

«Зонтичная» система мониторинга должна обеспечивать интеграцию с почтовой системой ОАО «ТГК-1» на основе стандартных почтовых протоколов (SMTP и т.д.)

- Требования к прототипу Системы

Подрядчик должен предоставить действующий прототип подсистемы отображения информации (технический портал).

Прототип должен основываться на рабочих макетах или опытных разработках Подрядчика без обязательной привязки к существующим информационным системам и сервисам ОАО ТГК-1.

Прототип должен разворачиваться Подрядчиком для демонстрации на вычислительных мощностях Заказчика из образов виртуальных машин, предоставляемых Подрядчиком.

Прототип должен реализовывать следующие функции подсистемы приёма событий:

- сбор и обработки исходных данных от систем мониторинга и объектов ИТ-инфраструктуры;

- гарантированную доставку событий в подсистему управления событиями и влиянием.

Прототип должен реализовывать следующие функции подсистемы управления событиями и влиянием:

- приём событий с помощью интеграционных адаптеров от подсистемы приема событий;

- передачу событий для фильтрации в унифицированном формате;

- передачу событий для дедупликации по заданным правилам;

- сохранение событий в унифицированном формате в подсистеме хранения;

- объединение связанных событий (повторные события, закрывающие события).

Прототип должен наглядно демонстрировать реализацию следующих требований подсистемы отображения информации:

- реализация авторизации пользователя;

- доступ по протоколу http (https);

- отображение информации должно быть реализовано без использования плагинов Flash и Java;

- отображение информации в виде, обеспечивающим удобство навигации и использования функций технического портала, с применением широкого круга браузеров, включая браузеры мобильных устройств на платформах Android и iOS;

- группировка сервисов по группам, навигация по группам;

- интеграцию с подсистемой хранения информации;

- отображение статуса состояния объектов мониторинга, событий, полученных от системы мониторинга с разбивкой по отдельным инфраструктурным слоям в рамках каждого сервиса, а также по всем инфраструктурным слоям сразу:

- слой «ПО», включая статус состояния базового программного обеспечения или вспомогательных программных модулей, входящих в состав информационной системы;

- слой «Оборудование», включая статус состояния оборудования, системного программного обеспечения и операционных систем;

- слой «Сеть», включая статус состояния объектов сетевой инфраструктуры.

Прототип должен обеспечивать реализацию следующих требований:

- должно обеспечиваться отображение в консоли прототипа графа ресурсно-сервисной модели;

- должно обеспечиваться послойное и поэтапное отображение раскрытия графа РСМ (механизм drill-down) в консоли прототипа;

- должно обеспечиваться выгрузка ресурсно-сервисной модели из внешней системы или файла и сохранение РСМ в подсистеме хранения информации;

- должно обеспечиваться получение информации по ресурсно-сервисной модели через сервер приложений в полном объёме или по частям;

- должно обеспечиваться отображение статуса компонентов ресурсно-сервисной модели;

- должно обеспечиваться передача влияния события на конфигурационную единицу РСМ;

- должно обеспечиваться получение конфигурационной информации по вызову контекстного меню на ресурсно-сервисной модели

- должно обеспечиваться отображение событий по выбранному (подсвеченному) элементу РСМ.

- Требования к порядку и последовательности выполнения работ по разработке и внедрению «зонтичной» системы мониторинга ОАО «ТГК-1»

Работы по разработке и внедрению «зонтичной» системы мониторинга должны проводиться, а результаты работы – сдаваться представителям ОАО «ТГК-1» с выделением следующих этапов:

- ознакомление с результатами обследования и проектирования решения (Срок выполнения этапа – 2 недели с момента заключения договора между ОАО «ТГК-1» и Подрядчиком);

- разработка частного технического задания на систему мониторинга и демонстрация прототипа системы, обеспечивающего функциональную реализацию всех подсистем, описанных в данном ТЗ. (Срок выполнения этапа – 1 месяц с момента заключения договора между ОАО «ТГК-1» и Подрядчиком).

- развертывание и запуск «зонтичной» системы мониторинга ИТ-службы ОАО «ТГК-1». (Срок выполнения этапа – 3 месяца с момента заключения договора между ОАО «ТГК-1» и Подрядчиком).

- разработка и развертывание адаптеров приема событий ото всех подсистем мониторинга 1-ого уровня и настройка интеграции с подсистемой корреляции событий. (Срок выполнения этапа – 4,5 месяца с момента заключения договора между ОАО «ТГК-1» и Подрядчиком).

По согласованию между Подрядчиком и ОАО «ТГК-1» допускается изменение распределения работ между этапами с сохранением общих сроков исполнения проекта.

- Требования к конфиденциальности информации

Данные об используемых в ОАО «ТГК-1» программных и аппаратных средствах в области информационных технологий, настройках этих средств, необходимой для «Создания «зонтичной» системы мониторинга ИТ-сервисов и связи ОАО «ТГК-1» может быть представлен Подрядчику  после заключения с ОАО «ТГК-1» «Соглашения о конфиденциальности» (Приложение № 4 к Договору) и предоставления информации по охране информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации контрагентов, а именно – об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядок обращения с этой информацией и контроль за его соблюдением,  учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: ОАО «ТГК-1» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит. Б Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл» Банковские реквизиты: ИНН 7841312071, КПП 781345001 Р/сч: 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030861 к/с 30101810800000000861 |
| _______________________________________ __________________________ / ___________/ | ______________________________________ ОАО «ТГК-1» _________________________/ ____________/ |
| “____“____________ 2015 г. | “____“____________ 2015 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________2015 г.

I. График выполнения работ

| Наименование этапа | Начало этапа (месяц) | Завершение работ (месяц) | Трудо-затраты (нормо- часов) |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: ОАО «ТГК-1» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит. Б Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл» Банковские реквизиты: ИНН 7841312071, КПП 781345001 Р/сч: 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030861 к/с 30101810800000000861 |
| _____________________________________ __________________________ / _________/ | _______________________________________ ОАО «ТГК-1» _________________________/ _____________/ |
| “____“____________ 2015 г. | “____“____________ 2015 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение №3

к Договору  №  ___________

от «___»  ___________2015 г.

СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

- Расчет стоимости нормо-часа для Заказчика, по подрядчикам

| № | Наименование показателей | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта | Аналитик | Программист 1 кат | Программист 2 кат |
| 1 | Сумма почасовой заработной платы |  |  |  |  |
| 2 | Отчисления на социальные нужды(20% от з/п) |  |  |  |  |
| 3 | Страхование от несчастных случаев (0,2% от з/п) |  |  |  |  |
| 4 | Накладные расходы (50% от з/п) |  |  |  |  |
| 5 | Себестоимость (сумма п.п.1-4) |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль (15% от п.5) |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость нормо-часа для Заказчика |  |  |  |  |

Расчёт трудозатрат и стоимости

| № этапов | Наименование работ | Руководитель проекта | Аналитик | Программист 1 кат (2 чел.) | Программист 2 кат (2 чел.) | Стоимость работ по этапам, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормо Часов | Нормо Часов | Нормо Часов | Нормо Часов |  |
| Этап 1. |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2. |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3. |  |  |  |  |  |  |
| # Этап 4. |  |  |  |  |  |  |
| # Этап 5. |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Срок полезного использования «зонтичной» системы мониторинга ИТ-сервисов и связи по ОАО «ТГК-1- 10 лет.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: ОАО «ТГК-1» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит. Б Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл» Банковские реквизиты: ИНН 7841312071, КПП 781345001 Р/сч: 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030861 к/с 30101810800000000861 |
| ________________________________________ __________________________ / _____________/ | ________________________________________ ОАО «ТГК-1» _________________________/ ______________/ |
| “____“____________ 2015 г. | “____“____________ 2015 г. |

Приложение №4

к Договору  №  ______

от «__» _________ 2015  г.

Соглашение о конфиденциальности с российским

контрагентом – юридическим лицом

г. Санкт-Петербург							«_____»___________20__ г.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», именуемое в дальнейшем ОАО «ТГК-1», в лице _____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ________, с одной стороны, и ________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем _________________, в лице _______________( указать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с заключением договора1 ________________ (указать номер, дату и/или вид договора) принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – Конфиденциальная информация), в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

носители информации - материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

гриф конфиденциальности - реквизит,  свидетельствующий о  конфиденциальности   информации, проставляемый на самом носителе данной информации.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну 
ОАО «ТГК-1», проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188

иные виды конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1»:

Конфиденциально

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компания № 1»

ул. Броневая, д. 6, литера Б, г. Санкт-Петербург, 198188.

На носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну _______ (указать наименование организации) проставляется гриф конфиденциальности:

Коммерческая тайна

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

иные виды конфиденциальной информации _____________ (указать наименование организации):

Конфиденциально

_________(Полное наименование организации)

Адрес, индекс

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:

3.1. Передавать носители Конфиденциальной информации с сопроводительным письмом или оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.

3.2. В разумные сроки уведомлять друг друга в письменной форме о лицах, уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации.

3.3. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации заказными почтовыми отправлениями, с использованием экспресс-почты, фельдъегерской или специальной связи либо работниками Сторон (нарочными).

3.4. Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

3.5. Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).

3.6. Использовать Конфиденциальную информацию строго в целях исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, если:

а) от Стороны, получившей Конфиденциальную информацию (далее – Получатель), требуется передать эту Конфиденциальную информацию органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной информации Получатель обязан направить Передающей Стороне соответствующий запрос для получения письменного разрешения на ее передачу;

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при условии, что Получатель несет ответственность за выполнение требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта Конфиденциальная информация.

3.7. Обращаться с Конфиденциальной информацией и ее носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Конфиденциальной информации.2

3.8. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов.

При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Конфиденциальной информации.

Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, возмещает убытки, понесенные другой Стороной в связи с разглашением Конфиденциальной информации.

4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в ОАО «ТГК-1» на отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите, а в ________________ (указать наименование организации) - на _____________ (указать наименование подразделения организации или должности).

5. Передающая Сторона остается обладателем переданной Конфиденциальной информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ей все носители Конфиденциальной информации в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все носители Конфиденциальной информации и уничтожить все их копии (включая электронные образы документов), имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения носители Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить один экземпляр носителя Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех носителей Конфиденциальной информации, переданных Передающей Стороной, и уничтожение всех и любых их копий (включая электронные образы документов).

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры, по требованию любой из Сторон, передаются для окончательного разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения3.

9. Информация, полученная Сторонами, не подлежит разглашению в течение ____ (цифрами и прописью) лет с даты прекращения договора/ов, указанного/ых в пункте 1 настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ОАО «ТГК-1» Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, кор.2, лит. А, БЦ «Арена- Холл», ИНН 7841312071, КПП 781345001 ОГРН 1057810153400 | (наименование организации4) индекс, адрес |
| --- | --- |
| должность | должность |
| ___________(инициалы, фамилия) (подпись) М.П. | ___________ (инициалы фамилия) (подпись) М.П. |

____________________________________________________________

1В случае наличия иных оснований для передачи конфиденциальной информации в п.1 указывается соответствующее основание (в связи с проведением переговоров (указывается тематика переговоров), в связи с проведением маркетинговых исследований и др).

По соглашению Сторон допускается подготовка одного соглашения о конфиденциальности с контрагентом, являющимся одновременно подрядчиком по нескольким договорам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

2В случае передачи в соответствии с настоящим Соглашением персональных данных субъектов персональных данных в Соглашение дополнительно включается абзац следующего содержания: «Обработка передаваемых Сторонами персональных данных осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации и положений внутренних локальных нормативных актов Сторон, регламентирующих вопросы обработки персональных данных».

3В случае, если договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) между Сторонами не заключался, срок действия Соглашения о конфиденциальности определяется Сторонами.

4При перечислении реквизитов организации указываются ИНН, ОГРН и др.

Приложение №5

к Договору  №  ______

от «__» _________ 2015  г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № _________/__________от «____»_________201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                            «___» __________201__г.

Подрядчик в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении работ, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Подрядчик выражает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Подрядчик обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (субподрядчики и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

«Подрядчик»                                                                        «Заказчик»

| ________________________________________ __________________________ / _____________/ | ________________________________________ ОАО «ТГК-1» _________________________/ ______________/ |
| --- | --- |
| “____“____________ 2015 г. | “____“____________ 2015 г. |