## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию № 15-343ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2200/4.1-3761
Номер по ИП: 15-1138
Наименование по ГКПЗ: Калибратор универсальный
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН: 7841312071, КПП: 510543001
Адрес доставки: 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 42/18
Срок поставки: до 31 декабря 2015 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Калибратор универсальный Н4-11 Класс средства измерений: 34.01.05 Технические характеристики в соответствии с описанием типа средств измерений рег. № 25610-03 Диапазон воспроизведения силы тока: 0...50 А Диапазон воспроизведения напряжения: 0...600В Минимальная погрешность на постоянном токе: 0,1 % Потребляемая мощность - не более 120 ВА Время прогрева - не более 5 мин. Габаритные размеры корпуса: 291х176х259. Прибор имеет последовательный интерфейс, отвечающим требованиям ГОСТ 23675-79 (интерфейс СТЫК С2-ИС), RS-232C | шт | 1
ИТОГО: |  | шт | 1
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Калибратор универсальный Н4-11 | шт | 1
2 | КМСИ.685631.036 Соединитель | шт | 1
3 | КМСИ.685631.036-01 Соединитель | шт | 1
4 | КМСИ.685631.037 Соединитель | шт | 1
5 | КМСИ.685631.037-01 Соединитель | шт | 1
6 | КМСИ.685631.038 Соединитель | шт | 1
7 | КМСИ.685631.038-01 Соединитель | шт | 1
8 | ОЮ 0.481.005 ТУ Вставка плавкая ВП2Б-1В 2А 250В | шт | 4
9 | SCZ-1R Шнур соединительный сетевой | шт | 2
10 | КМСИ.411582.014 Преобразователь ПНТ-50 | шт | 1
11 | КМСИ.685631.035 Соединитель | шт | 1
12 | КМСИ.685631.035-01 Соединитель | шт | 1
13 | КМСИ.685631.034 Соединитель (Байонет - 2 штыря для подключения ПНТ-50) | шт | 1
14 | КМСИ.434159.001 Блок нагрузок | шт | 1
15 | КМСИ.685619.014 Кабель интерфейса СТЫК С2 | шт | 1
16 | КМСИ.323361.016 Футляр (Укладочный ящик) | шт | 2
17 | Эксплуатационная документация | компл | 1