## Лот 1
Приложение 1
к техническому заданию № 15-348 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 1400/4.7-3847
Номер по ИП: 14-1001
Наименование по ГКПЗ: Приборы для электротехнической лаборатории (Киловольтметр С197)
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Каскад Ладожских ГЭС филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3. ИНН: 7841312071, КПП: 471132001
Адрес доставки: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3.
Срок поставки: до 31 декабря 2015 г. (включительно) в течение 70 (семидесяти ) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Киловольтметр С197 | шт | 1
Диапазон измерений 0-30 кВ, разбитый на три поддиапазона. Питание от сети 220 В или от встроенных батарей напряжением 6 В. С калибровкой.
ИТОГО: |  | шт | 1

## Лот 2
Приложение 1
к техническому заданию № 15-348ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 1400/4.7-3847
Номер по ИП: 14-1001
Наименование по ГКПЗ: Приборы для электротехнической лаборатории (Тепловизор TESTO 875-1i)
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Каскад Ладожских ГЭС филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3. ИНН: 7841312071, КПП: 471132001
Адрес доставки: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3.
Срок поставки: до 31 декабря 2015 г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Тепловизор TESTO 875-1i | комплект | 1
Размер детектора 160х120 пикселей, температурная чувствительность (NETD) <50 мк, встроенная цифровая камера, автоматическое распознавание горячей/холодной точек
ИТОГО: |  | комплект | 1
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 | Кейс | шт | 1
2 | Ремень для переноски | шт | 1
3 | SD-карта | шт | 1
4 | USB-кабель | шт | 1
5 | Блок питания | шт | 1