## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 15-368
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-4022
Наименование по ГКПЗ: Термогигрометры для ф-ла "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2015 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термогигрометр со встроенным преобразователем и каналом измерения атмосферного давления ИВА-6Н-Д с поверкой |  | шт | 3
2 | Прибор «Эко-Терма» Максима-02 с первичной поверкой |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 4