## Лот1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-438
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-2903
Наименование по ГКПЗ: Климатическая техника для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: согласно таблице
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Адрес доставки и монтажа | Условия монтажа
1 | RC-F37HN/OUT внешний блок сплит-системы RoyalClima | шт | 1 | Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.11 | Площадь помещения14,4м.кв.; высота потолков 5м, высотные работы, межблочная трасса - 5 м, дренаж- самотеком наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
2 | RC-F37HN/IN внутренний блок сплит-системы RoyalClima | шт | 1
3 | Зимний комплект до -35С | шт | 1
4 | MS11D - 24HRN1 внутренний блок сплит-системы Midea | шт | 2 | Первомайская ТЭЦ-14, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4 | Площадь помещения 80 м.кв., высота потолков 3м, внешний блок монтируется на тех.площадке (отметка +21,400), требуется подрамнки для установки внешнего блока на пол; межблочная трасса - 10-12 м; дренаж до канализационной трубы (50мм). Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
5 | MO11D-24HN1 наружный блок сплит-системы Midea | шт | 2
6 | Помпа дренажная | шт | 2
7 | Подрамник для внешнего блока кондиционера для установки на пол | шт | 2
8 | Блок кондиционера LG S12PT внутренний настенный | шт | 1 | Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26 | Площадь помещения 22,75 м.кв., высота потолка - 2,8м, высотные работы, навесные потолки, межблочная трасса - 5м, дренаж - самотеком наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
9 | Блок кондиционера LG S12PT наружный настенный | шт | 1
10 | Блок кондиционера LG S12PT внутренний настенный | шт | 1 |  | Площадь помещения 21 м.кв., высота потолка - 3,2м, высотные работы, навесные потолки, межблочная трасса - 5м, дренаж - самотеком наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
11 | Блок кондиционера LG S12PT наружный настенный | шт | 1
12 | Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 DR/N3 | шт | 1 | Автовская ТЭЦ, Санкт-Петербург, ул.Броневая, 6 | без монтажа
13 | Кондиционер General Climate GCW-09HRN1 оконный | шт | 1
ИТОГО: |  |  | 17