|  | Утверждаю Директор ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ___________________ Малафеев А.В. «____» ____________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-492 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «Аудит узлов учета».

(номер закупки по ГКПЗ 1090/7.46-3006)

| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» _______________ С.Н. Лапин "____"__________ 2016 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Центра внедрения предприятия СДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ Н.В. Остапенко "____"__________ 2016 г. |
| --- | --- |

Оглавление

I	Общие требования.	3

Требования к месту предоставления услуг:	3

II	Требования к выполнению работ.	3

1.	Цель выполнения работ (услуг):	3

2.	Описание и основные технические характеристики объекта:	3

3.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.	4

3.1.	Требования к организации производства работ и их качеству:	4

3.2.	Требования к подрядной организации:	4

3.1.1	Общие требования:	4

3.1.2	Специальные требования:	5

3.1.3	Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:	5

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителей на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «Аудит узлов учета».

(номер закупки по ГКПЗ 1090/7.46-3006)

Предприятие СДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| --- | --- |
| ОКДП | 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий |

# Общие требования.

Требования к месту предоставления услуг:

Услуги должны быть предоставлены службам Дирекции по сбыту тепловой энергии, пользующимся автоматизированной системой для целей технического аудита коммерческих узлов учета тепловой энергии по заявкам абонентов филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Руководитель проекта Центра внедрения ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Шумов Владимир Владимирович, тел. +7 (812) 901-34-47; Shumov.VV@tgc1.ru

Период выполнения работ (услуг):

Начало					с даты подписания договора

Окончание				июнь 2017 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Обслуживание автоматизированной системы «Аудит узлов учета», включая:

- Техническое обслуживание автоматизированной системы «Аудит узлов учета»;

- Обновление версий автоматизированной системы «Аудит узлов учета» для улучшения технических характеристик и увеличения функциональности системы;

- Оказание консультационных услуг пользователям автоматизированной системы.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 3 200 000 руб. без учета НДС,

в том числе:

- 3-й квартал 2016 г. – 800 000,00 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал 2016 г. – 800 000,00 руб. без учета НДС;

- 1-й квартал 2017 г. – 800 000,00 руб. без учета НДС;

- 2-й квартал 2017 г. – 800 000,00 руб. без учета НДС;

Стоимость оказываемых услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Участник в коммерческом предложении должен предоставить расчет стоимости оказываемых услуг по форме приложения № 3 к договору.

# Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

- Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной системы «Аудит узлов учета»;

- Обеспечение 100%-ого доступа к ресурсам автоматизированной системы «Аудит узлов учета» специалистам Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1», занимающимся техническим аудитом УУ;

- Своевременное оказание консультационных услуг пользователям системы «Аудит узлов учета».

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Службы Дирекции по сбыту тепловой энергии, пользующиеся автоматизированной системой для целей технического аудита коммерческих узлов учета тепловой энергии по заявкам абонентов филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | объем предоставляемых услуг по сопровождению и поддержке АС ВиП составляет 2100 ч/час: |
|  | поддержание работоспособности аппаратных частей АС «Аудит узлов учета»; |
|  | обеспечение поступления заявок на аудит узлов учета от потребителей тепловой энергии ОАО «ТГ-1»; |
|  | поддержка более трех десятков пользователей АС «Аудит узлов учета»; |
|  | поддержание интеграции АС «Аудит узлов учета» со смежными информационными системами ОАО «ТГК-1» и ОАО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга»; |
|  | проведение профилактических работ с аппаратным обеспечением АС «Аудит узлов учета»; |
|  | поддержание работоспособности программных частей АС «Аудит узлов учета»; |
|  | предупреждение сбоев программного обеспечения АС «Аудит узлов учета»; |
|  | диагностика и устранение сбоев программного обеспечения АС «Аудит узлов учета»; |
|  | установка обновлений АС «Аудит узлов учета» на серверах АС ВиП; |
|  | консультирование пользователей по вопросам эксплуатации АС «Аудит узлов учета»; |
|  | консультирование по вопросам развития АС «Аудит узлов учета» и интеграции с другими информационными системами; |
|  | конфигурирование сервисов АС «Аудит узлов учета». |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Общие требования:

- Обеспечение высокого уровня обслуживания АС «Аудит узлов учета» ОАО «ТГК-1».

Услуга должна обеспечивать решение основных задач:

- Администрирование программного обеспечения АС «Аудит узлов учета», включая мониторинг подсистем.

- Консультация Пользователей АС «Аудит узлов учета».

- Оперативное восстановления работоспособности АС «Аудит узлов учета» в случае сбоев и аварий.

- Администрирование пользователей АС «Аудит узлов учета».

- Доработка (по требованию) процедур информационного обмена между АС «Аудит узлов учета» и другими информационными системами ОАО «ТГК-1».

- Обучение Пользователей АС «Аудит узлов учета».

- Установка новых версий и последующая настройка программного обеспечения АС «Аудит узлов учета».

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Участник обязуется выполнять требования СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом министерства энергетики РФ от 19.06.2003; СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Утверждены ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003;

      - Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

      - Участник должен обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

      - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

      - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

      - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - Специальные требования:

      - Участник должен обладать опытом успешной реализации проектов информационных систем и опытом оказания услуг по поддержке информационных систем не менее 3 лет. Для подтверждения должны быть представлены копии аналогичных договоров.

      - Наличие у Участника персонала, прошедшего обучение в фирме-разработчике АС «Аудит узлов учета» дает преимущество при выборе исполнителя. Участник для оказания услуги должен привлечь не менее 5 специалистов следующих квалификаций:

- Инженер-программист – 2 чел.;

- Специалисты в области информационных систем – 3 чел.

Для подтверждения квалификации должны быть представлены сертификаты (удостоверения) прохождения обучения в области информационных технологий.

      - Участнику желательно обладать знанием структуры функционала внешнего раздела корпоративного портала ОАО «ТГК-1» и схемы взаимодействия со смежными системами.

      - Участнику желательно обладать опытом интеграции с эксплуатируемыми в                  ОАО «ТГК-1» программными комплексами по учету энергоресурсов.

    - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

      - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

      - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

      - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Заказчика.

      - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.