## Лот 1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-499 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2200/4.7-3144
Номер по ИП: 16-0449
Наименование по ГКПЗ: Комплект нагрузочный измерительный с регулятором
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: 184046, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Чкалова 42/18
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ-2048-12 | компл. | 1
Метрологические характеристики и требования:
В соответствии с описанием типа средств измерений регистрационный № 30777-05 (исполнение РТ-2048-12)
Комплектность:
• блок силовой (БС);
• пульт управления (ПУ);
• датчик индуктивный (ДИ);
• кабель соединительный;
• токопроводы длиной 0,85м;
• руководство по эксплуатации РШГА.411911.001РЭ;
• формуляр РШГА.411911.001ФО
ИТОГО: |  | компл. | 1

## Лот 2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-499 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 2900/4.7-3191
Номер по ИП: 16-0425
Наименование по ГКПЗ: Программно-технический комплекс измерения параметров высокочастотного оборудования
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д.1
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике РЕТОМ-ВЧм | шт | 1
Технические характеристики в соответствии с описанием типа средств измерений рег. № 32103-06
Комплектность:
• устройство РЕТОМ-ВЧ/25
• ВЧ-тестер ВЧТ-25
• магазин RLC ВЧР-50М
• магазин затуханий ВЧА-75
• комплект ЗИП на устройство РЕТОМ-ВЧ/25 согласно БРГА.441332.021 ЗИ
• комплект ЗИП на ВЧ-тестер ВЧТ-25 согласно БРГА.411181.054 Д2
• комплект ЗИП на магазин RLC ВЧР-50М согласно БРАГ.441586.032 Д2
• комплект ЗИП на магазин затуханий ВЧА-75 согласно БРАГ.441332.004 Д2
• комплект эксплуатационной документации согласно БРАГ.441322.022 ВЭ
ИТОГО: |  | шт | 1

## Лот 3
Приложение 1
к техническому заданию № 16-499 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 2900/4.7-3192
Номер по ИП: 16-0425
Наименование по ГКПЗ: Универсальный испытательный комплекс
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д.1
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 | шт | 1
Техничкские зарактеристики в соответствии с описанием типа средств измерений рег. № 39508-14
Комплектность:
• комплект запасных частей и принадлежностей - 1 шт;
• диск с ПО - 1 шт;
• руководство по эксплуатаци БРАГ.441322.028 РЭ - 1 экз;
• руководство пользователя RU.БРАГ.61000-02 90 - 1 экз;
• метидика поверки БРАГ.441322.028 МП - 1 экз;
• паспорт - 1экз.
ИТОГО: |  | шт | 1

## Лот 4
Приложение 1
к техническому заданию № 16-499 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
Номер по ГКПЗ: 2900/4.7-3967
Номер по ИП: 16-0429
Наименование по ГКПЗ: Приборы для измерения показателей качества электрической энергии
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д.2
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Энерготестер ПКЭ-А-А1-10К02 ТУ 4220-034-49976497-2013 | шт | 1
Метрологические и технические характеристики в соответствии с описанием типа средств измерений рег. № 53602-13 для модификации Энерготестер ПКЭ-А-А1-10К02
Комплектность:
• программное обеспечение "Энергомониторинг" на CD - 1 шт;
• аккумуляторные батареи типа АА ( не менее 2100 мА*ч) - 4 шт;
• щупы тестерные (4 цвета) - 4 шт;
• кабель для связи с ПК по USB - 1 шт;
• руководство по эксплуатации МС2.725.003-01 РЭ - 1 экз;
• методика поверки МС2.725.003-01 МП - 1 экз;
• упаковка (сумка и коробка) - 1 шт;
• клещи токоизмерительные Iном=10 А, класс точности 0,2 - 3 шт;
• блок питания с сетевым кабелем 220 В (=12,6В; 0,8А) МС2.087.030 - 1 шт;
• адаптер питания прибора от измерительных цепей - 1 шт;
• щупы с проколом изоляции - 4 шт;
• щупы без прокола изоляции - 4 шт;
• антенна спутниковая - 1 шт.
ИТОГО: |  | шт | 1

## Лот 5
Приложение 1
к техническому заданию № 16-499 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №5
Номер по ГКПЗ: 3200/4.1-3956
Номер по ИП: 16-0053
Наименование по ГКПЗ: Аппарат высоковольтный
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43, ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОКПО 77441631
Адрес доставки: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Аппарат высоковольтный АВ-60-01 |  | шт | 1
В комплектации:
Блок управления - 1шт;
Блок высоковольтный - 1шт;
Комплект кабелей и проводов - 1шт;
Руководство по эксплуатации - 1шт.
ИТОГО: |  |  | шт | 1