## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-503 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2900/4.7-3969
Номер по ИП: 16-0432
Наименование по ГКПЗ: Преобразователь виброперемещений
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г. СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская обл., Кольский район, ул. Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, переулок Южный, дом 1, Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200 |  | шт | 10
ИТОГО: |  |  |  | 10
Комплектация преобразователя виброперемещений:
Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200 – 1 шт. Руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Упаковочная тара для датчика – 1 шт. Магниты, Ø14х9 – 3 шт. Разъем 2РМ14КПН4Г1В1 – 1 шт. Методика поверки
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование параметра |  | Ед. изм. | Объем
1 | Диапазон измерения виброперемещений |  | мкм | ±500
2 | Диапазон рабочих частот |  | Гц | 0,8…200
3 | Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц |  | мВ/мкм | 10
4 | Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения |  | мВ/мкм | ±0,5
5 | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики
| - в диапазоне 0,8 –150 Гц |  | %, не более | ±5
| - в диапазоне 0,8 – 200 Гц |  |  | ±8
6 | Относительный коэффициент поперечного преобразования |  | %, не более | 5
7 | СКЗ собственного шума |  | мВ, не более | ±90
8 | Изменение коэффициента преобразования при изменении температуры в диапазоне от -10°С до +70°С |  | %/°С, не более | 0.15
9 | Условия эксплуатации:
| рабочий диапазон температур |  | °С | -10…+70
10 | Напряжение питания |  | В | ± (9÷15)
11 | Габаритные размеры |  | мм, не более | 27х86,5 х54
12 | Масса |  | г, не более | 130