## Лот 1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-514 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 3100/4.7-3169
Номер по ИП: 16-0079
Наименование по ГКПЗ: Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43, ИНН: 7841312071, КПП: 100102001, ОКПО: 77441631
Адрес доставки: 195013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Измеритель полного сопротивления линии, контура и парметров УЗО МI 3122 SMARTEC Z Line-Loop/RCD | шт | 1
В комплектации:
• прибор SMARTEC Z Line-Loop/RCD - 1 шт.
• мягкий ремень на руку - 1шт.
• универсальный измерительный кабель 3х1,5м - 1шт.
• измерительный наконечник (синий, черный, зеленый) - 1 компл.
• зажим типа "крокодил" (синий, черный, зеленый) - 1 компл.
• фдаптер питания - 1шт.
• батареи питания NiMH, AA - 6шт.
• А1111 - трехфазный адаптер с переключателем - 1шт.
• А1289 - мягкая сумка для переноски - 1шт.
• А1290 - програмное обеспечение EUROLINK PRO PLUS с интерфейсными кабелями USB и RS232 - 1компл.
• измерительный кабель с сетевой вилкой - 1шт.
Документация:
• инструкция по эксплуатации на CD - 1 шт.
• краткая инструкция по эксплуатации - 1шт.
• свидетельство о метрологической аттестации - 1шт.
• книга "Measurements on electric installations" на CD - 1шт.
• государственная поверка - 1шт.
ИТОГО: |  | шт | 1

## Лот 2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-514 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 3100/4.7-3170
Номер по ИП: 16-0079
Наименование по ГКПЗ: Многофункциональный измеритель параметров электроустановок
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43, ИНН: 7841312071, КПП: 100102001, ОКПО: 77441631
Адрес доставки: 195013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI3102 HBT Eurotest 2,5кВ | шт | 1
В комплектации:
• прибор Eurotest XE 2,5кВ - 1шт.
• щуп "коммандер" с вилкой длиной 1,5м - 1шт.
• испытательный кабель 2,5кВ 2-проводной 2,5м - 1 шт.
• испытательный кабель 3-проводной 1,5м - 1шт.
• комплект для измерения сопротивления заземления: кабель 4м, два кабеля по 50м, 2штыря - 1шт.
• сетевой адаптер и 6 аккумуляторов - 1шт.
• тестовые наконечники - 3шт.
• зажимы "крокодил" - 3шт.
• CD-диск с ПО Eurolink PRO - 1шт.
• кабель RS 232 - 1шт.
• кабель USB
• сумка для переноски - 1шт.
• мягкий шейный ремень для переноски - 1шт.
Дополнительно:
• клещи токоизмерительные А1019 - 1шт.
• клещи токоизмерительные А1018 - 1шт.
Документация:
• руководство по эксплуатации - 1шт.
• методика измерений в электронном виде - 1шт.
• государственная поверка - 1шт.
ИТОГО: |  | шт | 1