## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-562
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-4180
Наименование по ГКПЗ: Электротехническое оборудование для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Шина медная ШМТ М1 5х30х1000мм | м | 1
2 | Вентилятор осевой ВО-4,5-220 с гравитационными жалюзями, 245 Вт, 1380 об/мин, 5300 куб.м/мин, 220В, IP44. | шт | 4
3 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 (N)-0,660, многопроволочная жила 50 кв.мм | м | 130
4 | Кабель КГ 4х50 гибкий, медная многопроволочная жила 50 кв. мм | м | 70
5 | Труба гофрированная двустенная 63 мм с протяжкой с муфтой, красная | м | 30
6 | Провод РКГМ-10, медная проволочная жила, сечение 10 кв.мм | м | 100
7 | Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм на Din-рейку, серая, TDM | шт | 20
8 | Обогреватель SK 250 Вт, Rittal | шт | 1
9 | Регулятор температуры SK Rittal | шт | 1
10 | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-1250-690AC-УХЛ3 стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное, В: 400/690; Ток номинальный, А: 100; УХЛ3; IP 20; ручн | шт | 4
11 | Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, правая боковая рукоятка | шт | 1
12 | Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, левая боковая рукоятка | шт | 3
13 | Выключатель ВА57-39-341116-400А-4000-690АС-УХЛ3-КЕАЗ | шт | 2
14 | Комплект межполюсных перегородок ВА04-36/ВА51-35/ВА57-39-УХЛ3-КЕАЗ | шт | 16
15 | Рубильник (выключатель-разъединитель) серии ВР32 типа ВР32-37 В 31250-32 УЗЛ3 на 1 направление, с боковой смещенной рукояткой на левую сторону, 400А, 440В, IP32 | шт | 1
16 | Крышка клеммная ВА57-35/ВА04-36/ВА51-35-УХЛ3-КЕАЗ | шт | 14
17 | Рубильник (выключатель-разъединитель) серии ВР32 типа ВР32-37 В 31250-32 УЗЛ3 на 1 направление, с боковой смещенной рукояткой на правую сторону, 400А, 440В, IP32 | шт | 1
18 | Комплект зажимов одногнездных 185кв. мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛ3-КЕАЗ | шт | 10
19 | Комплект зажимов двухгнездных 2х95 кв.мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛ3-КЕАЗ | шт | 10
20 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-200А-2500-690AC-УХЛ3-КЕАЗ стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное 690В; Ток номинальный, А: 160; УХЛ3; IP 20; ручн | шт | 2
21 | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3-КЕАЗ стационарный; Количество полюсов, шт: 3; Напряжение номинальное 690В; Ток номинальный, А: 160; УХЛ3; IP 20; ручн | шт | 1
22 | Комплект переходных шин ВА57-39-УХЛ3-КЕАЗ (к-т 3шт.) | шт | 2
23 | Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х400) | шт | 1
24 | Панель монтажная микроперфорированная для шкафа 1000х600 | шт | 1
25 | Изолятор шинный SM35 силовой H35*D42*M8 мм с болтом, TDM | шт | 8
26 | Изолятор шинный SM40 силовой H40*D*40*M8 мм с болтом, TDM | шт | 15
ИТОГО: |  |  | 449